## Dezynfekcja 2022
DEZYNFEKCJA 2022
Pakiet nr 1 - Dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętu medycznego
L.P. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat chlorowy w postaci granulatu, przeznaczony do dezynfekcji zanieczyszczeń organicznych i materiału biologicznego. | B, Tbc, F, V | puszka a 0,5 kg | 200
2 | Preparat chlorowy w postaci musujących, całkowicie rozpuszczalnych tabletek, do jednoczesnej dezynfekcji i mycia dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także majacych kontkat z żywnością, zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin, oparty o dichloroizocyjanuran sodu. pH 5,0-6,0. | B, Tbc, F, V, Clostridium Difficile (wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich (0,3%)) – do 15 min. | puszka a 150 tabl. | 1000
3 | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu; na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanol, alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. | B, F, V - czas działania: 15minut Tbc - 60 minut | kanister a 6L z pompką dozującą | 50
4 | Gotowy do użycia preparat zaw. 1- i 2-propanol, amfoteryczne zw. powierzchniowo czynne o dział. mikrobójczym przeznaczony do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni. | B, MRSA, Tbc, F, wirus adeno - 5 min. HIV, HBV, HCV, Rota - 1min. wirus papova - 10 min., | but. a 650ml ze sprysk. | 450
|  |  | kanister a 5L | 350
5 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni czystych, na bazie dwóch różnych alkoholi, nie zawierające aldehydów, amin i QAV, gotowe do użycia. Chusteczki o wymiarach min. 13 x 24 cm Dopuszczmy: chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego; bez zawartości aldehydów; substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol; czas i spektrum działania: B, F zgodnie z PN-EN 16615 do 1 minuty, Tbc PN-EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) do 1 minuty, V (osłonkowe, Rota) do 30 s; wielkość chusteczki: 150 x 170 mm; opakowanie/tuba: 90 chusteczek; okres trwałości od pierwszego otwarcia: 2 miesiąc | B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) - 1min. V (papova, adeno, SV40, noro mysi) - 10 min., | pojemnik a 90 chusteczek | 2150
6 | Gotowy do użycia preparat zawierający alkohol (max 30%), QAV, glukoprotaminę przeznaczony do dezynfekcji sprzętu i aparatury medycznej z możliwością dozowania w postaci pianki, wykazujący wysoką tolerancję wobec powierzchni z tworzyw sztucznych typu plexi. | B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Papova) - 1min. Tbc - 5 min. | but. a 750ml ze sprysk. | 250
|  |  | kanister a 5L | 170
7 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, oparty na działaniu kwasu nadoctowego; pH roztworu roboczego – neutralne. | B (włącznie z Tbc - M.tuberculosis), F, V (Polio), S (Cl.difficile, Cl.perfringens - w warunkach brudnych) - 15 min. | wiaderko a 1,5kg | 50
8 | Niskopyłowe, suche chusteczki o min. wym. 20 x 35 cm i gramaturze min. 60 g/m2, kompatybilne z preparatem z poz.3, 4, 6. |  | rolka a 100 (+/- 1) chusteczek | 400
9 | Gotowy prep. zaw. alkohol izopropylowy i WFI do dezynf. powierzchni w pomieszczeniach czystych klasy A i B, sterylny. | B, F | but. 0,5 l ze spryskiwaczem, opakowana w potrójne worki foliowe | 25
10 | Sterylny, obojętny, niejonowy detergent przeznaczony do mycia powierzchni w pomieszczeniach czystych klasy A i B. |  | but. 1L ze spryskiwaczem, opakowana w podwójne worki foliowe | 10
11 | Chusteczki na bazie QAV, o min. wym. 13 x 22 cm, przeznaczone do dezynfekcji głowic USG | B, Tbc, F, V (polio) | puszka a 125 chusteczek | 210
12 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych instrumentów medycznych, sprzętu laboratoryjnego i powierzchni ; zawierający min oleje sulfochlorowane, Chlorokrezol, Klerofen oraz Bifenyl-2-ol nie zawierający: aldehydów- z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych | bakterie , grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV Vaccina, Influenza A,Polyoma) w czasie 15 min; Adenovirus-60min. | but. a 1000ml | 12
RAZEM:
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 2 - Dezynfekcja i mycie narzędzi
L.P | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. | B,F,V, 1,0% 15 min. | kanister 5l | 10
2 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: alkalia, enzymy, tenzydy. Nie zawierający glicerolu. |  | kanister 20l | 15
3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego. | B,F,Tbc,V 55C, 10 min., | kanister 20l | 15
4 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. |  | kanister 20l | 3
5 | Środek do pielęgnacji narzedzi, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-< 50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) |  | aerozol 0,4l | 15
6 | Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. |  | kanister 12l | 2
7 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. |  | kanister 5l | 2
| Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia Centralnego Systemu Dozowania przystosowanego do dozowania do myjni Belimed, Deko, Meiko. |  |  |  | RAZEM:
| Preparaty w poz. 2- 6 są używane w jednym cyklu maszynowym i muszą być kompatybilne (pochodzić od jednego producenta) |  |  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 3 - Dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat w płynie na bazie glukoprotaminy (bez zaw. aldehydów, QAC, i innych amin). Możliwość zanurzenia narzędzi do 72 godz. | B, Tbc, V, F - 15 min. | kanister a 6 L | 15
2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek do dezynfekcji endoskopów miękkich w myjniach automatycznych; bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy. Potwierdzona skuteczność dezynfekcyjna według norm EN 14885. W połączeniu z kompatybilnym preparatem myjącym w procesie automatycznej dekontaminacji spełnia wymagania normy DIN EN ISO 15883-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 w skali logarytmicznej i działa aktywnie na spory Clostridium difficile. Wykazuje wysoką kompatybilność materiałową. nie zawiera formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. | B, Tbc, F, V (1% 55’C – 10 min.) | kanister a 5 L | 110
3 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów giętkich i wyposażenia endoskopowego w obróbce manualnej i maszynowej. W procesie maszynowej dekontaminacji w połączeniu z odpowiednim, kompatybilnym preparatem dezynfekcyjnym spełnia wymagania normy DIN EN ISO 15833-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 w skali logarytmicznej oraz działa aktywnie na spory Clostridium difficile. |  | kanister a 5 L | 80
4 | Środek myjący do manualnego mycia na bazie enzymów: proteazy,lipazy i amylazy. |  | kanister a 5 L | 15
RAZEM:
Preparaty w poz. 2-4 są używane w jednym cyklu maszynowym i muszą być kompatybilne (pochodzić od jednego producenta) | [5 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 4 - Preparaty do higieny rąk, dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz formalina
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego i tlenków dialkiloaminowych przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Bez zawartości pochodnych biguanidyny, eteru i izopropanolu. | B, MRSA, F, V | but. a 500 ml | 140
2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propanolu, QAV i kwasu undecylenowego, posiadający pH 5,0-5,5 | B, Tbc, V, F | but. a 500 ml | 1300
|  |  | kanister a 5 L | 400
3 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90 s. | B - 15 s, F - 15 s, Tbc - 20 s, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) - 15 s, Adeno, Polio - 2 min.) | but. a 500 ml | 640
|  |  | kanister a 5 L | 140
4 | Preparat do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych składników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Niezawierający barwników ani substancji zapachowych, niewysuszający, pH 5,0. Niezawierający mydła. Bez kwasu kokosowego, mlekowego, undecylenowego, alkoholi bez działania bójczego. Preparat kompatybilny (tego samego producenta ) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz.2. |  | but. a 500 ml | 110
|  |  | but. a 1 L | 10
5 | Alkoholowy preparat na bazie etanolu, zawierający 2% digluconianu chlorheksydyny do dezynfekcji higienicznej rąk i dezynfekcji skóry. | B, Tbc, V, F | but. 500 ml | 70
6 | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurg., barwiony na bazie alkoholowego roztw. jodu | B, Tbc, V, F | but. a 250 ml z atomizerem | 25
|  |  | but. a 1 L | 80
7 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry na bazie etanolu, izopropanolu i alkoholu benzylowego oraz nadtlenku wodoru (bez zawartości jodu i związków fenolowych). | B, Tbc, V, F | but. a 350 ml z atomizerem | 450
|  |  | kanister a 5 L | 30
8 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry na bazie etanolu i izopropanolu, (bez zawartości jodu i związków fenolowych). | B, Tbc, V, F | but. a 250 ml z atomizerem | 5
|  |  | but. a 1 L | 5
9 | Wodny roztwór 7,5% jodopowidonu do dezynfekcji skóry | B, Tbc, V, F | but. a 250 ml z atomizerem | 20
|  |  | but. a 1 L | 10
10 | Saszetki z gazikiem jałowym, nasączonym 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry. Rozmiar 9cm x 12cm | B, Tbc, F | opakowanie a 100 szt. | 780
11 | 4% (+/- 0,5% ) Formalin solution neutral bufor pH 6,8 - 7,4 |  | opakowanie a 1 L | 1300
12 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór/ żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny klasy III. | B | 1000 ml roztwór | 10
|  |  | 250 ml żel | 10
RAZEM:
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 5 - Preparaty do dezynfekcji sprzętu endoskopowego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. Preparat powinien zachowywać aktywność biobójczą do 45 dni. Gotowy do użycia bez konieczności dodawania aktywatora. Wyrób medyczny kl. II b | bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy EN 17126 (B subtilis, B cereus, C difficile R027) | Opakownie 5l | 10
2 | Testy kontrolne kompatybilne z preparatem powyżej |  | opakowanie 100 szt | 2
3 | Płynny trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia endoskopów: kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz.1. Bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum. Stężenie roztworu roboczego 0,5% Dopuszczmy neutralny enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych (narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją); posiadający silne właściwości myjące oraz doskonałą kompatybilność materiałową przy niskich stężeniach oraz krótkim czasie działania; skład: czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związki kompleksujące. pH roztworu:7,5 - 8,5. Stężenie 0,5 - 1%. Spektrum działania w wrunkach brudnych: B, F (C. albicans), Tbc V (HIV, HBV, HCV) do 30 min. Wyrób medyczny kl. II. | B, TBC, F (c. albicans), V (HIV HCV Herpes Vaccinia) - w czasie do 5 minut HBV- w czasie do 10 minut | kanister a 5L | 10
RAZEM:
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 6 - Dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętu medycznego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat w postaci szybkodzialajacej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2, bez zawartosci alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. | B, Tbc, F, V, spory (Clostridium difficile) w czasie 5 minut. | Opakowanie 750 ml | 90
2 | Preparat w postaci szybkodzialajacych gotowych do uzycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartosci alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. | B, Tbc, F, V, spory (Clostridium difficile) w czasie 5minut. | Opakowanie 100szt.chusteczek | 200
RAZEM:
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 7 - Preparaty do dezynfekcji sprzętu endoskopowego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych. Substancja aktywna: kwas nadoctowy. Zachowujący aktywność biobójczą do 14 dni. Dopuszczmy gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów; spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min; substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA®System - brak zawartości kwasu octowego, ph: 7,5-8,5, trwałości przygotowanego roztworu do 14 dni, czas aktywacji preparatu 30 min; kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych (pakowane po 50 szt.); opakowanie 5l + zintegrowany aktywator. | B, Tbc, F, V S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - do 5min | kanister a 5L | 15
2 | Testy kontrolne kompatybilne z preparatem powyżej. Testy sprawdzające aktywny poziom kwasu nadoctowego |  | opakowanie a 50 szt. | 2
RAZEM:
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 8 - Preparaty z octenidyną i do oczyszczania ran
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1. | Preparat do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych.Produkt bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości jodu. | B (Chlamydium i Mycoplasma), V (HSV,HBV,HIV), F | but. a 250 ml z atomizerem | 300
|  |  | but. a 1 L | 100
2. | Preparat do płukania jamy usnej o właściwościach antyseptycznych, do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej. Gotowy do użycia, bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny, glicerol, glukonian sodu, bez zawartości poliheksanidyny, chlorheksydyny, alkoholu. Nie przebarwiający szkliwa. Produkt leczniczy. | B (S. aureus, E. coli, E. hirae, P. aeruginosa), F (C. albicans) w czasie do 60 sek. | but. 250 ml | 500
3. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. | B, V, F | 350 ml | 6
4. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. | B, V, F | tubka 20 ml | 15
5. | Opatrunki na rany wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o strukturze gruboziarnistej i chropowatej powierzchni. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0. Wyrób medyczny. |  | op. 10 szt. | 2
6. | Regenerujący krem zawiera octenidynę, pantenol, bisabolol, wazelinę, bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. zastosowanie na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji do skóry wrażliwej i podrażnionej np. atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, skóra podrażniona po radioterapii, otarcia, zadrapania, do stosowania na blizny (w tym pooperacyjne). tuba objętość 50ml |  | 50 ml | 5
7. | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry a także włosów oraz dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO bez użycia wody. Niewymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – alantoinę. Nie zawierają barwników i substancji zapachowych, możliwość podgrzania w mikrofali. O pH 5,5 utrzymującym naturalne kwaśne pH skóry. |  | op. 10 szt. | 2
8. | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pakowany pojedynczo. |  | szt. | 5
9. | Środek do odkażającego higienicznego mycia rąk i chirurgicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała, w tym włosów pacjenta. Bez substancji zapachowych i barwników, testowany dermakologicznie, z zawartością substancji czynnej w 100g produktu: 0,9g kwasu d-glukonowego oraz powyżej 5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkt biobójczy. |  | but. 1 l | 80
RAZEM:
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 9 - Preparaty do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni wyrobów medycznych na bazie dwutlenku chloru. Opakowanie składające się z dwóch pojemników połączonych dozownikiem o łącznej pojemności 800 ml. Nie zawierające aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Może być stosowany w obecności pacjentów. Wyrób medyczny | B, V, F, Tbc, S - w czasie 1 minuty | 2 butelki po 400ml + 1 kompatybilny dozownik | 50
RAZEM:
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem