Załącznik nr 1

Pakiet nr 1.

Dostawa odczynników do serologicznej diagnostyki drobnoustrojów atypowych metodą ELISA

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mycoplasma pneumoniae IgG Opak. 96 testów | 20 opakowań | 33141625-7 |
| 2 | Mycoplasma pneumoniae IgM Opak. 96 testów | 20 opakowań | 33141625-7 |
| 3 | Chlamydia pneumoniae IgG Opak. 96 testów | 10 opakowań | 33141625-7 |
| 4 | Chlamydia pneumoniae IgM Opak. 96 testów | 10 opakowań | 33141625-7 |
| 5 | Toksyna Bordetella pertussis IgA Opak. 96 testów | 10 opakowań | 33141625-7 |
| 6 | Toksyna Bordetella pertussis IgG Opak. 96 testów | 10 opakowań | 33141625-7 |

- Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracji, kontrole, bufor do rozcieńczania próbek, koniugat enzymatyczny – gotowe do użycia.

- W każdym zestawie kontrola pozytywna i negatywna (gotowa do użycia)

- Odczynniki oznaczone różnymi kolorami.

- Zestawy umożliwiające oznaczenie Mycoplasma i Chlamydia ilościowo lub półilościowo, toksyny Bordetella – ilościowo.

- Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG

- Płytki ELISA w formacie umożliwiającym wykorzystanie pojedynczych studzienek.

- Instrukcje wykonania w języku polskim

- Termin ważności zestawów co najmniej 10 miesięcy

Pakiet nr 2.

Zadanie 1. Dzierżawa analizatora inmmunologicznego do diagnostyki chorób zakaźnych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora | 24 | 38434580-5 |

Warunki graniczne analizatora:

- Metoda badań – immunoenzymatyczna

- Aparat kompaktowy, umożliwiający pracę na stole laboratoryjnym.

- Aparat niewymagający odczynników płuczących.

- Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta.

- Aparat bezigłowy.

- Możliwość wykonywania badań z surowicy i osocza

- Dane o krzywych kalibracyjnych wczytywane i przechowywane w pamięci aparatu.

- Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.

- Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności wcześniejszego przygotowania.

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator lub być do niego dedykowane.

- Optymalizacja kosztów oznaczenia (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).

- Analizator wraz z UPS zabezpieczającym awaryjne zasilanie.

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona wraz z instalacją.

- Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny).

- Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019.

- Oprogramowanie aparatu w języku polskim.

- Odbiór opakowań po instalacji urządzeń przez Oferenta.

Zadanie 2. Dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hbs antygen | 1000 | 33124130-5 |
| 2 | p/c anty HBs | 500 | 33124130-5 |
| 3 | p/c anty HCV | 2050 | 33124130-5 |
| 4 | IgG anty Toxoplasma | 300 | 33124130-5 |
| 5 | IgM anty Toxoplasma | 300 | 33124130-5 |
| 6 | IgG anty CMV | 300 | 33124130-5 |
| 7 | IgM anty CMV | 600 | 33124130-5 |
| 8 | IgG anty EBV VCA | 400 | 33124130-5 |
| 9 | IgM anty EBV VCA | 400 | 33124130-5 |
| 10 | IgG anty Borelia | 360 | 33124130-5 |
| 11 | IgM anty Borelia | 360 | 33124130-5 |
| 12 | HIV (antygen+p/ciała) | 1000 | 33124130-5 |
| 13 | IgG anty SARS-Cov-2 | 300 | 33124130-5 |
| 14 | Kontrola jakości | 240 | 33124130-5 |
| 15 | Części zużywalne | Określa dostawca | 33124130-5 |

Dostawca zapewnia zamawiającemu udział  w programie zewnąrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla następujących parametrów:

- Hbs

- HCV

- HIV

Termin ważności: minimum 6 miesięcy

Pakiet nr 3

Dostawa odczynników do spektrometru Maldi Biotyper

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVD Matrix HCCA-portioned | 12 | 33124130-5 |
| 2 | IVD Bacterial Test Standard | 6 | 33124130-5 |
| 3 | MBT Sepsityper | 8 | 33124130-5 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 4.

Dostawa testów do wykrywania p/ciał anty-Aspergillus spp.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko Aspergillus spp w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej metodą ELISA (96 testów w opakowaniu) | Zestaw zawierający niezbędne odczynniki oraz dzieloną na paski płytkę ELISA | 8 opak. | 33124130-5 |

Termin ważności: 6 miesięcy

Pakiet nr 5

Zadanie 1. Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii Real-Time PCR

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii Real-Time PCR | - System zautomatyzowany, łączący etapy izolacji, amplifikacji oraz detekcji przyrostu produktu w czasie rzeczywistym - W skład systemu wchodzi komputer z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę działania podzespołów systemu oraz analizę i archiwizację wyników. - Identyfikacja prób z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych, który jest częścią systemu - Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. - Reakcja przebiega w zamkniętych zestawach testowych zawierających kontrole wymagane w przebiegu reakcji - System wyposażony w minimum cztery moduły umożliwiające równoczesne wykonanie czterech niezależnych oznaczeń. - Możliwość wykonywania oznaczeń pojedynczych próbek - Rok produkcji: nie starszy niż 2019 r | 24 miesiące | 38434000-6 |

Zadanie 2. Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki drobnoustrojów przy pomocy analizatora wyszczególnionego w zadaniu 1.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex wraz z oznaczeniem mutacji odpowiedzialnej za oporność na rifampicynę, 10 testów w opak. | 280 opak | 33124130-5 |
| 2. | Odczynniki umożliwiające wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex wraz z oznaczeniem mutacji odpowiedzialnej za oporność na izoniazyd, fluorochinolony, amikacynę, kanamycynę, kapreomycynę i etionamid, 10 testów w opak. | 12 opak | 33124130-5 |
| 3 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie toksyn Closridioides difficile z próbek kału wraz z różnicowaniem szczepu NAP1, 10 testów w opak. | 12 opak | 33124130-5 |
| 4 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie genów oporności na karbapenemy pałeczek gram ujemnych, 10 testów w opak. | 6 opak | 33124130-5 |

- W okresie obowiązywanie umowy Dostawca zapewnia udział w 2 turach w ciągu roku międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie molekularnej diagnostyki M. tuberculosis

- Termin ważności odczynników: 6 miesięcy

Pakiet nr 6.

Dzierżawa analizatorów do monitorowania wzrostu prątków gruźlicy oraz do monitorowania posiewów krwi. Dostawa testów immunochromatograficznych identyfikujących prątki gruźlicy, podłoży hodowlanych do wzrostu prątków gruźlicy i posiewów  krwi przystosowanych do dzierżawionych analizatorów.

Zadanie 1. Dzierżawa analizatorów do monitorowania wzrostu prątków gruźlicy oraz do monitorowania posiewów krwi.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do hodowli prątków gruźlicy wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem | 24 miesiące | 38434000-6 |
| 2 | Dzierżawa analizatora do monitorowania posiewów krwi | 24 miesiące | 38434000-6 |

Opis przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1

- łączna ilość miejsc inkubacyjnych – minimum 640

-rejestrowanie próbek za pomocą kodów kreskowych

-aparat posiada funkcje identyfikacji próby w sposób umożliwiający jej lokalizację w aparacie, inkubacji i detekcji – dokonywane w sposób automatyczny

- aparat posiada funkcje wizualnego i dźwiękowego alarmowania  o zmianie statusu próby na dodatni

- aparat nie wymaga manualnej kalibracji przez użytkownika

- system detekcji wzrostu prątków oparty jest na pomiarze fluorescencji barwnika umieszczonego w probówce inkubacyjnej w wyniku spadku zawartości tlenu w podłożu w momencie wzrostu bakterii

- aparat umożliwia oznaczenie lekowrażliwości prątków na pięć podstawowych  leków (streptomycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambuol, pyrazynamid) oraz leków II rzutu (kanamycynę, moksifloksacynę, amikacynę, ofloksacynę, etionamid, kapreomycynę, kwas aminosalicylowy)

- aparat posiada niezbędne oprogramowanie umożliwiające interpretację wyników testów lekowrażliwości poszerzonej

- system wyposażony jest w UPS oraz w drukarkę

- aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku

Pozycja 2

- łączna ilość miejsc inkubacyjnych – minimum 80

- rejestracja próbek za pomocą kodów kreskowych

- aparat posiada funkcje wizualnego i dźwiękowego alarmowania o zmianie statusu próby na dodatni

- aparat umożliwia inkubację i detekcję wzrostu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych oraz prątków gruźlicy

- modułowa budowa aparatu zapewnia możliwość rozbudowy tej samej jednostki

- czas inkubacji podłoży można zmieniać w zależności od rodzaju zastosowanego podłoża

- aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku

Zadanie 2. Dostawa podłoży hodowlanych przystosowanych do analizatorów wyszczególnionych w zadaniu 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych | 900 szt | 33124130-5 |
| 2 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii beztlenowych | 900 szt | 33124130-5 |
| 3 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii tlenowych z czynnikiem neutralizującym antybiotyk | 1600 szt | 33124130-5 |
| 4 | Podłoża do posiewów krwi w kierunku bakterii beztlenowych z czynnikiem neutralizującym antybiotyk | 1600 szt | 33124130-5 |
| 5 | Podłoże do hodowli prątków z krwi niewymagające dodatku suplementów wzrostowych | 100 szt | 33124130-5 |
| 6 | Podłoże pediatryczne do posiew krwi | 100 szt | 33124130-5 |
| 7 | Probówki z podłożem do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid | 800 szt | 33124130-5 |
| 8 | Probówki z podłożem Middlebrooka oraz wskaźnikiem fluorescencyjnym do hodowli prątków | 15000 szt (+leko II rz) | 33124130-5 |
| 9 | Zestaw leków do oznaczania wrażliwości prątków na streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę i etambutol | 15 opak | 33124130-5 |
| 10 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na pyrazynamid (lek i suplementy) | 12 opak | 33124130-5 |
| 11 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na sreptomycyna w sężeniu 4,0 | 2 opak | 33124130-5 |
| 12 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na izoniazyd w stężeniu 0,4 | 2 opak | 33124130-5 |
| 13 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na etambutol w stężeniu 7,5 | 2 opak | 33124130-5 |
| 14 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na kanamycynę | 2 opak | 33124130-5 |
| 15 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na moksifloksacynę | 2 opak | 33124130-5 |
| 16 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na amikacynę | 2 opak | 33124130-5 |
| 17 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na ofloksacynę | 2 opak | 33124130-5 |
| 18 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na etionamid | 2 opak | 33124130-5 |
| 19 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na kapreomycynę | 2 opak | 33124130-5 |
| 20 | Suplement antybiotykowy niezbędny do wykonania w.w ilości posiewów | 110 opak | 33124130-5 |
| 21 | Suplement wzrostowy dla prątków do testu lekowrażliwości poszerzonej | 2 opak | 33124130-5 |

- Produkty z pozycji 1 – 13  oraz 20 – 21  muszą spełniać wymagania IVD

- Podłoża przystosowane do przechowywania w temperaturze pokojowej

- Inhibitory antybiotyków (poz. 3 i 4) w postaci żywic lub polimerów

- Podłoża wymienione w pozycji 1-4 w butelkach z tworzywa sztucznego

- Podłoża do hodowli prątków gruźlicy z krwi (poz. 5) nie wymagają dodatkowych suplementów

- Probówki z podłożem do hodowli prątków możliwe do inokulacji bez użycia igieł

- W okresie obowiązywania umowy Dostawca zapewnia udział w 2 turach w ciągu roku w międzynarodowej, zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie hodowli M.tuberculosis.

- Termin ważności produktów – 6 miesięcy

Zadanie 3. Dostawa testów immunochromatograficznych identyfikujących prątki gruźlicy

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu MPT64 Mycobacterium tuberculosis complex w hodowlach płynnych | 1000 oznaczeń | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 7

Dostawa gotowych podłoży mikrobiologicznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość (szuki) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia agar z 5% dodakiem krwi baraniej | 11000 | 33124130-5 |
| 2 | Agar czekoladowy z bacytracyną do hodowli Haemophilus | 8000 | 33124130-5 |
| 3 | Cled agar | 2000 | 33124130-5 |
| 4 | Schaedler agar z 5 % dodatkiem krwi baraniej i z witaminą K-3 | 240 | 33124130-5 |
| 5 | Schaedler agar z 5 % dodatkiem krwi baraniej i dodatkiem witaminy K3 oraz wankomycyny i neomycyny | 240 | 33124130-5 |
| 6 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 3600 | 33124130-5 |
| 7 | Sabouraud agar + chloramfenikol | 4200 | 33124130-5 |
| 8 | Agar z mannitolem | 1000 | 33124130-5 |
| 9 | Enterococcosel agar | 1200 | 33124130-5 |
| 10 | Podłoże chromogenne do różnicowania Candida | 1400 | 33124130-5 |
| 11 | Podłoże SS do hodowli salmonella/schigella | 50 | 33124130-5 |
| 12 | Podłoże CIN do hodowli Yersinia | 20 | 33124130-5 |
| 13 | Podłoże selektywne do KPC/MBL | 3000 | 33124130-5 |
| 14 | Podłoże do hodowli Legionella GVPC | 100 | 33124130-5 |
| 15 | Podłoże chromogenne do MRSA | 1000 | 33124130-5 |
| 16 | Podłoże Mueller-Hinton agar zgodny z rekomendacjami EUCAST | 20000 | 33124130-5 |
| 17 | Podłoże Mueller-Hinton agar + 5% krew barana | 50 | 33124130-5 |
| 18 | Podłoże Mueller-Hinton agar + 5% krew końska | 3000 | 33124130-5 |
| 19 | Podłoże Mueller-Hinton z kloksacyliną | 100 | 33124130-5 |
| 20 | Podłoże dzielone chromogenne ESBL/chromogenne VRE | 1500 | 33124130-5 |
| 21 | Płytki kontakowe typu RODAC | 200 | 33124130-5 |
| 22 | Bulion selenitowy do hodowli Salmonella/Schigella | 50 | 33124130-5 |
| 23 | Schaedler bulion + Wit. K3 + 0.02% agaru | 1000 | 33124130-5 |
| 24 | BHI bulion | 2400 | 33124130-5 |
| 25 | Podłoże Loewenstein-Jensen + zieleń malachitowa + glicerol | 20000 | 33124130-5 |
| 26 | Podłoże Stonebrinka | 20000 | 33124130-5 |

- Wszystkie oferowane podłoża powinny pochodzić od jednego producenta.

- Zamówienie w pozycjach 1-20  dotyczy gotowych podłoży na płytkach o średnicy 90mm, wykonanych z polistyrenu, z wieczkami wyposażonymi w żebra wentylacyjne, pozycje 22-26 podłoży w probówkach szklanych.

- Opis płytki (producent, nazwa podłoża, numer serii i data ważności) umieszczone na części płytki związanej z podłożem (zamawiający nie dopuszcza opisu na wieczku i na bocznej powierzchni płytki).

- Opis podłoży w probówkach musi być czytelny (nadruk lub naklejona etykieta).

- Podłoża na płytkach pakowane po 10 sztuk w szczelne opakowania celofanowe lub foliowe i umieszczone w oryginalnym opakowaniu kartonowym. Kartonowe opakowanie zbiorcze może zwierać wielokrotność liczby 10 podłoży. Każde opakowanie  kartonowe opatrzone etykietą zawierającą te same informacje co zawarte w nich płytki.

- W punkcie 4 -5 zamawiający dopuszcza podłoże z witaminą K1, a w punkcie 5 – z suplementem kanamycyna+wankomycyna.

- Dostawca zapewnia dostawę  podłoży co tydzień (1 raz w tygodniu).

- Dostawca do każdej partii podłoży dołącza świadectwo kontroli jakości w wersji papierowej

- Dostawca poddaje produkowane podłoża okresowej (nie rzadziej niż raz na kwartał) kontroli żyzności w laboratorium akredytowanym przez PCA lub równorzędną jednostkę. Zamawiający wymaga załączenia do oferty przykładowego wyniku badania przeprowadzonego w I półroczu roku  2022 dla podłoży Columbia z krwią baranią oraz agaru czekoladowego.

- Dla podłoży wymienionych w pozycjach 16-19.  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pozytywnej opinii wydanej przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów lub równorzędną jednostkę zagraniczną nie wcześniej niż w roku 2021

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty dla pozycji 25-26 przykładowego certyfikatu jakości wystawionego przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka w Warszawie lub równorzędną jednostkę zagraniczną dla serii podłoża wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2021.

- Podłoża, które uległy przerostowi dostawca wymienia na własny koszt.

- Na czas trwania umowy dostawca bezpłatnie udostępnia aplikator do płytek RODAC zapewniający standaryzowany czas i siłę nacisku. Termin ważności minimum 5 tygodni, a dla podłoży w pozycji 22-26 minimum 24 tygodnie.

Pakiet 8.

Szczepy wzorcowe

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczep wzorcowy: S.pneumoniae ATCC 49619 |  | 2 | 33124130-5 |
| 2 | Szczep wzorcowy: H.influenzae ATCC 49766 |  | 2 | 33124130-5 |
| 3 | Szczep wzorcowy: P.aeruginosa ATCC 27853 |  | 2 | 33124130-5 |
| 4 | Szczep wzorcowy: K.pneumoniae ATCC 700603 |  | 2 | 33124130-5 |
| 5 | Szczep wzorcowy: S.aureus ATCC 25923 |  | 2 | 33124130-5 |
| 6 | Szczep wzorcowy: S.aureus ATCC 29213 |  | 2 | 33124130-5 |
| 7 | Szczep wzorcowy: E.coli ATCC 35218 |  | 2 | 33124130-5 |
| 8 | Szczep wzorcowy: E.coli ATCC 25922 |  | 2 | 33124130-5 |
| 9 | Szczep wzorcowy: E.faecalis ATCC 29212 |  | 2 | 33124130-5 |
| 10 | Szczep wzorcowy: M.tuberculosis ATCC 15177 |  | 2 | 33124130-5 |
| 11 | Szczep wzorcowy: C.parapsilosis ATCC 22019 |  | 2 | 33124130-5 |

Na wezwanie Zamawiającego dostawca przedstawi certyfikat potwierdzający z którego pasażu pochodzi oferowany szczep.

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet.9

Dostawa produktów do oznaczenia wrażliwości bakterii na antybiotyki metodą rozcieńczeń w bulionie

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą rozcieńczeniową wraz z podłożem do wykonania zawiesiny w zestawie | 256 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Test do oznaczania wankomycyny metodą rozcieńczeniową wraz z podłożem do wykonania zawiesiny | 256 oznaczeń | 33124130-5 |

Zestaw umożliwiający wykonanie oznaczenia wrażliwości pojedynczych szczepów.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 10.

Dostawa produktów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki metodą dyfuzyjno-krążkową oraz metodą pasków gradientowych.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki antybiotykowe, opakowania po 50 szt. | 2400 | 33124130-5 |
| 2 | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do oznaczania wartości MIC. Opakowanie po 10 sztuk | 60 | 33124130-5 |
| 3 | Zestaw wzorców Mc Farlanda | 2 | 33124130-5 |

Pozycja 1

- Wszystkie krążki powinny posiadać termin ważności minimum 12 msc   i pochodzić od jednego producenta.

- Krążki powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii

- Każda fiolka musi być zamknięta w oddzielnym, hermetycznie zamkniętym blistrze zawierającym pochłaniacz wilgoci.

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości (dopuszczalna forma elektroniczna), które powinno zawierać:

– nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności

– kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

– kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu

- Fiolki z antybiotykiem powinny być zgodne z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspenserów OXOID, będących na wyposażeniu zamawiającego. W innym przypadku sprzedający musi zapewnić zamawiającemu  minimum 3 sztuki dyspenserów kompatybilnych z oferowanymi krążkami.

- Sprzedający zapewnia krążki według aktualnych potrzeb zamawiającego, w pełnym asortymencie stężeń i antybiotyków wymaganych zaleceniami CLSI oraz EUCAST.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu 1 fiolki krążków w danym asortymencie.

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 fiolki różnych antybiotyków) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

- Dla produktów wymienionych w pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD

Pozycja 2

- Wszystkie paski powinny posiadać termin ważności minimum 9 miesięcy.

- Każdy pasek powinien być pakowany indywidualnie w hermetycznym opakowaniu

- Opakowanie każdego pojedynczego paska powinno zawierać następujące informacje: nazwę antybiotyku, zakres oznaczanych wartości MIC, numer serii i datę ważności

- Każdy pasek opisany powinien być symbolem antybiotyku oraz czytelną skalą umożliwiającą odczyt wartości MIC

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu wg aktualnych potrzeb  zamawiającego opakowań zawierających 10 sztuk pasków jednego rodzaju z następującego wyboru:

- penicylina G

- cefotaksym

- ceftazydym

- imipenem

- meropenem

- wankomycyna

- teikoplanina

- ciprofloksacyna

- lewofloksacyna

- metronidazol

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 sztuki pasków zawierających różne antybiotyki) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pakiet 11

Dostawa produktów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki metodami manualnymi

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość opak. | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozwór kwasu fenyloboronowego (opak 2 ml) | 8 | 33124130-5 |
| 2 | Roztwór EDTA (opak 2 ml) | 8 | 33124130-5 |
| 3 | Krążki testu cefinazowego (50 szt. w opak) | 10 | 33124130-5 |
| 4 | Test immunochromatograficzny do wykrywania karbapenemaz: KPC, OXA, VIM, IMP, NDM (25 szt. w opak) | 6 | 33124130-5 |

Zamawiający wymaga, aby oznaczenie wykonywane testem wymienionym w pozycji 4 odbywało się na jednej płytce testowej.

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet 12

Dostawa podłoży do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych wraz z niezbędnymi podłożami i odczynnikami (40 sztuk w opakowaniu) | 4 | 33124130-5 |

Zestaw powinien umożliwiać oznaczenie wrażliwości metodą rozcieńczeniową na następujące leki:

- amfoterycynę B

- anidulafunginę

- mikafunginę

- flukonazol

- irakonazol

- posakonazol

- worikonazol

Przy zastosowaniu stężeń zgodnych z rekomendacjami EUCAS

Termin ważności- minimum 6 miesięcy

Pakiet nr 13

Dostawa olejku immersyjnego

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z buteleczek z olejkiem immersyjnym z wbudowanym zakraplaczem (2 szt. po 15 ml) oraz statywu roboczego zabezpieczającego przed wyciekiem olejku (1 szt.) | 15 zestawów | 33124130-5 |

Współczynnik załamania światła –  1,513 +/-  0,005 w 25 °C

Lepkość – 1000 mPa/s w 25°C

Olejek wolny od polichlorowanych bifenyli

Olejek nie wykazuje fluorescencji

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet 14

Dostawa testów do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do biochemicznej identyfikacji pałeczek z rzędu Enterobacterales | Ocena na podstawie przynajmniej 16 cech biochemicznych badanego drobnoustroju | 300 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Odczynniki niezbędne do wykonania testu wymienionego w pozycji 1 |  | Określa dostawca | 33124130-5 |
| 3 | Testy do biochemicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących | Ocena na podstawie przynajmniej 24 cech biochemicznych badanego drobnoustroju | 200 oznaczeń | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 15

Dostawa testów antygenowych do wykrywania wirusa  SARS-Cov-2

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wykrywania antygenu wirusa SARS-Cov-2, 25 oznaczeń w opakowaniu | 10500 oznaczeń | 420 opakowań | 33124130-5 |

- Test przeznaczony do badania obecności antygenu wirusa SARS-Cov-2 w wymazach z nosogardzieli

- Wykrywany antygen – białko nukleokapsydu wirusa (dołączyć poświadczenia producenta testu do oferty)

- Zestaw objęty zamówieniem powinien zawierać kasetkę testową, giętką wymazówkę flokowaną posiadającą przewężenie umożliwiające przełamanie jej w bezpieczny sposób, bufor ekstrakcyjny inaktywujący wirusa, probówkę transportową, kontrolę dodatnią i ujemną testu.

- Probówka transportowa powinna zapewniać bezpieczny transport materiału w temperaturze pokojowej w ciągu 2 godzin od pobrania (probówka szczelnie zamykana, w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie podczas transportu) i bezpośrednią (bez użycia pipety) aplikację ekstraktu z probówki transportowej.

- Wymazówka po ekstrakcji powinna pozostawać w szczelnej, zamkniętej probówce z buforem (brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki transportowej)

- Wymagane parametry:

- czułość >90%

- specyficzność >97%

- wykrywalność ≥ 2,5 x10 1,8 TCID50/ml SARS-Cov-2

Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania limitu wykrywalności oraz czułości, swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych (dołączyć do oferty)

- Test musi wykazywać brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce.

- Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 16

Dostawa krążków i pasków identyfikacyjnych do diagnostyki mikrobiologicznej

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki V – różnicowanie Haemophilus spp | Opakowanie po 50 krążków | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 2 | Krążki X – różnicowanie Haemophilus spp | Opakowanie po 50 krążków | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 3 | Krążki X+V – różnicowanie Haemophilus spp | Opakowanie po 50 krążków | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 4 | Krążki z optochiną – różnicowanie S. pneumoniae | Opakowanie po 50 krążków | 36 opakowań | 33124130-5 |
| 5 | Krążki z bacytracyną 0,04 j. (do diagnostyki paciorkowców z gr.A) | Opakowanie po 50 krążków | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 6 | Paski na oksydazę | Opakowanie po 50 pasków | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 7 | Paski na betaglukuronidazę + indol | Opakowanie po 50 pasków | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 8 | Odczynnik na indol |  | 2 opakowania | 33124130-5 |

Wymagane świadectwo kontroli jakości do każdej dostawy.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 17.

Dostawa testów do wykrywania antygenów drobnoustrojów patogennych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji S. aureus | 50 oznaczeń w opakowaniu | 2 pakowania | 33124130-5 |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji Sreptococcus pneumoniae | 50 oznaczeń w opakowaniu | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców B-hemolizujących | 50 oznaczeń w opakowaniu | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 4 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumphila w moczu | 22 oznaczenia w opakowaniu | 10 opakowań | 33124130-5 |
| 5 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 22 oznaczenia w opakowaniu | 4 opakowania | 33124130-5 |
| 6 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu grypy typu A, typu B, | 10 oznaczeń w opakowaniu | 50 opakowań | 33124130-5 |
| 7 | Test immunochromatograficzny do wykrywania mannoproteiny Aspergillus spp | 20 oznaczeń w opakowaniu | 20 opakowań | 33124130-5 |
| 8 | Test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Noro/Adeno/Rota z próbek kału | 20 oznaczeń w opakowaniu | 10 opakowań | 33124130-5 |

Pozycja 1

Test powinien wykrywać:

- clumping factor

- białko A

- grupowo swoisty antygen powierzchniowy S.aureus (przeciwciałami monoklonalnymi)

Pozycja 2

Test wykonany w technologii suchego lateksu

Pozycja 3

Test powinien umożliwiać określenie przynależności paciorkowców beta-hemolizujących do grup serologicznych A,B,C,D,F i G wg Lancefield

Pozycja 4

Test powinien zawierać w zestawie kontrolę dodatnią i ujemną w postaci wymazówek

Termin ważności dla całego asortymentu wymienionego w pakiecie – 12 miesięcy.

Pakiet 18

Dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy immunochromatograficzne do wykrywania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w surowicy (25 oznaczeń w opak) | 100 oznaczeń | 4 opakowania | 33124130-5 |

Termin ważności - 12 miesięcy

Pakiet 19

Dostawa testów do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema palidum

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy immunochromatograficzne do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema palidum, (25 oznaczeń w opak) w surowicy | 100 oznaczeń | 4 opakowania | 33124130-5 |

Termin ważności - 12 miesięcy

Pakiet 20.

Dostawa testów do diagnostyki zakażeń Clostridioides difficile

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy immunoenzymatyczne do równoczesnego wykrywania toksyn A i B oraz dehydrogenazy glutaminianowej w kale | 300 oznaczeń | 33124130-5 |

- Zamawiający wymaga, aby oznaczenie wszystkich badanych parametrów odbywało się poprzez jednorazowe dodanie badanej próby do jednej studzienki

- Wymagane parametry analityczne testu:

- Próg wykrywalności toksyny A < 0,65 ng/ml

- Próg wykrywalności toksyny B < 0,20 ng/ml

- Próg wykrywalności dehydrogenazy glutaminianowej ≤ 0,8 ng/ml

- Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania czułości i swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych

- Termin ważności – 6 miesięcy

Pakiet nr 21

Dostawa zestawów do hodowli drobnoustrojów beztlenowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych wraz z pojemnikami jednorazowymi do hodowli, (10 szt. w opak) | do użycia bez katalizatora | 16 opakowań | 33124130-5 |
| 2 | Generator do uzyskiwania warunków beztlenowych do użycia w pojemniku o pojemności do 3 litrów, (10 szt. w opak) | do użycia bez katalizatora | 80 opakowań | 33124130-5 |
| 3 | Wskaźnik warunków beztlenowych (50 szt. w opak) |  | 6 opakowań | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 22

Dostawa odczynników w postaci roztworów roboczych do barwienia preparatów mikroskopowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuksyna karbolowa roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opakowanie a 1L | Roztwór do barwienia na zimno | 6 | 33124130-5 |
| 2 | Odbarwiacz Ebnera do barwienia prątków metodą Z-N, opakowanie a 1L |  | 10 | 33124130-5 |
| 3 | Błękit metylenowy roztwór do barwienia prątków meodą Z-N, opak. a 1L | Roztwór do barwienia na zimno | 6 | 33124130-5 |
| 4 | Auramina do barwienia prątków, opak 0,25 L |  | 32 | 33124130-5 |
| 5 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama, opak a 1L | Roztwór gotowy do użycia | 8L | 33124130-5 |
| 6 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama, opak a 1L | Roztwór gotowy do użycia | 8L | 33124130-5 |
| 7 | Safranina do barwienia metodą Grama, opak a 1L | Roztwór gotowy do użycia | 8L | 33124130-5 |

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet 23

Dostawa odczynników do multipleksowej diagnostyki patogenów dróg oddechowych w systemie Real-Time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do multiplex rtPCR wirusowych patogenów układu oddechowego (zestaw I) - 100 oznaczeń w opakowaniu | 400 oznaczeń | 5 opakowań | 33124130-5 |
| 2 | Zestawy do multiplex rtPCR wirusowych patogenów układu oddechowego (zestaw Il) - 50 oznaczeń w opakowaniu | 300 oznaczeń | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 3 | Zestawy do multiplex rtPCR bakteryjnych patogenów układu oddechowego - 50 oznaczeń w opakowaniu | 300 oznaczeń | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 4 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych (pojedyncze probówki — opak. po 96 probówek) |  | 12 opakowań | 33124130-5 |
| 5 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych (panel 16 izolacji — opak. po 6 paneli) |  | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 6 | Stripy 8-probówkowe do PCR niskoprofilowe, cienkościenne, białe (opak. po 120 stripów) |  | 10 opakowań | 33124130-5 |
| 7 | Wieczka do w.w. probówek w stripach (opak. po 120 stripów) |  | 10 opakowań | 33124130-5 |
| 8 | Mixing sleeves do ekstraktora SEEPREP32 (opak. po 20 szt.) |  | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 9 | Kontrola dodatnia dodatkowa do poz. nr 1 (50 oznaczeń w opak) |  | 5 opakowań | 33124130-5 |
| 10 | Kontrola dodatnia dodatkowa do poz. nr 2 (50 oznaczeń w opak) |  | 5 opakowań | 33124130-5 |
| 11 | Kontrola dodatnia dodatkowa do poz. nr 3 (50 oznaczeń w opak) |  | 5 opakowań | 33124130-5 |

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD)

- Testy walidowane na temrocykler Bio-Rad CFX 96.

- Testy wymienione w pozycjach 1-3 walidowane do użycia ekstraktów z ekstraktora SEEPREP32 dla następujących materiałów klinicznych: wymazu z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych
- Testy umożliwiające identyfikację niżej wymienionych patogenów/mutacji oraz jednoczesną analizę ilościową dla każdego z osobna w pojedynczej reakcji Real-time PCR (w jednej probówce reakcyjnej) wraz z kontrolą wewnętrzną reakcji, w postaci wartości Ct.:

Poz. 1. — co najmniej Influenza A virus, Influenza B virus , RSV, co najmniej 3 geny SARS CovV-2. 
Poz. 2. — co najmniej Influenza A virus, Influenza B virus , HPIVs, RSV, ADV, MPV, HRV. 
Poz. 3. — co najmniej Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis. 

- Możliwość interpretacji wyników przy użyciu programu Seegene Viewer.

- Zestawy powinny zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR oraz kontrole wewnętrzną, dodatnią oraz ujemną reakcji.

- Zestawy do izolacji kwasów nukleinowych do stosowania w ekstraktorze SEEPREP32. 
- Instrukcja obsługi z protokołem reakcji PCR dołączona do oferty.

Termin ważności: 12 miesięcy.

Pakiet 24

Dostawa testów genetycznych do diagnostyki prątków kwasoopornych metodą hybrydyzacji do dzierżawionego aparatu wraz z dzierżawą.

Zadanie 1. Dzierżawa aparatu do manualnej hybrydyzacji

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do manualnej hybrydyzacji testów typu Line-probe | 24 msc | 33124100-6 |

Wymagania dotyczące aparatu:

- posiada walidacje do użytku z testami paskowymi bazującymi na technologii DNA-STRIP łączącej etap amplifikacji DNA i odwrotnej hybrydyzacji produktu PCR; .

- pozwala na jednoczesną hybrydyzację do 12 pasków testowych;

- łączy w sobie funkcję termobloku oraz wytrząsarki horyzontalnej;

- umożliwia suchą inkubację w procesie hybrydyzacji;

- sterowanie poprzez panel sterujący z wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są informacje o

- numerze programu,

- numerze kroku procedury,

- nazwie aktualnego kroku procedury,

- zaprogramowanej temperaturze,

- aktualnej temperaturze bloku,

- częstotliwości wytrząsania,

- aktualnym statusie urządzenia,

- pozostałym czasie aktualnego kroku procedury;

- możliwość zaprogramowania do 9 różnych programów po 20 kroków każdy;

- pojemność od 1-12 pasków testowych,

- wyposażony w aluminiowy blok grzewczy na elementach Peltier

- zakres temperatury na bloku: 4 – 105 0 C regulowana co 1 0 C

- dokładność temperaturowa: +/0,5 0 C

- szybkość grzania: 0,3 o C/s

- szybkość chłodzenia: 0,2  0 C/s

- zakres programowania czasu mieszania: 1s — 99min:59s lub permanentnie włączony/wyłączony, dla każdego kroku procedury,

- częstotliwość wytrząsania: 0 (całkowicie wyłączona) lub 150 — 400 rpm w krokach po 50 rpm

- amplituda mieszania: 3 mm

- aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r.

Zadanie 2. Dostawa testów genetycznych do diagnostyki prątków kwasoopornych metodą hybrydyzacji na paskach do aparatu wymienionego w zadaniu 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania mutacji w genach odpowiedzialnych za oporność prątków kompleksy MAC na makrolidy i aminoglikozydy | 12 szt. opakowaniu | 12 opakowań | 33124130-5 |
| 2 | Test do identyfikacji najczęściej występujących prątków atypowych | 12 szt. w opakowaniu | 4 opakowań | 33124130-5 |
| 3 | Odczynnik do lizy komórek prątków | Opakowanie na 96 oznaczeń | 4 opakowań | 33124130-5 |
| 4 | Rynienki do inkubacji pasków po 12 rowków | Szt. | 20 szt. | 33141000-0 |

Ad. 2 Test powinien umożliwiać identyfikację co najmniej następujących gatunków:

M. avium, M. chelonae, M. abscessus ( z podziałem na podgatunki), M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoenzae, M. marinum/M. ulcerans, M. peregrinum

Termin ważności - 6 miesięcy

Pakiet 25

Dostawa odczynników chemicznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodowy wodorotlenek, opak a 1kg | cz.d.a | 4 | 33696300-8 |
| 2 | Sodu chlorek, opak a 1kg | cz.d.a | 4 | 33696300-8 |
| 3 | Kwas solny 0,2 N odważka analityczna | ampułka PE | 20 | 33696300-8 |
| 4 | Tri-sodu-cytrynian 2 hydrat, opakowanie a 250 g | cz.d.a | 6 | 33696300-8 |
| 5 | Nadmanganian potasu, opak a 100g | cz.d.a | 2 | 33696300-8 |
| 6 | N-acetylo-L-cysteina, opak a 250 g | cz.d.a | 24 | 33696300-8 |
| 7 | Kwas szczawiowy, opak a 250 g | cz.d.a | 1 | 33696300-8 |
| 8 | Metanol, opak 1L | cz.d.a | 40 | 33696300-8 |
| 9 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% opak a 500 ml |  | 12 | 33696300-8 |
| 10 | Woda do chromatografii opak, 1L | LC-MS Grade | 8 | 33696300-8 |
| 11 | di-sodu wodorofosforan bezwodny, opak a 250 g | cz.d.a | 8 | 33696300-8 |
| 12 | Potasu diwodorofosforan, opak a 250 g | cz.d.a | 8 | 33696300-8 |

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet 26

Dostawa testów IGRA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw probówek ( 4 sztuki) do pobierania krwi składający się z probówki kontrolnej, dwóch probówek opłaszczonych swoistymi antygenami M. tubeculosis oraz probówki zawierającej mitogen; (50 zestawów w opakowaniu) | 7000 zestawów | 140 opakowań | 33141625-7 |
| 2 | Zestaw do oznaczania poziomu interferonu gamma metodą ELISA (opakowanie – zestaw 2 płytek po 96 oznaczeń każda + niezbędne odczynniki) |  | 140 opakowań | 33141625-7 |

- Test przeznaczony do wykrywania stanu zakażenia organizmu prątkami gruźlicy metodą pomiaru poziomu interferonu gamma w krwi pełnej wydzielanego w odpowiedzi na stymulację swoistymi antygenami Mycobacterium tuberculosis.

- Zastosowane do stymulacji antygeny nie mogą dawać reakcji krzyżowej z antygenami szczepu BCG.

- Test zawiera dwie probówki zawierające antygeny Mycobacterium tuberculosis, z których jedna służy do pomiaru odpowiedzi immunologicznej ze strony limfocytów CD4, a druga – CD8.

- Test musi posiadać kontrolę ujemną (pomiar stężenia endogennego interferonu gamma) oraz dodatnią (pomiar stężenia interferonu gamma wydzielanego w odpowiedzi na stymulację mitogenem).

- Pomiar stężenia interferonu gamma jest wykonywany w technice ELISA. Zestaw ELISA oraz probówki stanowią integralne części systemu diagnostycznego.

- Dostawca zapewnia Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatny udział w zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej.

- Termin ważności - 8 miesięcy.

Pakiet 27

Dostawa testów antygenowych do wykrywania zakażeń wirusowych układu oddechowego

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test immunochromatograficzny wykrywający jednocześnie antygeny wirusów: SARS-Cov-2, grypę A, grypę B, RSV | 1000 oznaczeń | 33124130-5 |

- Wymagane parametry testu:

- czułość >97%

- specyficzność >97%

Zamawiający wymaga, aby w materiałach producenta dołączanych do testu zawarte były wyniki badania limitu wykrywalności oraz czułości, swoistości testu w odniesieniu do metod referencyjnych (dołączyć do oferty)

- Test musi wykazywać brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1 udokumentowany w metodyce.

- Termin ważności – 12 miesięcy