WCPiT/EA/381-11/2023		Poznań, 06.03.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i ładunków do staplerów.

# Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, a na podstawia art. 137 ust 1 tejże ustawy, zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1:

PAKIET 1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 30mm, z jedną dźwignią zamykająco-spustową, ze wskaźnikiem trybu pracy staplera, rękojeść gumowana, antypoślizgowa, przycisk wysunięcia pinu na górze staplera, obsługiwany w trybie manualnym drugą ręką, możliwość wysunięcia pinu w trybie automatycznym, jedną ręką, przez ściśnięcie rękojeści. Stapler załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) lub grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 2:

PAKIET 1 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 60mm, z jedną dźwignią zamykająco-spustową, ze wskaźnikiem trybu pracy staplera, rękojeść gumowana, antypoślizgowa, przycisk wysunięcia pinu na górze staplera, obsługiwany w trybie manualnym drugą ręką, możliwość wysunięcia pinu w trybie automatycznym, jedną ręką, przez ściśnięcie rękojeści. Stapler załadowany ładunkiem do tkanki normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) lub grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 3:

PAKIET 1 Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku o długości 30 mm, do tkanki normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm) lub grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 4:

PAKIET 1 Poz. 5, 6 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 5:

PAKIET 1 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku, rozmiar 80 mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0mm, posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia? Lub Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z artykulacją w zakresie 45 stopni. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 30, 45, 60 mm, posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową. Rotacja 360 stopni. Długość ramienia, bez ładunku 6 cm, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 6:

PAKIET 1 Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, jednorazowego użytku, rozmiar 80 mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0mm, posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe okrągłe w przekroju na całej długości. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia? Lub Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego, uniewrsalnego staplera endoskopowego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm. Ładunek z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe, w trzech wysokościach ułożonych schodkowo. Wysokość otwartej zszywki 3,0-3,5-4,0 mm lub 4,0-4,5- 5,0 mm. Wysokość zszywki zamkniętej 1,25-1,5-1,75 mm lub 1,75-2,0-2,25 mm. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Zgodnie z art.  137 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulega termin składania

i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Termin składania i otwarcia ofert to 14.03.2023r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Termin związania ofertą to 11.06.2023r.