{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Formularz cenowy  (2)","Formularz ilościowy","Formularz cenowy ","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":60,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Formularz cenowy  (2)","index":0,"n_rows":60,"n_cols":22,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,6],[49,0,49,6],[55,0,55,5],[6,0,6,6],[9,0,9,6],[15,0,15,6],[21,0,21,6],[26,0,26,6],[36,0,36,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":18},"WCPIT/EA/381-21/2023"]
[]
[null,null,"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19"]
[null,null,"ZAŁĄCZNIK NR 1"]
[]
[]
["Formularz cenowy"]
[null,null,null,"jm.","liczba","cena jednostkowa netto","wartość ogółem netto    ","ŁĄCZNA CENA\nBRUTTO\n( 5+6 )",{"$nulls":10},"VAT","kwota VAT","wartość   ogółem brutto","producent, typ i\nnr katalogowy (jeśli zostały przypisane)"]
["Lp","nr.pom","Przedmiot zamówienia",null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)",{"$nulls":8},"……..%","(d)","(c + d)"]
["POKÓJ OPISOWY "]
[1,null,"Biurko proste, wym. ok. 1200x800x740mm (±5mm), wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi, blat: wykonany z płyty 25mm (±5mm), dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości; wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego; zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. W blacie stołu zamontowana przelotka kablowa fi 80 mm, wykonana z tworzywa sztucznego; Pod blatem zamontowany kanał kablowy o wymiarach 800x70x72 mm (±5mm); kanał kablowy metalowy, malowany proszkowo.\nNogi: metal malowany proszkowo, profil 50x50mm (±5mm), spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm (±5mm). Cała konstrukcja malowana proszkowo.Biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wymiar 212x460x600mm (±10mm).\n","szt.",4]
[2,null,"Krzesło obrotowe. Podstawa pięcioramienna,aluminiowy odlew, samohamowne kółka jezdne fi ±65 mm. Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą pokrętła, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym.\nErgonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany pianką wylewaną. w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym,regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia charakterystyczny wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będący jego elementem konstrukcyjnym. Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną z miękkiego poliuretanu. Nakładka regulowana góra-dół w zakresie 80 mm (±5mm).\nKrzesło wyposażone w zagłówek regulowany w zakresach góra-dół.\n","szt.",4,{"$nulls":15}," "]
[3,null,"Kontener mobilny, z szufladami; wym. 402x600x586mm (±5mm), głębokość szuflad: 500mm (±5mm). Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A. Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm (±2mm) (wieniec górny o grubości min. 18mm; wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm (±5mm). Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową.\nSzuflady: 1 szuflada piórnikowa wykonana z tworzywa sztucznego na prowadnicach\nkulkowych; Szuflady kontenera metalowe w kolorze czarnym; Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. \n","szt.",4]
[4,null,"Szafa aktowa dwuskrzydłowa, zamknięta, wym. 800x432x1833mm (±5mm); Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1;\nŚciana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości min. 8 mm; Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.\nWszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110° (±10°). Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co min. 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie wewnętrzne: 5 półek wykonanych z płyty o grubości min 18mm, max 25 mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce\nWymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy - blokujący drzwi w 3 punktach. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra; Szafa na cokole metalowym o wysokości 30 mm (±5 mm) malowanym proszkowo.\nKorpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.\n","szt.",2]
[5,null,"Szafa aktowa jednoskrzydłowa, zamknięta, wym. 600x432x1833mm (±5mm); Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1; Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości min. 8 mm; Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy. Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110° (±10°).\nMożliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co min. 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie wewnętrzne: 5 półek wykonanych z płyty o grubości min. 18mm, max. 25 mm zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.\nWymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy - blokujący drzwi w 3 punktach.\nWymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany - gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra;\nSzafa na cokole metalowym o wysokości 30 mm (±5mm) malowanym proszkowo. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.\n\n","szt.",1]
["PRACOWNIA DETEKCJI"]
[1,null,"Taboret z oparciem; podstawę stalowa, kółka z tworzywa sztucznego PP, bez blokady, bez dźwigni nożnej, o szerokości siedziska 450 mm (±5mm) i średnicy podstawy 600 mm (±5mm)\n","szt.",2]
[2,null,"Blat- płyta do stołu roboczego z konglomeratu kwarcowo-granitowego z żywicami poliestrowymi, obrzeże proste, gr. 20mm; blat łączony: długość 1400+2200mm (±5mm), głębokość 750mm (±5mm)\n","szt.",1]
[3,null,"Stół roboczy wzmocniony 1260x750x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,\nszafki: 2x szafka szer. 600mm (±5mm)  , z 1 szufladą i pełnymi drzwiczkami; podwieszana,\nlaminowana, prawa/lewa;\n","kpl.",1]
[4,null,"Stół roboczy 1450x750x730mm (±5mm) + 660x750x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,\nszafki: 2x szafka szer. 400mm (±5mm), podwieszana, z szufladą i drzwiami pełnymi, laminowana\n","kpl.",1]
[5,null,"Szafka wisząca 600x300x600mm (±5mm) szafka wisząca, laminowana, pełna,\nw komplecie z listwą do zawieszenia szafek\n","szt.",6]
["POKÓJ OPISOWY "]
[1,null,"Biurko proste, wym. ok. 1600x800x740mm (±5mm), wyposażone w przepust kablowy i osłonę na nogi,\nblat: wykonany z płyty 25mm (±5mm), dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości; wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego; zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. W blacie stołu zamontowana przelotka kablowa fi 80 mm, wykonana z tworzywa sztucznego; Pod blatem zamontowany kanał kablowy o wymiarach 800x70x72 mm (±5mm) ; kanał kablowy metalowy, malowany proszkowo. Nogi: metal malowany proszkowo, profil 50x50mm (±5mm), spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm (±5mm). Cała konstrukcja malowana proszkowo. Biurko wyposażone w uchwyt na jednostkę centralną komputera, mocowany pod blatem, wym.  212x460x600mm (±5mm)\n\n","szt.",2]
[2,null,"Kontener mobilny, z szufladami; wym. 402x600x586mm (±5mm), głębokość szuflad: 500mm (±5mm).\nWykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A. Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm (±2mm), wieniec górny o grubości min. 18mm; wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm (±5mm). Kontener musi posiadać 3 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową. Szuflady: 1 szuflada piórnikowa wykonana z tworzywa sztucznego na prowadnicach kulkowych; Szuflady kontenera metalowe w kolorze czarnym; Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice posiadające funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.\n","szt.",2]
[3,null,"Krzesło obrotowe. Podstawa pięcioramienna,aluminiowy odlew, samohamowne kółka jezdne fi ±65 mm. Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą pokrętła, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym.\nErgonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany pianką wylewaną. w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym,regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia charakterystyczny wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym będący jego elementem konstrukcyjnym. Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną z miękkiego poliuretanu. Nakładka regulowana góra-dół w zakresie 80 mm (±5mm).\nKrzesło wyposażone w zagłówek regulowany w zakresach góra-dół.\n","szt.",2]
[4,null,"Regał otwarty, wym. 800x420x2250mm (±5mm);\nKorpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1;\nŚciana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości min. 8 mm\nŚciana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.\n5 półek metalowych o grubości 25 mm - 30 mm malowanych proszkowo w kolorze czarnym, zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.\nRegał na cokole metalowym o wysokości 30 mm (±5mm) malowanym proszkowo.\nKorpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.\n\n","szt.",2]
["PRACOWNIA PCR"]
[1,null,"Taboret z oparciem; podstawę stalowa, kółka z tworzywa sztucznego PP, bez blokady, bez dźwigni nożnej, o szerokości siedziska 450 mm (±5mm) i średnicy podstawy 600 mm (±5mm)\n","szt.",3]
[2,null,"Blat- płyta do stołu roboczego wraz z płytą zlewozmywakową z konglomeratu kwarcowo- granitowego z żywicą poliestrową, obrzeże proste, gr. 20mm; długość blatu: 5150 mm (±5mm) - na całą szerokość pomieszczenia, głębokość: 750mm (±5mm)\n","szt.",1]
[3,null,"Blat - płyta do stołu roboczego z konglomeratu kwarcowo-granitowego z żywicami poliestrowymi, obrzeże proste, gr. 20mm; długość blatu: ok. 1560mm (±5mm); głębokość: 600mm (±5mm)\n","szt.",1]
[4,null,"Stół roboczy wzmocniony 900x750x900mm (±5mm) - moduł zlewozmywakowy/umywalkowy stelaż: C-kształtny,\nszafki: 1x szafka szer. 600mm, zlewozmywakowa, z pełnymi drzwiczkami; podwieszana,\nlaminowana, prawa; 1x szafka szer. 300 mm(±5mm), z 1 szufladą i pełnymi drzwiczkami; podwieszana, laminowana, lewa;\numywalka/zlew: nakładana na blat, ceramiczna z baterią sztorcową bezdotykową","kpl.",1]
[5,null,"Stół roboczy wzmocniony 960x750x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,","kpl.",2]
[6,null,"Stół roboczy 1560x600x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,\nblat: płyta z konglomeratu kwarcowo-granitowego z żywicą poliestrową; z obrzeżem\nprostym; gr. 20mm\nszafki: 2x szafka szer. 400mm(±5mm), podwieszana, z szufladą i drzwiami pełnymi, laminowana\n","kpl.",1]
[7,null,"Stół roboczy wzmocniony 960x750x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,\nszafki: 1x szafka szer. 300mm(±5mm), z 1 szufladą i pełnymi drzwiczkami; podwieszana,\nlaminowana, prawa;\n1x szafka szer. 600mm(±5mm), z 1 szufladą i pełnymi drzwiczkami; podwieszana, laminowana, lewa\n","kpl.",2]
[8,null,"Szafka wisząca 600x300x600mm (±5mm) szafka wisząca, laminowana, pełna,\nw komplecie z listwą do zawieszenia szafek\n","szt.",8]
[9,null,"Szafka wisząca 300x300x600mm (±5mm) szafka wisząca, laminowana, pełna,\nw komplecie z listwą do zawieszenia szafek\n","szt.",1,{"$nulls":13}," "]
["PRACOWNIA IZOLACJI"]
[1,null,"Taboret z oparciem; podstawę stalowa, kółka z tworzywa sztucznego PP, bez blokady, bez dźwigni nożnej, o szerokości siedziska 450 mm  (±5mm) i średnicy podstawy 600 mm (±5mm)\n","szt.",2]
[2,null,"Blat - płyta do stołu roboczego wraz z płytą zlewozmywakową z konglomeratu kwarcowo- granitowego z żywicą poliestrową, obrzeże proste, gr. 20mm; głębokość: 750mm (±5mm)\ndługość blatu: 3800mm (±5mm) - na całą szerokość pomieszczenia, zgodnie z rysunkiem W-01\n","szt.",1]
[3,null,"Blat - płyta do stołu roboczego z konglomeratu kwarcowo-granitowego z żywicą poliestrową, obrzeże proste, gr. 20mm; głębokość: 750mm (±5mm), długość blatu: 1200mm(±5mm) - na całą szerokość wnęki, zgodnie z rysunkiem W-01\n","szt.",1]
[4,null,"Stół roboczy wzmocniony 960x600x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,","kpl.",1]
[5,null,"Stół roboczy wzmocniony 1260x600x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,\nszafki: 2x szafka szer. 600mm(±5mm), z 1 szufladą i pełnymi drzwiczkami; podwieszana,\nlaminowana, prawa;\n","kpl.",1]
[6,null,"Stół roboczy wzmocniony 900x600x900mm (±5mm) - moduł zlewozmywakowy/umywalkowy stelaż: C-kształtny,\nszafki: \n1x szafka szer. 600mm(±5mm), z pełnymi drzwiczkami; podwieszana, laminowana, prawa;\n1x szafka szer. 300mm(±5mm), z 1 szufladą i pełnymi drzwiczkami; podwieszana, laminowana, lewa;\numywalka/zlew: nakładana na blat, ceramiczna z baterią sztorcową bezdotykową\n","kpl.",1,{"$nulls":13}," "]
[7,null,"Stół roboczy wzmocniony 960x750x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,\nszafki: 1x szafka szer. 600mm(±5mm), z 1 szufladą i z pełnymi drzwiczkami; podwieszana,\nlaminowana, prawa;\n1x szafka szer. 300mm(±5mm), z 1 szufladą i z pełnymi drzwiczkami; podwieszana, laminowana,\nlewa;\n","kpl.",1]
[8,null,"Stół roboczy wzmocniony 660x600x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny – pod lodówkę podblatową","kpl.",1]
[9,null,"Szafka wisząca 600x300x600mm (±5mm) szafka wisząca, laminowana, pełna,\nw komplecie z listwą do zawieszenia szafek\n","szt.",5]
[10,null,"Szafka wisząca 300x300x600mm (±5mm) szafka wisząca, laminowana, pełna,\nw komplecie z listwą do zawieszenia szafek\n","szt.",2]
[11,null,"Stół antywbracyjny, z blatem kompozytowym 1200x750x730mm (±10%), wolnostojący wzmacniany, umożliwiajacy położenie wirówki o wadze minimum 120 kg i jej niezakłócone działanie","szt.",1]
[]
["                  Pracownia IHC"]
[1,null,"Stół roboczy wzmocniony 900x600x900mm (±5mm) - moduł zlewozmywakowy/umywalkowy stelaż: C-kształtny,\nszafki: \n1x szafka szer. 600mm(±5mm), z pełnymi drzwiczkami; podwieszana, metalowa, prawa;\n1x szafka szer. 300mm(±5mm), z 1 szufladą i pełnymi drzwiczkami; podwieszana, metalowa, lewa;\numywalka/zlew:  ceramiczna z baterią sztorcową bezdotykową\n","kpl.",1]
[2,null,"Stół roboczy wzmocniony 1920x600x900mm (±5mm) stelaż A-kształtny,\nszafki: 3x szafka szer. 600mm(±5mm), z  pełnymi drzwiczkami; podwieszana,\nMETALOWA, prawa;\n","kpl.",1]
[3,null,"Blat - płyta do stołu roboczego z konglomeratu kwarcowo-granitowego z żywicami poliestrowymi, obrzeże proste, gr. 20mm; długość blatu: ok. 1920mm (±5mm); głębokość: 750mm (±5mm)\n","szt.",1]
[4,null,"Szafa na bloczki parafinowe: wykonana z blachy stalowej pomalowanej farbami epoksydowymi, moduł podstawowy zawiera: nogi, podstawę, szafkę na bloczki parafinowe, pokrywę; wymiary: 435 x 510 x 1432 mm (±5mm), ilość pojemników: 8 szt. (po 12 szt. kaset)  ilość szuflad w pojemniku na bloczki parafinowe: 4 szt. (po 300 szt. w szufladzie), razem 1200 szt.\n","szt.",2]
[]
["RAZEM"]
["1.",null,"Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym"]
["2.",null,"Blaty robocze wykonać wg podanych wymiarów, nie dopuszcza się łaczenia blatów prostych z kilku kawałków. Dopuszcza się łaczenie blatów narożnikowych (w kształcie litery L) z 2 kawałków.  Blaty robocze z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi , nie dopuszcza się zamiany blatów na płyty laminowane.                                                              "]
["4.",null,"W przypadku urzadzeń sanitarnych wpuszczanych w blat lub mocowanych należy uzgodnioć z zamawiającym rodzaj urzadzenia ( umywalka /zlew) oraz rodzaj baterii                                       "]
["5.",null,"Umywalki/zlewy należy dostarczyc w komplecie z baterią i syfonem."]

{"sheet":"Formularz ilościowy","index":1,"n_rows":69,"n_cols":58,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[63,0,63,6],[65,0,65,6],[66,0,66,6],[0,0,0,6],[3,4,3,6],[7,4,7,5],[22,4,22,6],[61,0,61,6],[62,2,62,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wzór\nFormularz ilościowy \n"]
["Lp","nr.pom","Przedmiot zamówienia","nr\nOPISU","szer.      cm","gł.        cm","wys.      cm","STAWKA\nVAT","PODATEK 22% \nKWOTA","ŁĄCZNA CENA\nBRUTTO\n( 5+6 )",{"$nulls":28},2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,"DODAT"]
[1,null,2,3,4,5,6]
[1,null,"WYPOSAŻENIE KUCHNI  WRAZ ZE ZLEWOZMYWAKIEM, BATERIĄ, LODÓWKĄ WOLNOSTOJĄCĄ h=140cm , KUCHENKĄ MIKROFALOWĄ WOLNOSTOJĄCĄ, STOLIKIEM I KRZESŁAMI",1,"WEDŁUG PROJEKTU NR 1",{"$nulls":33},1]
[2,null,"BIURKO NAROŻNIKOWE LEWE",2,160,120,73.5,{"$nulls":32},1,{"$nulls":9},1,null,null,null,1,null,null,null,1]
[3,null,"SZAFKA Z SZUFLADAMI WYSOKA",3,42,60,73.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},1,4,null,1,null,1,{"$nulls":4},1,1,null,null,1,6,1,null,1]
[4,null,"UCHWYT NA KOMPUTER",4,43,"20,5-23,5",58.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},1,4,null,1,null,1,null,null,null,1,1,1,null,3,1,7,1,null,1]
[5,null,"STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY ",5,"ŚREDNICA 85 cm ",null,"67,5-97,5",0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},1,null,1,{"$nulls":11},1]
[6,"Ł2","SZAFKA 2-DRZWIOWA NISKA",6,80,44,78.2,1.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},1]
[7,"Ł1","SZAFA WNĘKOWA W POM 1/7",7,190,70,280,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},1]
[8,null,"KRZESŁO OBROTOWE",8,null,null,null,1.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},1,4,null,1,null,1,null,null,1,1,1,1,null,3,1,7,1,1,1]
[9,null,"KRZESŁO KONFERENCYJNE",9,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},2,2,4,2,null,2,{"$nulls":8},2,null,2,null,4]
[10,"Sl","BIURKO NAROŻNIKOWE LEWE",10,160,120,73.5,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":25},2,{"$nulls":13},2]
[11,"SZ1","BIURKO NAROŻNIKOWE PRAWE",10,160,120,73.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":25},2,{"$nulls":13},4]
[12,"SZ2","SZAFA WNĘKOWA W POM 1/8",7,250,70,280,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":25},1]
[13,"SZ3","BIURKO ŁUKOWE Z OSŁONĄ DOLNĄ METALOWĄ ",11,171,80,73.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":26},1,1]
[14,"Bl","DOSTAWKA SKOŚNA  Z OSŁONĄ DOLNĄ METALOWĄ",11,140,60,73.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":26},1,1]
[15,"B ","SZAFKA ŚREDNIA 2-DRZWIOWA",6,80,44,113,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":26},2]
[16,"SZ2","SZAFA WNĘKOWA W POM. 1/9",7,105,70,280,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":26},1]
[17,"Sk","KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE",12,null,null,null,1.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":26},1]
[18,"Ł1","PANEL RECEPCYJNY ŁUKOWY",13,110,26,110,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":27},1]
[19,"K","SZAFA WNĘKOWA W POM. 1/10",7,130,70,280,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":27},1]
[20,"Sz7","WYPOSAŻENIE ANEKSU KUCHENNEGO WRAZ ZE ZLEWOZMYWAKIEM, BATERIĄ, LODÓWKĄ DO ZABUDOWY, ZMYWARKĄ DO ZABUDOWY",1,"WEDŁUG PROJEKTU NR 2",null,null,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":27},1]
[21,"Sz8","BIURKO NAROŻNIKOWE PRAWE",10,140,120,73.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":29},1,{"$nulls":9},1]
[22,"Sz9","OSŁONA DOLNA BIURKA",14,140,null,40,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":29},1]
[23,"Sz10","STOLIK KONFERENCYJNY",15,120,60,73.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":29},1]
[24,"Sz11","SZAFA WYSOKA 2-DRZWIOWA ",6,80,44,184,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":29},2,{"$nulls":4},5,2,null,3,null,null,3]
[25,"Sz12","SZAFA WNĘKOWA - ZAPLECZE",7,485,50,280,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":36},1]
[26,"Sz13","REGAŁ METALOWY ",16,94,50,200,1.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":31},18,27]
[27,"R2a","SZAFA METALOWA",17,94,45,190,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":32},4]
[28,"R3","BIURKO PROSTE",19,140,80,73.5,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":32},1]
["28a",null,"BIURKO PROSTE",19,160,60,73.5,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":33},1]
[29,"R4","SZAFKA Z SZUFLADAMI NISKA",3,42,57,61,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":33},1,null,null,null,3,null,null,null,1]
[30,"R5","SZAFKA ŚREDNIA 1-DRZWIOWA",6,60,44,113,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":33},1]
[31,"R7","SZAFA WNĘKOWA W POM 1/16",7,180,70,280,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":33},1]
[32,"R8","OSŁONA DOLNA BIURKA",14,160,null,40,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":24},1,{"$nulls":9},1,{"$nulls":4},2,1,null,1]
[33,"W1","BIURKO NAROŻNIKOWE PRAWE",2,160,120,73.5,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":35},1,{"$nulls":4},1]
[34,"R1","PANEL RECEPCYJNY PROSTY",18,160,30,109,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":35},1,null,1]
[35,"SZ1","BIURKO PROSTE",19,160,80,73.5,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":37},4]
[36,"Bi1","SZAFA WNĘKOWA W POM. 1/21",7,220,70,280,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":38},1]
[37,"Sk","PANEL RECEPCYJNY PROSTY",18,140,30,109,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":39},1]
[38,"K2","SZAFKA ŚREDNIA Z DRZWIAMI SUWANYMI",6,120,44,113,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":39},2]
[39,"LP","ŚCIANKA DZIAŁOWA Z GÓRĄ ZE SZKŁEM",20,80,4,140,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":39},1]
[40,"T","ŚCIANKA DZIAŁOWA Z GÓRĄ ZE SZKŁEM",20,120,4,140,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":39},2]
[41,"K2","SZAFA WNĘKOWA Z POM. 1/24",7,450,70,280,0.22,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":39},1]
[42,null,"SZAFA 1-DRZWIOWA UBRANIOWA",6,60,44,184,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":40},1,1]
[43,null,"BIURKO PROSTE",19,140,60,73.5,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":41},1]
[44,null,"SZAFKA NISKA 1-DRZWIOWA",6,60,44,78,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":41},1]
[45,null,"FOTEL WYPOCZYNKOWY",21,87,75,76,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":41},1]
[46,null,"STOLIK KONFERENCYJNY",15,160,60,73.5,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":42},1]
[47,null,"SZAFA WNĘKOWA",7,230,70,280,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":42},1]
[48,null,"KRZESŁO KONFERENCYJNE GABINETOWE",22,{"$nulls":6},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[49,null,"SZAFA Z GÓRĄ OTWARTĄ, DWIE DOLNE PÓŁKI ZAMKNIĘTE DRZWIAMI",6,80,44,184,null,null,null,{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":39},3]
[50,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[51,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[52,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[53,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[54,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[55,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[56,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
[57,{"$nulls":9},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["                    Razem wartość netto"]
[null,null,"Podatek VAT 22%"]
["Razem wartość brutto"]
[]
["*jeżeli wykonawca nie proponuje asortymentu równoważnego wówczas w kol. 7 należy wpisać [-], niewypełnienie wiersza w kol. 7 oznacza zaoferowanie produktu wymienionego w kol. 2"]
["* jeżeli zamawiający nie opisał krzeseł i foteli oraz sprzętu AGD przy użyciu ich nazw handlowych i nazw producenta, wówczas w kol. 7 należy podać oferowany typ , model, nazwę producenta i zgodnie z rozdz. 3 ust. 2 pkt 4  załączyć katalog, zdjęcie i opis techniczny. "]
[]
[null,null,"..........................................., dn. ................ ","………."]

{"sheet":"Formularz cenowy ","index":2,"n_rows":72,"n_cols":44,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[69,0,69,9],[70,2,70,9],[71,0,71,9],[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,23,2,43],[5,4,5,6],[9,4,9,5],[24,4,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wzór\nFormularz cenowy –część I \n"]
["Składając w imieniu:\n.......................................................................................................................................ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem wyposażenia wnętrz \n"]
["Lp","nr.pom","Przedmiot zamówienia","nr\nOPISU","szer.      cm","gł.        cm","wys.      cm","ilość","CENA\nNETTO\nZAKUPU","Cena jednostkowa","RABAT","Wartośc netto (7x8)","STAWKA\nVAT","PODATEK 22% \nKWOTA","ŁĄCZNA CENA\nBRUTTO\n( 5+6 )",{"$nulls":8},"Numer pomieszczenia"]
[{"$nulls":23},2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,"POM. NA PIĘTRZE","HOLL"]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,null,9,10,null,11,null,12,13,null,14,null,15,16,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]
[1,null,"WYPOSAŻENIE KUCHNI  WRAZ ZE ZLEWOZMYWAKIEM, BATERIĄ, LODÓWKĄ WOLNOSTOJĄCĄ h=140cm , KUCHENKĄ MIKROFALOWĄ WOLNOSTOJĄCĄ, STOLIKIEM I KRZESŁAMI",1,"WEDŁUG PROJEKTU NR 1",null,null,1,null,9702,null,9702,{"$nulls":11},1]
[2,null,"BIURKO NAROŻNIKOWE LEWE",2,160,120,73.5,4,null,790,null,3160,{"$nulls":12},1,{"$nulls":9},1,null,null,null,1,null,null,null,1]
[3,null,"SZAFKA Z SZUFLADAMI WYSOKA",3,42,60,73.5,19,null,583,null,11077,0.22,2436.94,13513.94,210463,256764.86000000002,0,11077,0,{"$nulls":4},1,4,1,1,null,1,{"$nulls":4},1,1,null,null,1,6,1,null,1]
[4,null,"UCHWYT NA KOMPUTER",4,43,"20,5-23,5",58.5,23,null,167,null,3841,0.22,845.02,4686.02,88343,107778.46,0,3841,0,{"$nulls":4},1,4,null,1,null,1,null,null,null,1,1,1,null,3,1,7,1,null,1]
[5,null,"STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY ",5,"ŚREDNICA 85 cm ",null,"67,5-97,5",3,null,740,null,2220,0.22,488.4,2708.4,6660,8125.200000000001,0,2220,0,{"$nulls":4},1,null,1,{"$nulls":11},1]
[6,"Ł2","SZAFKA 2-DRZWIOWA NISKA",6,80,44,78.2,1,null,509,null,509,1.22,620.98,1129.98,509,1129.98,0,509,0,{"$nulls":4},1]
[7,"Ł1","SZAFA WNĘKOWA W POM 1/7",7,190,70,280,1,null,3166,null,3166,0.22,696.52,3862.52,3166,3862.52,0,3166,0,{"$nulls":4},1]
[8,null,"KRZESŁO OBROTOWE",8,null,null,null,25,null,496,null,12400,1.22,15128,27528,310000,688200,0,12400,0,{"$nulls":4},1,4,null,1,null,1,null,null,1,1,1,1,null,3,1,7,1,1,1]
[9,null,"KRZESŁO KONFERENCYJNE",9,null,null,null,20,null,250,null,5000,null,null,null,100000,null,0,5000,0,{"$nulls":4},2,2,4,2,null,2,{"$nulls":8},2,null,2,null,4]
[10,"Sl","BIURKO NAROŻNIKOWE LEWE",10,160,120,73.5,4,null,775,null,3100,null,null,null,12400,null,0,3100,0,{"$nulls":5},2,{"$nulls":13},2]
[11,"SZ1","BIURKO NAROŻNIKOWE PRAWE",10,160,120,73.5,6,null,775,null,4650,0.22,1023,5673,27900,34038,0,4650,0,{"$nulls":5},2,{"$nulls":13},4]
[12,"SZ2","SZAFA WNĘKOWA W POM 1/8",7,250,70,280,1,null,3833,null,3833,0.22,843.26,4676.26,3833,4676.26,0,3833,0,{"$nulls":5},1]
[13,"SZ3","BIURKO ŁUKOWE Z OSŁONĄ DOLNĄ METALOWĄ ",11,171,80,73.5,2,null,1013,null,2026,0.22,445.72,2471.7200000000003,4052,4943.4400000000005,0,2026,0,{"$nulls":6},1,1]
[14,"Bl","DOSTAWKA SKOŚNA  Z OSŁONĄ DOLNĄ METALOWĄ",11,140,60,73.5,2,null,713,null,1426,0.22,313.72,1739.72,2852,3479.44,0,1426,0,{"$nulls":6},1,1]
[15,"B ","SZAFKA ŚREDNIA 2-DRZWIOWA",6,80,44,113,2,null,613,null,1226,0.22,269.72,1495.72,2452,2991.44,0,1226,0,{"$nulls":6},2]
[16,"SZ2","SZAFA WNĘKOWA W POM. 1/9",7,105,70,280,1,null,1666,null,1666,0.22,366.52,2032.52,1666,2032.52,0,1666,0,{"$nulls":6},1]
[17,"Sk","KRZESŁO OBROTOWE GABINETOWE",12,null,null,null,2,null,952,null,1904,1.22,2322.88,4226.88,3808,8453.76,0,1904,0,{"$nulls":6},1,null,1]
[18,"Ł1","PANEL RECEPCYJNY ŁUKOWY",13,110,26,110,1,null,630,null,630,null,null,null,630,null,0,630,0,{"$nulls":7},1]
[19,"K","SZAFA WNĘKOWA W POM. 1/10",7,130,70,280,1,null,3166,null,3166,null,null,null,3166,null,0,3166,0,{"$nulls":7},1]
[20,"Sz7","WYPOSAŻENIE ANEKSU KUCHENNEGO WRAZ ZE ZLEWOZMYWAKIEM, BATERIĄ, LODÓWKĄ DO ZABUDOWY, ZMYWARKĄ DO ZABUDOWY",1,"WEDŁUG PROJEKTU NR 2",null,null,1,null,6547,null,6547,0.22,1440.34,7987.34,6547,7987.34,0,6547,0,{"$nulls":7},1]
[21,"Sz8","BIURKO NAROŻNIKOWE PRAWE",10,140,120,73.5,2,null,740,null,1480,0.22,325.6,1805.6,2960,3611.2,0,1480,0,{"$nulls":9},1,{"$nulls":9},1]
[22,"Sz9","OSŁONA DOLNA BIURKA",14,140,null,40,1,null,213,null,213,0.22,46.86,259.86,213,259.86,0,213,0,{"$nulls":9},1]
[23,"Sz10","STOLIK KONFERENCYJNY",15,120,60,73.5,1,null,435,null,435,0.22,95.7,530.7,435,530.7,0,435,0,{"$nulls":9},1]
[24,"Sz11","SZAFA WYSOKA 2-DRZWIOWA ",6,80,44,184,15,null,824,null,12360,0.22,2719.2,15079.2,185400,226188,0,12360,0,{"$nulls":9},2,{"$nulls":4},5,2,null,3,null,null,3]
[25,"Sz12","SZAFA WNĘKOWA - ZAPLECZE",7,485,50,280,1,null,8085,null,8085,0.22,1778.7,9863.7,8085,9863.7,0,8085,0,{"$nulls":10},1]
[26,"Sz13","REGAŁ METALOWY ",16,94,50,200,45,null,355,null,15975,1.22,19489.5,35464.5,718875,1595902.5,0,15975,0,{"$nulls":11},18,27]
[27,"R2a","SZAFA METALOWA",17,94,45,190,4,null,1584,null,6336,0.22,1393.92,7729.92,25344,30919.68,0,6336,0,{"$nulls":12},4]
[]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,null,9,10,null,11,null,12,13,null,14,null,15,16,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]
[28,"R3","BIURKO PROSTE",19,140,80,73.5,1,null,640,null,640,0.22,140.8,780.8,640,780.8,0,640,0,{"$nulls":12},1]
[29,null,"BIURKO PROSTE",19,160,60,73.5,1,null,646,null,646,null,null,null,646,null,0,646,0,{"$nulls":13},1]
[30,"R4","SZAFKA Z SZUFLADAMI NISKA",3,42,57,61,5,null,450,null,2250,0.22,495,2745,11250,13725,0,2250,0,{"$nulls":13},1,null,null,null,3,null,null,null,1]
[31,"R5","SZAFKA ŚREDNIA 1-DRZWIOWA",6,60,44,113,1,null,554,null,554,0.22,121.88,675.88,554,675.88,0,554,0,{"$nulls":13},1]
[32,"R7","SZAFA WNĘKOWA W POM 1/16",7,180,70,280,1,null,2984,null,2984,0.22,656.48,3640.48,2984,3640.48,0,2984,0,{"$nulls":13},1]
[33,"R8","OSŁONA DOLNA BIURKA",14,160,null,40,6,null,227,null,1362,0.22,299.64,1661.6399999999999,8172,9969.84,0,1362,0,{"$nulls":4},1,{"$nulls":9},1,{"$nulls":4},2,1,null,1]
[34,"W1","BIURKO NAROŻNIKOWE PRAWE",2,160,120,73.5,2,null,790,null,1580,null,null,null,3160,null,0,1580,0,{"$nulls":15},1,{"$nulls":4},1]
[35,"R1","PANEL RECEPCYJNY PROSTY",18,160,30,109,2,null,477,null,954,null,null,null,1908,null,0,954,0,{"$nulls":15},1,null,1]
[36,"SZ1","BIURKO PROSTE",19,160,80,73.5,4,null,670,null,2680,null,null,null,10720,null,0,2680,0,{"$nulls":17},4]
[37,"Bi1","SZAFA WNĘKOWA W POM. 1/21",7,220,70,280,1,null,3666,null,3666,0.22,806.52,4472.52,3666,4472.52,0,3666,0,{"$nulls":18},1]
[38,"Sk","PANEL RECEPCYJNY PROSTY",18,140,30,109,1,null,431,null,431,0.22,94.82000000000001,525.82,431,525.82,0,431,0,{"$nulls":19},1]
[39,"K2","SZAFKA ŚREDNIA Z DRZWIAMI SUWANYMI",6,120,44,113,2,null,789,null,1578,0.22,347.16,1925.16,3156,3850.32,0,1578,0,{"$nulls":19},2]
[40,"LP","ŚCIANKA DZIAŁOWA Z GÓRĄ ZE SZKŁEM",20,80,4,140,1,null,633,null,633,0.22,139.26,772.26,633,772.26,0,633,0,{"$nulls":19},1]
[41,"T","ŚCIANKA DZIAŁOWA Z GÓRĄ ZE SZKŁEM",20,120,4,140,2,null,811,null,1622,0.22,356.84,1978.84,3244,3957.68,0,1622,0,{"$nulls":19},2]
[42,"K2","SZAFA WNĘKOWA Z POM. 1/24",7,450,70,280,1,null,7841,null,7841,0.22,1725.02,9566.02,7841,9566.02,0,7841,0,{"$nulls":19},1]
[43,null,"SZAFA 1-DRZWIOWA UBRANIOWA",6,60,44,184,2,null,708,null,1416,null,null,null,2832,null,0,1416,0,{"$nulls":20},1,1]
[44,null,"BIURKO PROSTE",19,140,60,73.5,1,null,612,null,612,null,null,null,612,null,0,612,0,{"$nulls":21},1]
[45,null,"SZAFKA NISKA 1-DRZWIOWA",6,60,44,78,1,null,461,null,461,null,null,null,461,null,0,461,0,{"$nulls":21},1]
[46,null,"FOTEL WYPOCZYNKOWY",21,87,75,76,1,null,754,null,754,null,null,null,754,null,0,754,0,{"$nulls":21},1]
[47,null,"STOLIK KONFERENCYJNY",15,160,60,73.5,1,null,530,null,530,null,null,null,530,null,0,530,0,{"$nulls":22},1]
[48,null,"SZAFA WNĘKOWA",7,230,70,280,1,null,3766,null,3766,null,null,null,3766,null,0,3766,0,{"$nulls":22},1]
[49,null,"SZAFA Z GÓRĄ OTWARTĄ , DWIE DOLNE PÓŁKI ZAMYKANE DRZWIAMI",6,80,44,184,3,null,688,null,2064,null,null,null,6192,null,0,2064,0,{"$nulls":19},3]
[50,null,"KRZESŁO KONFERENCYJNE GABINETOWE",22,null,null,null,8,null,684,null,5472,null,null,null,43776,null,0,5472,0,{"$nulls":8},8]
[51,null,"BIURKO ŁUKOWE GABINETOWE",23,200,110,74,1,null,2632,null,2632,null,null,null,2632,null,0,2632,0,{"$nulls":8},1]
[52,null,"PRZYSTAWKA ŁUKOWA GABINETOWA",23,118,64,69,1,null,1547,null,1547,null,null,null,1547,null,0,1547,0,{"$nulls":8},1]
[53,null,"SZAFKA Z SZUFLADAMI NISKA",24,44,58,61,1,null,1100,null,1100,null,null,null,1100,null,0,1100,0,{"$nulls":8},1]
[54,null,"STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY",23,243,117,74,1,null,2900,null,2900,null,null,null,2900,null,0,2900,0,{"$nulls":8},1]
[55,null,"WITRYNA ŚREDNIA",24,90,47,135,1,null,2041,null,2041,null,null,null,2041,null,0,2041,0,{"$nulls":8},1]
[56,null,"SZAFKA ŚREDNIA",24,90,47,135,1,null,1987,null,1987,null,null,null,1987,null,0,1987,0,{"$nulls":8},1]
[57,null,"WITRYNA WYSOKA",24,90,47,203,1,null,2470,null,2470,null,null,null,2470,null,0,2470,0,{"$nulls":8},1]
[58,null,"SZAFA WYSOKA",24,90,47,203,1,null,2256,null,2256,null,null,null,2256,null,0,2256,0,{"$nulls":8},1]
[59,null,"SZAFA UBRANIOWO-AKTOWA",24,90,47,203,1,null,2138,null,2138,null,null,null,2138,null,0,2138,0,{"$nulls":8},1]
[60,null,"ZESTAW SIEDZISK WEDŁUG PROJEKTU",25,null,null,null,4,null,2805,null,11220,null,null,null,44880,null,0,11220,0,{"$nulls":23},4]
[61,null,"WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH ",26,null,null,null,"80 m2",null,126,null,10080]
[62,null,"WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH ",27,null,null,null,"220 m2",null,98,null,21560]
["                    Razem wartość netto",{"$nulls":10},232569]
[null,null,"Podatek VAT 22%"]
["Razem wartość brutto"]

{"sheet":"Arkusz1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}