WCPiT /EA/381-16/2023		Poznań, 2023-03- 17

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

W związku z zapytaniem ofertowym WCPIT/EA/381-16/2023 zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu zawartych w rozdziale VIII pkt. 1 , oraz pkt. 3, a mianowicie zamawiający wskazał jako kryterium wykonania robót , przebudowy i modernizacji w wymienionych punktach zakresu prac elektryczno-budowlanych wykonanie ich w obiektach użyteczności publicznej. W związku z tym zwracamy się z prośbą o usuniecie zapisu dotyczącego rodzaju obiektu w ,którym były wykonane prace ( obiekt użyteczności publicznej ). Obiektem użyteczności publicznej może być szpital , szkoła jak również obiekt sportowy co nie daje równych szans wykonawcom w wykazaniu zdobytego doświadczenia i zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej w obiektach gdzie jest ona niezbędna do funkcjonowania budynków wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa. Do takich obiektów mogą należeć także budynki gospodarcze do chowu zwierząt gdzie niezbędne jest zapewnienie ciągłego zasilania. Dobrym przykładem jest produkcja drobiu gdzie w przypadku braku ciągłego zasilania w ciągu paru minut uśmierconych może zostać 10-tki tysięcy zwierząt. Takie obiekty wymagają także awaryjnego zasilania wraz z SZR-em i automatycznym wykrywaniem zaniku napięcia i niezwłocznym przełączeniem w tryb zasilania awaryjnego np. agregatu prądotwórczego. W związku z powyższym prosimy o usuniecie warunku związanego z obiektami użyteczności publicznej ponieważ wykonawcy w równoznaczny sposób mogą wykazać swoje doświadczenie także na obiektach nie będących budynkami użyteczności publicznej , a pozostawienie wymogu wykazania doświadczenia przy obiektach użyteczności publicznej bezpodstawnie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla warunek związany z czynnym obiektem użyteczności publicznej, jednocześnie modyfikuje zapisy SWZ.

PYTANIE nr 2:

W związku z zapytaniem ofertowym WCPIT/EA/381-16/2023 zwracamy się z prośbą o udzielenie

informacji w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu zawartych w rozdziale VIII pkt. 1 , oraz

pkt. 3, a mianowicie zamawiający wskazał jako kryterium wykonania robót , przebudowy i modernizacji w

wymienionych punktach zakresu prac elektryczno-budowlanych wykonanie ich w obiektach użyteczności

publicznej. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem , czy wykonawca może polegać na zasobach

podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby?

Odpowiedź: Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonanie przez Wykonawcę zakresu zadań. Zgodnie z prawem zamówień publicznych w odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 24.03.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  22.04.2023 roku.