WCPiT /EA/381-16/2023		Poznań, 2023-03- 17

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na następującą:

Zdolność techniczna

Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) jedną robotę budowlaną na czynnym obiekcie  polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 150 kWp z wykonaniem magazynu energii o pojemności min. 10 kWh, przyłączonej do rozdzielni głównej z układem SZR sieć – agregat, z układem automatyki płynnej regulacji mocy i zabezpieczającej przed przepływem energii zwrotnej do sieci operatora i agregatu prądotwórczego

oraz

2) kontrolowanego, przełączenia technologicznego z zasilania zawodowego (zasilanie z sieci miejskiej) na zasilanie inne typu agregat prądotwórczy, przy czym

Wykonawca zapewniał w czasie takiego przełączenia, moc  rezerwową nie mniejszą niż 100 kW,  w celu zabezpieczenia jednostki w odpowiednio gwarantowaną energię elektryczną

oraz

3) modernizację rozdzielni głównych wraz z przebudową układu/układów SZR o mocy powyżej 100 kW na czynnym obiekcie