{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["WCPIT_EA_381_31_17"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"WCPIT_EA_381_31_17","index":0,"n_rows":230,"n_cols":10,"rows_kept":230,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,9,76,9],[75,0,76,0],[75,4,76,4],[75,5,76,5],[75,6,76,6],[75,7,76,7],[75,8,76,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PAKIET nr 1     (CPV 3300000-1; 33141620-2; 33141220-8)                                                                        Zestaw do krążenia pozaustrojowego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zest. wprow. dla kaniul tętniczych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika  ; skalpel ; strzykawka 20 ml.","szt.",2]
["2.","Zest. wprow. dla kaniul żylnych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika  ; skalpel ; strzykawka 20 ml.","szt.",2]
["3.","Kaniula żylna do ECMO ; dostępna w rozmiarach 19-29 Fr; dwie dostępne długości 38 cm (dla rozmiarów 19-25) i 55 cm (dla rozmiarów 21-29).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia) ","szt.",2]
["4.","Kaniula tętnicza do ECMO :dostępna w rozmiarach 13-23 Fr; dwie dostępne długości 15 cm (dla rozmiarów 13-21) i 23 cm (dla rozmiarów 15-23).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia)  ","szt.",2]
["5.","Oxygenator dla dorosłych ze zbiornikiem kardiotomijnym.Zakres przepływu krwi przez oxygenator  0,5 – 7,0 l/min, bez wbudowanego filtra tetniczego, minimalne wypełnienie statyczne oxygenatora – 215 ml, poliuretanowy wymiennik ciepła o powierzchni 0,4 m2; Zbiornik kardiotomijny – hermetyczny o pojemności min 4200 ml.","szt.     ",5]
["6.","Zestaw drenów dla dorosłych do zabiegów chirurgicznych z krążeniem pozaustrojowym.","szt.     ",5]
["7.","Kaniula aortalna  w rozmiarze 20 Fr; długość kaniuli 23 cm, średnica do konektora 3/8”, kaniula zbrojona zakrzywiona z kołnierzem.","szt.     ",10]
["8.","Kaniula żylna ze zbrojeniem, prosta, końcówka typu bullet. Długość 40 cm, średnica 32 Fr.","szt.     ",10]
["9.","Kaniula żylna ze zbrojeniem, prosta, końcówka typu bullet. Długość 40 cm, średnica 28  Fr. ","szt.     ",20]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 2   ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )"]
[null,"Aparaty do przetoczeń, strzykawki                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60 mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów  (informacja na opakowaniu jednostkowym ), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposazony w uchwyt na dren oraz mozliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu , nazwa producenta bezposrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia-papier. Przyrząd sterylny.                                                                                                                                                          Dodatkowo; - łącznik dodatkowej iniekcji; - długość drenu 180 cm, 200 cm, 220cm; - zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec   ","szt.",160000]
[2,"Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych. Kolor bursztynowy.","szt.",5200]
[3,"Aparaty do przetoczeń krwi, z komorą kroplową długości min. 80 mm w części przeżroczystej  całość wolna od ftalanów DEHP, informacja na opakowaniu jednostkowym komora kroplowa bez PCV. Nazwa producenta bezpośrednio na przyrzadzie. Opakowanie sterylne folia-papier.","szt.",9000]
[4,"Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, bursztynowa do pomp infuzyjnych - ASCOR","szt.",1700]
[5,"Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, biała do pomp infuzyjnych -  ASCOR","szt.",14000]
[6,"Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa  2ml. Końcówka luer, posiadająca tłok w kolorze kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opak. 100 sztuk, sterylna. kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedyńczym  opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Skala do 3 ml. ","op",1000]
[7,"Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa 5ml, skalowana co 0,2 ml, Końcówka luer, posiadająca tłok w kolorze kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opak. 100 sztuk, sterylna. kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedyńczym  opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Skala do 6 ml. ","op",1200]
[8,"Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa 10ml; skalowana co 0,5 ml, Końcówka luer, posiadająca tłok w kolorze kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opak. 100 sztuk, sterylna. kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedyńczym  opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Skala do 12 ml. ","op",1500]
[9,"Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa  20ml; skalowana co 1,0 ml, Końcówka luer, posiadająca tłok w kolorze kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opak. 100 sztuk, sterylna. kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedyńczym  opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Skala do 24 ml. ","op",1200]
[10,"Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala  pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia - papier.Dodatkowo 2 łączniki Luer.","szt.",300]
["11.","Strzykawka z końcówką do cewników 50/60 ml.  posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala  pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia - papier.","szt.",2000]
["12.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe dł. od 1,5m do 2m. Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.","szt.",5400]
["13.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe dł. od 1,5m do 2m.  Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposazone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.","szt.",1500]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr  3    ( CVP 33141000-0; 33141200-2; 33141310-6 ) "]
[null,"Zestawy do hemodiafiltracji  i cewniki dializacyjne   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Jałowy zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z pakowanych osobno następujących elementów: modyfikowanej kasety integrującej 5 drenów  (tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu z końcówką Safe Lock oraz roztworu wapnia z igłą \"spike\"z napowietrzaniem); hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; oraz drenu dializatu.","szt.",50]
[2,"Łącznik 2 x 4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu.","szt.",50]
[3,"Jałowy zestaw do ciągłej,żylno-żylnej hemodiafiltracji z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej składający się z jałowych , pakowanych osobno następujących elementów; zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów; tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrznieniem); hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; -drenu dializatu; drenu substytutu. Zestaw z przyłączeniami typu  SafeLock.","szt.",5]
[4,"Zestawy do ciągłej, żylno-żylnej hemofiltracji składające się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów:   a) hemofiltra z polisufonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,4m²; b) kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; c) drenu substytucyjnego z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski)    ","szt.",1]
[5,"Zestawy do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji składające się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów:  a) hemofiltra z polisufonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,4m²; b) kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu;  c) drenu substytucyjnego z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski); d) drenu dializatu, z przyłączmi wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen          ","szt.",2]
[6,"Zestawy do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji wysokoobjętościowej składające się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów:   a) hemofiltra z polisufonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m;  b) kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu;  c) drenu substytucyjnego z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski)      ","szt.",2]
[7,"Zestawy do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji wysokoobjętościowej składające się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów:  a) hemofiltra z polisufonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8m²; b) kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; c) drenu substytucyjnego z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski); d) drenu dializatu z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza , zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen                 ","szt.",1]
[8,"Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych  składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:  - plasmofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 0,5m² - kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu,  - drenu substytucyjnego osocza, z czterema przyłączami wlotowymi typu Luer połączonymi z igłami typu Spike z napowietrzaczem, dwoma zbiornikami podgrzewacza, zaworem zwrotnym  i przyłączem wylotowym typu Luer   -worka na filtrat 10 l z zaworem spustowym      ","szt.",1]
[9,"Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym","szt.",100]
[10,"Cewnik dwuświatłowy silikonowy - dializacyjny                    "]
["a","j.w.   rozmiar 11,5F dł. 15cm","szt.",10]
["b","j.w.   rozmiar 11,5F dł. 20cm","szt.",10]
["c","j.w.   rozmiar 11,5F dł. 24cm","szt.",10]
["d","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 15cm","szt.",10]
["e","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 20cm","szt.",10]
["f","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 24cm","szt.",10]
["g","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 28cm","szt.",5]
["h","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 35cm","szt.",5]
[11,"Strzykawka 50-60ml z gumowym tłokiem, końcówka Luer Lock","szt.",100]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4         ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Płytki i poprzeczki do rekonstrukcji mostka  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Płytka do rekonstrukcji mostka ze stali nierdzewnej          16 x 2,5 x 260mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm według potrzeb zamawiającego","szt.",3]
[2,"Płytka do rekonstrukcji mostka ze stali nierdzewnej          16 x 3,5 x 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 410 mm, 420 mm według potrzeb zamawiającego","szt.",160]
[3,"Poprzeczka do płytek rekonstrukcyjnych mostka                 16 x 2,5mm, 3,5mm według potrzeb zamawiającego","szt.",60]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 5  ( CPV  33141620-2 )         "]
[null,"Zestaw do konikotomii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do konikotomii metodą Seldingera, typu  Mini-Trach, zawierajacy specjalnie zabezpieczony skalpel, cewnik do odsysania 10F o dobrym poślizgu, igła Tuchy 16G, 2cm do przekłucia stożka sprężystego krtani, strzykawka 10ml, elastyczna prowadnica o długości 50cm, zaoblone rozszerzadło o dł. 7cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonana z silikonowego PCW kaniula Blue Line o średnicy wewnętrznej 4mm, łącznik 15mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi.","szt.",10]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 6               "]
[null,"Igła do EBUS"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania;                                                                                                        ","op",20]
[null,"1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej."]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 7   (CPV 35125100-7; 33141200-2)        "]
[null,"Akcesoria medyczne do zestawu PiCCO    "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Czujnik temperatury cieczy wstrzykiwanej PiCCO","szt.     ",2]
["2.","Cewnik do termodylucji PiCCO do tętnicy promiennej dla dorosłych , rozm. 4F, dł. 50 cm ","szt.     ",2]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 8   (CPV 33196000-0) "]
[null,"Rurki tracheostomijne z wkładem wymiennym                                                                                                                                                                                        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rurka  tracheostomijna z polietylenu z wkładem wymiennym. W skład zestawu wchodzi:                                                                                                                                                                                                       1. zewnętrzna rurka , łukowato wygięta  i stożkowo zbieżna,zamocowana na stałe na kołnierzu.W srodkowej części, na łuku rurka posiada  otwór,koniec rurki jest lekko wyoblony żeby nie podrażniać ścian tchawicy. 2. Rurka wewnętrzna posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie, na łuku rurka posiada  otwór, 3. Rurka wewnętrzna bez otworu posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie,           4.kapturek zwykły z płytką wewnętrzną i pierścieniem blokującym , ułatwiającym wtórne  wykształcenie mowy, 5. kapturek osłonowy - zmienia kierunek wdychanego i wydychanego powietrza.                 6. kapturek osłonowy z kratką – zabezpieczający przed wpadaniem ciał obcych , 7.zatyczka – umożliwiająca naukę oddychania naturalnym torem oddechowym,  8 tasiemka mocująca.                                                                        Rozmiar  6-S;  7-S;  8-S;-L;-LL;  9-L","szt.",20]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 9   ( CPV 33141600-6; 33141620-2)       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy mały V.A.C. GranuFoam, 10 x 7,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                        Pakowany x 5 sztuk.","op",3]
["2.","Zestaw opatrunkowy średni  V.A.C. GranuFoam, 18 x 12,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                       Pakowany x 5 sztuk.","op",3]
["3.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 7,5 cm x 1 cm  x 5 szt.","op",1]
["4.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 15 cm x 1 cm  x 5 szt.","op",1]
["5.","Zbiornik z żelem INFO 500 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. INFO, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z hydrofobowym filterm z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.     Pakowane x 5 sztuk.","op",5]
["6.","Zbiornik z żelem FREEDOM /ACTI  300 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. Freedom/ACTI , o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z  dwoma hydrofobowymi  filtrami  z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.                                                                                                                   Pakowane x 5 sztuk.","op",10]
[null,"* UWAGA: Opatrunki i akcesoria muszą być kompatybilne z urządzeniem terapeutycznym V.A.C ATS posiadanym przez szpital. Na okres obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie i dostarczenia po 1 szt. aparatu terapeutycznego INFO VAC  oraz  ACTI VAC.",null,null,null,"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  10   ( CPV 33199000-1; 39518200-8)"]
[null,"Podkłady, czepki, maski, fartuchy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt,   z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony.  Maski  medyczne powinny spełniać normę PN EN 14683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wynik  uzyskany z badań: skuteczność  filtracji bakterii (BFE)  % = min 99,8\nciśnienie różnicowe  Pa =29,4                                                                                                                 Maska  zawiązywana na troki o dł. min. 40 cm, lub mocowana na gumki - wg. potrzeb zamawiającego.","szt",35000]
["2.","Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej,  w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki max. 40 szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony; rozmiar XL.","szt",7500]
["3.","Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu wiązany na troki, rondo  20 cm. Sposób pakowania w kartoniki max. 30 szt., gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski; rozmiar XL.","szt",2300]
["4.","Pokrowce higieniczne na buty, wykonane z wytrzymałej folii PE oraz grubej i mocnej włókniny,  nietoksyczne, niepylące, do zastosowania w środowisku czystych pomieszczeń. Wymiar minimum 39,5 x 16,5, włókna 35g/m2 i plastik.","szt.",2000]
["5.","Sterylny pokrowiec foliowy na przewody aparatury medycznej. Pokrowiec wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, złożony teleskopowo, z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach, o wymiarach 17 x 200-250 cm","szt",360]
["6.","Sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 145cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii - kolor czerwony z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika;                                                                                                                     Wymagane minimalne parametry techniczne:                                                                                     Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości min. 0,05mm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m². Min. wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie  min. -  100 kPa   Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O","szt",2300]
["7.","Zestaw do transplantacji- skład;  1. Serweta operacyjna dolna z taśmą lepną, wzmocnina o wymiarach 175x175cm, posiada dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 850 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 290/170 kPa  – 1 SZT                         2. Serweta operacyjna górna, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm,  posiada dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min. 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 850 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 290/170 kPa – 1 SZT                                                                   3. Serweta operacyjna boczna, z taśmą lepną o wymiarach 75x90cm, gramatura 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2 – 2 SZT                                     4. Kocyk w różowo-niebieskie paski, bawełniany o wymiarach 84x98cm - 1szt \n5. Torba papierowa biała o wymiarach 18x38cm - 1szt\n6. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna na narzędzia o wymiarach 40x 35cm – 2szt\n7. Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 2.0m + aspiracja Yankauer 30Ch, okrągła końcówka 8mm – 1szt\n8. Torba papierowa o wymiarach 11x19cm - 1szt\n9. Kompres gazowy laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x 45cm,  6 warstwowy,  20 nitkowy, z nitką  RTG, zielony  – 10szt                                                                                                                                        10. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG - 20szt                                  11. Tupfer okrągły gazowy 15x16cm, gaza 20-nitkowa, znacznik RTG - 10szt                  \n12. Miska nerkowa transparentna o pojemności 800ml – 2szt\n13. Kubek z polipropylenu o pojemności 1200ml, z podziałką transparentny – 1szt\n14. Ostrze chirurgiczne nr 24 (SS) z plastikową nasadką i osłonką – 1szt\n15. Ostrze chirurgiczne nr 11 (SS) z plastikową nasadką i osłonką – 2szt\n","szt.     ",5,400]
[null,"16. Strzykawka 10ml, 2-częściowa – 1SZT\n17. Igła iniekcyjna 18G 40mm SB (różowa) – 1szt\n18. Igła iniekcyjna 23G 25mm RB (niebieska) – 1szt\n19. Igła iniekcyjna 24G 25mm RB (fioletowa) – 1szt                                                                                        20. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach 11,5 x 6 x 3,8cm, 20ct, z bezpiecznym         i mocnym zamknięciem, o pojemności 20szt igieł, żółty – 1szt\n21. Pętla silikonowa chirurgiczna maxi 1mm, 40.6cm czerwona – 1szt\n22. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej, przewód o długości 320cm – 1szt\n23. Osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145cm - 1szt\n24. Strzykawka 50/60ml, 3-częściowa LL– 2szt \n25. Torba plastikowa na narządy 51x51cm, przezroczysta ze sznurkiem ściągającym  - 3szt\n26. Fartuch wzmocniony wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara, włóknina celulozowo–poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H2O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rozmiar L-L–2 szt\n27.Fartuch wzmocniony wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara, włóknina celulozowo–poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H2O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rozmiar XL-L–2 szt\n28. Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, ml/100cm2; 2,1ml – 1 szt."]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr  11  ( CPV 33199000-1; 33196000-0)"]
[null,"Maski"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska ochronna trójwarstwowa na twarz z przezroczystą antyodblaskową ochroną na oczy x 50 szt.","op.",10]
["2.","Maska przeciwdrobnoustrojowa, typu II R zgodne z normą EN 14683. Filtracja bakteryjna 99,9%, ciśnienie różnicowe >25Pa. Odporność na spryskanie 160 mmHg. Parametry potwierdzone katalogami producenta i kartami technicznymi. Odpowiednie do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz. wykonane z polipropylenu z wewnętrzną warstwą przeciwdrobnoustrojową, inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Wyposażone w sztywnik zapewniający dopasowanie na nos. Gumki na uszy. Kształt  wypukły.","szt.",2500]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr  12  ( CPV 33199000-1; 39518200-8)"]
[null,"Podkłady, pokrowce, fartuchy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Prześcieradło niejałowe, nieprzemakalne, wzmocnione, foliowo-wiskozowe 150 x 210 cm.","szt",5000]
["2.","Prześcieradło niesterylne o wymiarach min. 160 x 210 cm.","szt",4000]
["3.","Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny ściągane gumką, także pod podeszwą co powoduje doskonałe przyleganie do obuwia; kolor zielony.","szt",10000]
["4.","Fartuch higieniczny niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiacej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu oraz w rękawach, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami bawełnianymi; rozmiar  L ","szt",800]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 13   ( CPV 33196000-0)                                                                                                                                                           Ustniki do endoskopii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Ustniki do endoskopii rozm. 20mm x 27mm z gumką regulowaną, bez lateksu, pakowane pojedynczo, ","szt.",6000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 14   ( CPV33196000-0)"]
[null,"Przewód oddechowy do respiratora"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Przewód oddechowy do respiratora  typ TRILOGY do nieinwazyjnej , mechanicznej  wentylacji płuc. ","szt.",400]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 15   ( CPV 39221122-8; 33196000-0)     "]
[null,"Rózne wyroby medyczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do monitorowania ciśnienia T001691M","szt.     ",5]
[2,"Zestaw do autotransfuzji AT1 9005101 ","szt.     ",10]
[3,"Elektroda Heart Start do defibrylatora M 3713 A","szt.     ",10]
[4,"Torba izolująca (worek na narządy) 49 x 49 cm","szt.     ",5]
[5,"Zestaw opasek uciskowych(Touriquet) opx 10 szt","op.",1]
[6,"Zestaw do reperfuzji - CP Tubing","szt.",163]
[7,"Kaniula zagięta 81022 i 81020","szt.",10]
[8,"Zestaw do monitorowania materiałów opatrunkowych ","szt.     ",50]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 16   ( CPV33196000-0)"]
[null,"Pompa do znieczulenia zewnątrzoponowego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podaży leków. Objętość nominalna 270 ml; prędkoścć podaży 4ml/h wygodny owalny kształt o miękkiej i trwałej warstwie zewnętrznej , duża przeżroczystość, umożliwiająca czytelną obserwację leku w pompie, mała wielkość; port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją. Port do napełnienia zintegrowany z zastawką bezpowrotną, zabezpieczjącą przed wyplywem leku z pompy przez port do napełnienia. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiajacym zatrzymanie infuzji oraz  filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu luer lock , zamknięty koreczkiem. Maksymalna objętość napełnienia 295 ml.","szt.",300]
["2.","Torebka do pompy elastomerowej","szt.",300]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr  17   ( CPV33196000-0)"]
[null,"Folia do USG"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jałowa folia do głowic USG. Rozmiar 18 x 120. Sterylna,  samoprzylepna z jałowym żelem a 50 szt.","op.",6]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 18   ( CPV33196000-0)"]
[null,"Fartuchy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Niesterylny fartuch zabiegowy -wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2. Rozmiar L-XL wg potrzeb zamawiajacego. Fartuch wiązany w pasie oraz na szyi na troki .Elastyczne mankiety nie zawierają lateksu. ","szt",15000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 19    ( CPV33196000-0)"]
[null,"Fartuchy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków (atest) o gramaturze 81g/cm²,  wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień  pełnobarierowy na całej powierzchni- z przodu i z tył,  spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm, 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, do oferty załączyć badania, rozmiar: L","szt.",630]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 20 Ciśnieniomierze  i termometry  (CPV 38423000-6, 38423100-7, 38412000-6)"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent,\nnr katalogowy"]
[1,"Ciśnieniomierz mechaniczny do mierzenia ciśnienia. Kompaktowy z głowicą z ABS, odporny na uderzenia. Pierścień na głowicy do ustawienia pozycji \"0\" (możlwiosć kalibracji).Uchwyt ze stali nierdzewnej. Mankiet z klamrą zaciskową.","szt",15]
[2,"Ciśnieniomierz mechaniczny do mierzenia ciśnienia, mocowany na ścianę. Głowica okrągła ABS 15cm obrotowa i odchyklana. Koszyk metalowy na akcesoria z przodu tarczy. Przewód spiralny o dł. 2m. Mankiet z zapięciem zaciskowym.","szt.",4]
[3,"Cśnieniomierz automatyczny do mierzenia ciśnienia . Pamięć 30 pomiarów, wskaźnik poporawoności założenia mankietu, wskaźnik ruchu ramienia, mankiet stożkowy (22-42cm), możliwość podłączenia zasilacza, technologia wykrywania arytmii serca, gwarancja min rok","szt",25]
[4,"Termometr bezdotykowy\nsygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury, pamięć ostatnich\n32 pomiarów, podświetlany monitor  LCD.\nprzyciski zewnętrzne szybkiej zmiany ustawień, dodatkowy tryb ROOM -\nmierzenie temperatury pomieszczenia\nduża odległość pomiaru z wysoką dokładnością (do 8 cm), szybki pomiar w\nmniej niż 1 sek.za pomocą jednego przycisku\nurządzenie opatrzone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym, zasilanie\nbateryjne, wymiana baterii bez konieczności użycia narzędzi, gwarancja min 1 rok\n","szt.",15]
[5,"Stetoskop lekarski","szt",8]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 21 Akcesoria do ssaków  próżniowych  firmy Hersil  (CPV-33190000-8)"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent,\nnr katalogowy"]
[1,"Zabezpieczenie przeciwprzelewowe do regulatora  ssania  Vacusill  HV   firmy Hersil","szt",35]
[2,"Membrana duża do  regulatora  ssania  Vacusill  HV   firmy Hersil","szt.",20]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 22    "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent,\nnr katalogowy"]
[1,"Filtr przeciwbakteryjny do regulatorów próżni UU RV2-TM, pakowane po 10 szt w tubach","op/10szt",50]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 23 Aksesoria i podzespoły zamienne do posiadanych  dozowników typu AGA  (CPV-33190000-8)"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent,\nnr katalogowy"]
[1,"Pojemnik na wodę destylowaną typ B - Æ wew 35 mm, Æ zew 40 mm do punktu poboru AGA","szt",50]
[2,"Pojemnik na wodę destylowaną typ C z dyfuzorem  do punktu poboru AGA","szt",25]
[3,"Uszczelka gumowa do pojemnika typu B do punktu poboru AGA","szt",40]
[4,"Nakrętka pojemnika C do punktu poboru AGA","szt",8]
[5,"Dół pojemnika C do punktu poboru AGA","szt",8]
[6,"Rurka z dyfuzerem do pojemnika C do punktu poboru AGA","szt",8]
[7,"Rurka rotametryczna  z podziałką i kulką kpl do punktu poboru AGA","szt",25]
[8,"Rurka z nakrętką i dyfuzorem dozownika B  do punktu poboru AGA","szt",25]
[9,"Filtr dozownika / dyfuzer  do punktu poboru AGA","szt",25]
[10,"Kopułka  do punktu poboru AGA","szt",25]
[11,"Zawór p.p z popychaczem  do punktu poboru AGA","szt",2]
[12,"Punkt poboru gazów medycznych AGA  Typ PP - do tlenu","szt",3]
[13,"Uszczelki do zespół zaworu PP - do tlenu do punktu poboru AGA","szt",20]
[14,"Zespół zaworu do tlenu typ PP -  do punktu poboru AGA","szt",6]
[15,"Zespół zaworu sprężone powietrze typ PP -  do punktu poboru AGA","szt",2]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET  nr 24  Aksesoria do spirometru PNEUMO  (CPV-33190000-8)"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent,\nnr katalogowy"]
[1,"Pneumotachograf  dPP do posiadanego  spirometru  PNEUMO","szt",50]
[2,"Przewód pneumotachografu dPP do spirometru","szt.",2]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]