WCPiT/EA/381-25/2023

Poznań, 25.04.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie 1:

Wzór umowy, Załącznik nr 4a (pakiet 1), §5 pkt 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur za każdą dostawę gazu, zgodnie z zamówieniami przesyłanymi przez Zamawiającego oraz zatankowaną ilością gazu, potwierdzoną z dowodem dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wzór umowy zgodnie z propozycją wykonawcy.

Pytanie 2:

Wzór umowy, Załącznik nr 4b (pakiet nr 2) §3, pkt 8.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur za poszczególne dostawy gazu w butlach, zgodnie z zamówieniami, przesyłanymi przez Zamawiającego i ilościami potwierdzonymi dowodem dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wzór umowy zgodnie z propozycją wykonawcy.

Pytanie 3:

Załącznik nr 2A Formularz Cenowy, Pakiet nr 4 GAZY TECHNICZNE oraz Wzór umowy Załącznik nr 4d (pakiet 4)

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazów wymienionych w pakiecie nr 4 pozycja nr 1 oraz 2 w terminie do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zapisy postanowień umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4:

Załącznik nr 2A Formularz Cenowy, Pakiet nr 4 GAZY TECHNICZNE oraz Wzór umowy Załącznik nr 4d (pakiet 4)

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazu wymienionego w pakiecie nr 4 pozycja nr 3 w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zapisy postanowień umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Wzór umowy Załącznik nr 4d (pakiet 4)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur za poszczególne dostawy gazu w butlach, zgodnie z zamówieniami, przesyłanymi przez Zamawiającego i ilościami potwierdzonymi dowodem dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wzór umowy zgodnie z propozycją wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wzór umowy zgodnie z propozycją wykonawcy.

Pytanie 6:

Wzór umowy, Załącznik nr 4e (pakiet 5)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur za poszczególne dostawy gazu w butlach, zgodnie z zamówieniami, przesyłanymi przez Zamawiającego i ilościami potwierdzonymi dowodem dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wzór umowy zgodnie z propozycją wykonawcy.

Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowy dotyczące pakietu nr 5 dopuszczając możliwości wystawiania faktur za poszczególne dostawy gazu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

pliki pn.:

zal nr 4a wzor umowy NOWY_pakiet nr 1,

zal nr 4b wzor umowy NOWY_pakiet nr 2,

zal nr 4c wzor umowy NOWY_pakiet nr 3_6,

zal nr 4d wzor umowy NOWY_pakiet nr 4,

zal nr 4e wzor umowy NOWY_pakiet nr 5,

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust 2 i 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 28.04.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 27.05.2023 r.