WCPiT/EA/381-25/2023

Poznań, 27.04.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 w pozycji 1 zaoferowanie argonu medycznego o czystości 5.0 zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy I ?

Jeśli tak, prosimy o stosowne zmiany w Załączniku nr 4c (pakiet 3) oraz zmianę treści załącznika 2a - formularza cenowego pakietu nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 w pozycji 1 zaoferowanie argonu medycznego o czystości 5.0 zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy I.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zmodyfikowane załączniki pn:

„ZALACZNIK NR 1OPZ NOWY”,

„ZALACZNIK NR 2A NOWY- FC”

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust 2 i 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 04.05.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 02.06.2023 r.