Załącznik nr 1D

Pakiet nr 4

- LUPA OPERACYJNA

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
|  | Powiększenie w zakresie 2,5 razy – optymalizowane co 0.1 łącznie z szerokością pola widzenia i odległością do pola pracy– indywidualnie dla każdego użytkownika |
|  | Szkła korekcyjne – dobierane po uwzględnieniu wartości: sfera, cylinder, axix, pryzma (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego) |
|  | Korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła dwuogniskowe – w zależności od decyzji użytkownika |
|  | Kąt nachylenia lupek: 20, 25, 30 stopni (indywidualne dla każdego użytkownika) |
|  | Lekkie, tytanowe lub aluminiowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym rozwarciu, |
|  | Grawerowanie do 25 znaków wg życzenia |
|  | Konfiguracje lupek : TTL (wklejane w szkła) lub Flip-up (opuszczane) |
|  | Szkła nośne, poliwęglanowe oraz pocieniane, |
|  | Plastikowe, eliptyczne obudowy lup z układem soczewek Galileusza |
|  | Różne kolory oprawek do wyboru – min 2 |
|  | Różne kształty oprawek do wyboru – min 2 |
|  | głębia ostrości – min 10 |
|  | waga - od 55g do 68g |