Załącznik nr 1F

Pakiet nr 6

MONITOR POKAZUJĄCY PARAMETRY ŻYCIOWE WIDOCZNY DLA ZESPOŁU OPERUJĄCEGO

Wymagania minimalne:

monitor HD  klasy medycznej o przekątnej  ekranu minimum 42 cale, z możliwością podłączenia do posiadanego monitora Ifinity Delta 2 (wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami w komplecie) i wyświetlaniem parametrów z kardiomonitora. W zestawie uchwyt do oferowanego monitora pozwalający na montaż do posiadanych przez szpital kolumn medycznych Vergina prod. Multimed.