**WCPiT /EA/381-31/17 Poznań,2017-09-20**

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego**

**na**

DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compilance koncernu BBraun, stosownie do art 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podaje skład Komisji Przetargowej:**

**Przewodniczący - Jolanta Stachowiak**

**Członek - Teodora Jodko**

**Członek - Maria Madalińska-Wojda**

**Sekretarz - Agnieszka Sewastynowicz**

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu nr 18 pozycja nr 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z fartuchem wizytacyjnym wykonanym z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m². pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Pakiet nr 18Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha jednorazowego o gramaturze 21 g/m2 w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 4**

1. Dotyczy załącznik nr 2 formularz cenowo – asortymentowy pakiet nr 3 pozycja 8 :

W związku z definitywnym zakończeniem produkcji plazmafiltrów o powierzchni 0,5 m2 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z plazmafiltrem o powierzchni 0,6 m2 do terapii osób dorosłych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

pakiet nr 2

poz. 1 Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5,

z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm,

- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie? Nie ma to wpływu na jakość produktu oraz jego ceny użytkowe.

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie? Nie ma to wpływu na jakość produktu oraz jego ceny użytkowe.

Poz. 1-3 Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu?

Poz. 4-5 Czy Zamawiający wydzieli poz. 4-5 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 6**

1. Pakiet 18Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 24 g/m 2. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
2. Pytania dot. projektu umowy:
3. Prosimy o zmianę § 3 ust. 5a projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
4. Prosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 7 projektu umowy.
5. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 11 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
6. Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 pkt 1) projektu umowy w następujący sposób: „za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień opóźnienia.”
7. Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 pkt 2) projektu umowy w następujący sposób: „za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 -  za każdy dzień opóźnienia.”
8. Prosimy o modyfikację § 4 ust. 1 pkt 3) projektu umowy w następujący sposób: „w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź:**

**ad1) Zamawiający dopuszcza.**

**ad2) - Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 7**

1. Dotyczy pakietu nr 13, pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie ustników w rozmiarze 22x27 z zachowaniem pozostałych parametrów?
2. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostaw był liczony w dniach roboczych?
3. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 72 godzin w dni robocze?
4. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 3 był liczony w dniach roboczych?
5. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 3 do 48 godzin?
6. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy, o których mowa w ustępie 8 były liczone w dniach roboczych?
7. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w ustępie 8 odpowiednio: z 48 godzin do 72 godzin oraz z 5 dni do 7 dni?
8. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1, podpunkt 1.1: Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 – za każde rozpoczęte 12h opóźnienia?
9. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1, podpunkt 1.2: Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 – za każde rozpoczęte 12h opóźnienia?
10. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1, podpunkt 1.1 i 1.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu 1.1 i 1.2 na następujący: „(…) – za każde rozpoczęte 24h opóźnienia.”?

**Odpowiedź:**

**Ad 1 - Zamawiający dopuszcza.**

**Ad 2;3;4;5;6;7;8;9;10 - Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 8**

Dotyczy części 15Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu, zestawy do autotransfuzji AT1 9005101?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela pozycję 2 z pakietu nr 15, tworząc pakiet nr 15A. **Załącznik nr 2 – Formularz cenowy PO ZMIANACH** opublikowany na stronie internetowej zamawiającego.

**Pytanie 9**

1) Pakiet nr 2 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wolnego od ftalanów ,zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt z dodatkowym łącznikiem , igła biorcza ścięta stożkowo długość komory 55 w części przezroczystej, długość drenu 150 cm. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

2) Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządów zgodnie z opisem o różnej długości drenu 180 cm, 200 cm i 220 cm

3) Pakiet 2 poz. 6-9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą skala pomiarową, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru strzykawki na opakowaniu typu karton. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

4)Pakiet 2 poz. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

5)Pakiet 2 poz. 12-13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy 1,5 m bez opaski stabilizującej pozostałe zgodnie z SIWZ.

6)Pakiet 2 poz. 12-13 Czy Zamawiający będzie wymagał przedłużaczy o długości 1,5 m i 2,0 m

**Odpowiedź:**

**ad 1;3;5 - Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Ad 2; 6 – Zamawiający wymaga jednego z podanych rozmiarów.**

**Ad 4 - Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

Dotyczy pakiet nr 2 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd o poniższym opisie:

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60 mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów  (informacja na opakowaniu jednostkowym ), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia-papier. Przyrząd sterylny.  Dren o długości 150 cm bez łącznika dodatkowej iniekcji, zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 11**

Pytania dotyczące załącznika nr 4 – projekt umowy

Pytanie 1 – dotyczy §2 ust. 2 Prosimy o modyfikacje w/w zapisów na następujące:

*„Dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, pisemnie, e-mailem lub przy pomocy faksu.”.*

Pytanie 2 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §2 ust. 5 na: *„W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zamówień na całą kwotę określoną w §3 ust. 3, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń. Zamawiający oświadcza, ze dokona zamówień na min. 80% kwoty określonej w §3 ust. 3.”*.

Pytanie 3 Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §4 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) do 0,5% wartości brutto części dostawy dostarczonej ze zwłoką/towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 5 Prosimy o ustalenie kary umownej określonej w §4 ust. 1 pkt 3) na poziomie 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Pytanie 6 Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 4 w następujący sposób:

*„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:*

1. *Wykonawca trzykrotnie opóźnia się z dostawą lub reklamacją więcej niż 4 dni robocze*
2. *zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,*
3. *rozwiązania lub likwidacji działalności Wykonawcy,*
4. *3-krotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji towaru,*
5. *3-krotnej reklamacji jakości towaru*
6. *Innego rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień umowy przez Wykonawcę.”*

**Odpowiedź: ad 1-6 Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 25.09.2017 roku.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**