WCPiT /EA/381-32/2023 Poznań, 2023-05- 25

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę materiałów chirurgicznych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, pozycji numer 1-4:

Siatki przepuklinowe, dootrzewnowe, antyadhezyjne, miękkie, niewchłanialne, 2-warstwowe, z jednej strony wykonane z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadające się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną, jak i laparoskopową. Parametry: grubość siatki: 0,62 mm, gramatura: 108g/m2, porowatość 85%, wielkość porów max. 1,36 mm, grubość nitki 120 m i 180 m , dwukierunkowa elastyczność, posiadająca pamięć kształtu. Siatki z nadrukiem pozwalającym określić stronę, która powinna być skierowana dojelitowo i krzyżykiem określającym środek protezy oraz jej dłuższą i krótszą oś. Możliwość przycinania protezy bez ryzyka jej rozwarstwienia i utraty włókien polipropylenowych. W rozmiarach:

- pozycja nr 1: 14 x 18 cm,

- pozycja nr 2: 20 x 25 cm,

- pozycja nr 3: 20 x 25 cm,

- pozycja nr 4: 25 x 35 cm?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawię zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści paski do sklejania brzegów ran pakowane w blistrze po 3 paski, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę pasków do sklejania brzegów ran pakowanych w blistrze po 3 paski. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 3:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisani § 3 ust. 9 Załącznika nr 4 – projektowane postanowienia umowy:**

9. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres poznan@wcpit.org lub platformy: [www.efaktura.gov.pl](http://www.efaktura.gov.pl).

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **30.05.2023** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **28.06.2023 roku.**