{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["WCPIT_EA_381_29_2022"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"WCPIT_EA_381_29_2022","index":0,"n_rows":160,"n_cols":10,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19"]
[]
[]
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY"]
[]
[null,"PAKIET nr  1      ( CVP 33199000-1)"]
[null,"Środki ochrony indywidualnej - kombinezon, kaptur"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie\nczystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010. Typ 6: odzież chroniąca\nprzed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje\nzanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w\nsposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 3X); okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową.\n",null,400,null,0,null,23,0]
["2.","Czysty i sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie\npowierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary\nwodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową.\n\n",null,500,null,0,null,23,0]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  2    ( CVP 33199000-1)"]
[null,"Środki ochrony indywidualnej - fartuchy, osłona na nogę"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków (atest) o gramaturze 81g/cm² lub 78g/m2,  wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień  pełnobarierowy na całej powierzchni- z przodu i z tył,  spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm, 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, do oferty załączyć badania, rozmiar: L","szt.",150,null,0,null,null,0]
["2.","Osłona na nogę do kolan z paskami antypoślizgowymi, zapinane na rzep, z włókniny trójwarstwowej SFS oddychającej pełnobarierowej o gramaturze 81 g/m2 lub 78g/m2, przebadanej na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM F739.","szt.",1000,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  3     ( CPV  39518200-8)"]
[null,"Osłona na stolik Mayo, pokrowiec na przewody aparatury medycznej"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 145cm lub, wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii - kolor czerwony lub niebieski  z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika; Wymagane minimalne parametry techniczne: Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości min. 0,05mm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m².  Min. wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie  min. -  100 kPa   Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O  ","szt.",640,null,0,null,null,0]
[null,"lub wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2, odpornośc na przenikanie cieczy 188cm H2O, odporność na wypychanie 108/95 kPa, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznczaonym kierunkiem rozwiajania. "]
[null,"lub sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej – kolor niebieski niebieski  z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika; Parametry techniczne: Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości 60µm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 85g/m².  Wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie  168kPa   Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O."]
[null,"lub sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm, w kolorze niebieskim, wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu."]
[null,"lub zielona osłona na stolik Mayo wykonana z folii polietylenowej (55g/m2), obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 80 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie w strefie wzmocnionej min. 100 kPa, nieprzemakalność na całej powierzchni min. 100 cnm H2O. Pozostałe patametry jak wyżej."]
[null,"lub sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145cm, wykonana z mocnej nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej – kolor aqua  z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, parametry techniczne: osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości 60µm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 85g/m².  Wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie min. 185kPa w strefie wzmocnionej."]
["2.","Sterylny pokrowiec foliowy na przewody aparatury medycznej. Pokrowiec wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, złożony teleskopowo lub w sposób umozliwiający antyseptyczną aplikację, z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach lub z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie, o wymiarach 15- 18 x 200-250 lub 244 cm lub 250 cm lub 13 x 250 cm.","szt.",50,null,0,null,null,0]
[null,"lub sterylny pokrowiec na przewody 15x250cm wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE z prostą końcówką, złożony teleskopowo z 1 taśmą włókninową i 2 pierścieniami bezlateksowymi do mocowania."]
[null,"lub sterylny pokrowiec na przewody 15x240cm wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE z perforowaną końcówką, złożony teleskopowo z 2 taśmami do mocowania na końcówkach."]
[null,"lub sterylny pokrowiec na przewody13x250cm wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE z prostą końcówką, złożony teleskopowo z 1 taśmą samoprzylepną do zamocowania."]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 4      ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Fartuch barierowy"]
["L.p.",null,"j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Fartuch zabiegowy niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej SMS lum SMMS , stanowiacej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu oraz w rękawach, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami lub szerokimi gumkami, w okolicach szyi zapinane na rzep, zakryte plecy wiązany na dwie pary tróków, wyrób z zgodny z normą PN EN 14126, odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod pwływem mechanicznego kontaktu z substanacjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 lub wyższa. Rozmiary M, L, XL według potrzeb zamawiającego. ","szt.",15000,null,0,null,null,0]
[null,"lub jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany \nz włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m2,  z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z dzianiny; tylne części fartucha zachodzą na siebie; posiada 2 wszywane troki o długości min. 45 cm, z dodatkowym zapięciem w okolicy karku na rzep, ze szwami wykonanymi techniką ultradźwiękową; odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126; fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar L i Xl według potrzeb zamawiającego. Op. x 10 szt.\n"]
[null,"Zamawiający dopuszcza op.x 10 szt. z przeliczeniem ilośc."]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym.",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 5     (CPV 33199000-1 )  "]
[null,"Fartuch niesterylny"]
["L.p.",null,"j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Niesterylny fartuch zabiegowy -wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze od 20g/m2 do 35g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym ściągaczem.  Rozmiar L; XL wg potrzeb zamawiajacego  lub uniwersalny. Fartuch wiązany w pasie na troki .Rękaw może być zakończony gumką. Może być pakowany w opakowania x 10 szt.","szt.",40000,null,0,null,null,0]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym.",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  6    ( CVP 33199000-1)"]
[null,"Ochraniacze na obuwie"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["3.","Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny ściągane gumką, także pod podeszwą co powoduje doskonałe przyleganie do obuwia; kolor zielony lub niebieski.  min. 30g/m2. Pakowane po 100 szt.","op.",100,null,0,null,null,0]
[null,"lub ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm."]
[null,"lub ochraniacze na buty z wytrzymałej włókniny o gramaturze 57g/m2  pakowane po 10 szt w opakowaniu zbiorczym."]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym.",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  7    ( CPV 33199000-1 ) "]
[null,"Osłona na brodę"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Osłona na usta, wąsy i brodę  jednorazowego użytku dla mężczyzny, niesterylna. Rozmiar uniwersalny. Kolor biały lub niebieski lub zielony. Dopuszczamy op. x 100 szt.","szt.",300,null,0,null,null,0]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym.",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  8        ( CPV 33199000-1; 39518200-8)"]
[null,"Fartuchy, serwety, podkłady"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylny  zestaw podstawowy;minimalny skład zestawu : 1 x serweta na stolik instrumentalny 150x 190 cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii propylenowej lub włókniny polipropylenowej i foli polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy uzyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym min. 80 g/m2. 1x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145cm,wykonana z folii polietylenowej o grubości 55 mikrometrów ze wzmocnieniem włókninowym, cała serweta gramatura min. 85g/m2; dwa ręczniki 30 x 40 cm ; 2 x serweta operacyjna 75x 90 cm wyposazone w tasmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety; 1 x serweta operacyjna 175 x 180cm wyposazona w taśmę samoprzylepną; 1 x serweta operacyjna 150cm x 240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną dzieloną o łącznej długości 100 cm. ","szt.",468,null,0,null,null,0]
[null,"Serwety do obłożenia pacjenta powinny być wykonane z laminatu 2-warstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa ) o gramaturze 57(+/-0,5)g/m2  i powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795; wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów  i mikroorganizmów ,wytrzymałe na wypchanie na mokro >185 kPa, posiadać szybkość absorpcji (spływ cieczy) na poziomie 75% (badanie według ISO 9073-11), klej użyty w serwetach powinien się swobodnie repozycjonować bez ryzyka uszkodzenia materiału.Serwety powinny posiadać oznaczania kierunku rozkładania w postaci piktogramu , oraz mieć wyraznie oznaczony środek serwety głównej np.. strzałką. Tasma samoprzylepna powinna mieć szerokości min.5 cmi być wyposażona w tzw. „fingerlifty”.   Oznakowanie jednostkowe powinno posiadać wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania , oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierajace następujące informacje : nazwa producenta, LOT lub seria,indeks identyfikacyjny ,data ważności. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.",null,null,null,0,null,null,0]
["2.","Sterylny zestaw uniwersalnych serwet do operacji torakochirurgicznych , minimalny skład zestawu 1 x serwetana stolik instrumentalny 150x 190 cm (jako owiniecie zestawu)wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii propylenowej lub włókniny polipropylenowej i foli polietylenowej. .Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy uzyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym min. 80 g/m2. 4 ręczniki 30 x 40 cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm; 1 tasma samoprzylepna  9 x 50 cm; 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 90 x 110 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocnione 190 x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 225 cm x 270 cm z wycieciem  45x 65 cm z osłoną podpórek kończyn górnych.Obłozenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwoego : włókna polipropylenowego i folia polietylenowa. ","szt.",250,null,0,null,null,0]
[null,"Gramatura laminatu podstawowego 57(+/- 0,5) g/m2. Wokół pola operacyjnego, na kazdej z serwt polipropylenowe łaty chłonneo wymiarach ; w serwetach 90 x 110 cm łata 20cm(+/-) 0,5 x 75 cm ( +/-1) w serwecie dolnej  190 x225 cm  łata 25 cm (+/-0,5) x 75 cm (+/-1) oraz w serwecie 225 x 270 cm łta ma 25 cm  (+/-0,5 ) x 60 cm (+/-1). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109(+/- 0,5)/m2.  Materiał obłozenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy , LOT, datę wazności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraznie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania  w postaci piktogramów.",null,null,null,0,null,null,0]
[null,"Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.",null,null,null,0,null,null,0]
["3.","Serweta operacyjnao wymiarach 75x90 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego;włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura  laminatu 57(+/- 0,5)g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy  EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",1920,null,0,null,null,0]
["4.","Serweta operacyjna o wymiarach 75x90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego;włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura  laminatu 57(+/- 0,5) g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy  EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",1920,null,0,null,null,0]
["5.","Serweta operacyjna o wymiarach 150cm x 240 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura  laminatu 57(+/- 0,5) g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy  EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",1040,null,0,null,null,0]
["6.","Sterylne ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30 x 40 cm (pakowane po 2 szt.) o bardzo wysokiej chłonności i gramaturze 60g/m2 lub 65 g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","op.",5760,null,0,null,null,0]
["7.","Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej  włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada  nieprzemakalne  wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia  znajdują się w części przedniej i na  rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej  fartucha 40g/m2 , na rękawach 40g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny  obszar na plecach (złożenie typu book folded) Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 x 6 cm i 3 x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm) wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuch, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy.  Wytrzymałość na wypychanie – na sucho min. 160 kPa, wypychanie na mokro min. 142kPa.","szt.",1320,null,0,null,null,0]
[null,"Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji  zawierające nr katalogowy , LOT, datę ważności  oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm. Fartuch przeznaczony do operacji  generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość  130 cm (+/- 5 cm) oraz  literowo  „L”.  Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.",null,null,null,0,null,null,0]
["8.","Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej  włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada  nieprzemakalne  wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa   i folia polietylenowa.. Wzmocnienia  znajdują się w części przedniej i na  rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej  fartucha 40 g/m2 , na rękawach 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny  obszar na plecach  (złożenie typu book folded) Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 x 6 cm i 3 x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm) wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuch, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji  zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho min. 160 kPa, wypychanie na mokro min. 142 kPa.","szt.",440,null,0,null,null,0]
[null,"Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm. Fartuch przeznaczony do operacji  generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość  150 cm (+/- 5 cm) oraz  literowo  „XL”.  Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu .",null,null,null,0,null,null,0]
["9.","Sterylna osłona na kamerę o wymiarach  13x250 cm, złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietllenowej o grubości 0,05mm. Wewnątrz opakowania osłona jest umieszczona w torbie z folii polietylenowej. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795.Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",1080,null,0,null,null,0]
["10.","Sterylna kieszeń na narzędzia chirurgiczne;  2- komorowa o wymiarach 38cm x 40 cm, bez sztywnika. Na dłuższym  brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym, wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczajacego. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",990,null,0,null,null,0]
["11.","Sterylna kieszeń na narzędzia chirurgiczne;  1 - komorowa o wymiarach 38cm x 40 cm, bez sztywnika. Na dłuższym  brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym, wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczajacego. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",1210,null,0,null,null,0]
["12.","Niesterylna  jednorazowa bluza przeznaczona do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Bluza wykonana z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond  o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „L”. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką , oraz trzy kieszenie  (dwie na dole bluzy i jedną ,dwudzielną na piersi) , a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Nie zawiera elementów „twardych” tj. plastik  lub metal.  Niesterylne  jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone  do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Spodnie  wykonane z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond  o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „L”.  Spodnie z długimi prostymi , nogawkami  i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposazone w dwie kieszenie  , a także metkę z rozmiarem. Nie zawierają  elementów „twardych” tj. plastik  lub metal.    Bluza i spodnie komplet lecz pakowane osobno.                                                                                                    ","kpl.",200,null,0,null,null,0]
["13.","Fartuch sterylny przeznaczony do drobnych interwencji chirurgicznych .Wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch złózony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. Wiązany na 3 pary troków  zewnętrznych umieszczonych z tyłu , mankiety o długości 8 cm  (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradzwiękową.  Posiada  oznakowanie rozmiaru w postaci  naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalajace na identyfikację przed rozłozeniem . Zapakowanie i złozenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku Na zewnętrznym opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji medycznej  zawierające nr katalogowy ,LOT, datę ważności oraz dane producenta.  Rozmiar fartucha oznaczony na  dwa sposoby ; w centymetrach oznaczjacych jego długość – 130 cm lub 150 cm  (+/- 5 cm) oraz literowo  „L” i „XL” lub jeden sposób. Zakup wg potrzeb zamawiającego.","szt.",200,null,0,null,null,0]
["14.","Serweta operacyjnao wymiarach 120x150 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7x10 cm położnym poprzecznie docentralnie wykonana z laminatu dwuwarstwowego;włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura  laminatu 57(+/- 0,5)g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy  EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt.",200,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",0,null,"wartość   ogółem brutto",0]
[]
[null,"PAKIET nr  9  ( CPV 33199000-1)"]
[null,"Koszula  medyczna "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Koszula  medyczna dla pacjenta z krótkim rękawem w kolorze niebieskim, wykonana z\nSMS lub SMMS min. 35 g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, w rozmiarze M/L lub uniwersalnym. Może mieć rozcięcie z tyłu.\nDopuszczamy opakowania x 10 szt.","szt.",500,null,0,null,null,0]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym.",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  10   ( CPV 33199000-1)"]
[null,"Maseczki chirurgiczne mocowane na gumki"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu II, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt,   z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony. Maska o szerokości 18 cm +/- po całkowitym rozłozeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy. Maski  medyczne zgodne z  normą PN EN 14683:2019 lub EN 14683:2019+AC i Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG i Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Wynik uzyskany z badań: skuteczność  filtracji bakterii (BFE)  % = min 98% lub 99,9%  ciśnienie różnicowe  Pa/cm2 < 40 Pa/cm2.  Maska  mocowana na gumki lub z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki.\nOznakowanie znakiem CE\nDopuszczamy op. x 50 szt. Dopuszczamy maseczkę o szer. 17,5 +/- 1 cm.","szt.",70000,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  11    ( CPV 33199000-1; 39518200-8 )"]
[null,"Podkłady, pokrowce, czepki"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Prześcieradło niejałowe, nieprzemakalne, trójwarstwowe, kolor biały, całkowita gramatura laminatu min. 54 g/m2 : bibuła 36g/m2 (+/- 0,10), grubość folii 22 μm (+/-2), minimalna chłonność 160g/m2, wymiary 150 x 210 cm lub 160 x 210 cm. Wyrób medyczny klasy I.","szt",4800,null,0,null,null,0]
["2.","Prześcieradło niesterylne o wymiarach min. 160 x 210 cm.(+- 10cm)\nwykonane z włókniny PP typu spunbond o gramaturze 28 g/m2, kolor niebieski lub z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Wyrób medyczny klasy I,","szt.",2820,null,0,null,null,0]
["3.","Furażerka damska komfort + - wykonana z włókniny wiskozowej perforowanej, gramatura min.25g/m2, głęboka z możliwością wywinięcia, głębokość przodu 23cm, denko dł.26cm, szer.15-18cm, wiązana na troki o długości 20-22,5cm, opakowanie jednostkowe 100szt (kartonik) lub folia.","szt.",2200,null,0,null,null,0]
["4.","Czepek medyczny typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 23 g/m2 (+/- 3 g/m2) lub 25g/m2, kolor biały  z aplikacją kwiatową lub niebieski. Średnica na płasko min. 26 cm, wykończone bezlateksową elastyczną gumką, pakowane w pudełko w formie podajnika pozwalające na wyjmowanie czepków zgodnie z zasadami asepytki. Pakowane po 100 sztuk w kartoniku lub folii. Wyrób medyczny klasy I niesterylnej.\n","szt.",4000,null,0,null,null,0]
[null,"lub czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze zielonym i/lub niebieskim."]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym."]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  12  ( CPV 33199000-1)"]
[null,"Czepki typu clip"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["2.","Czepek chirurgiczny typu \"clip\", wykonany z włókniny, zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę. Op. x 100 szt. *","op.",50,null,0,8,null,0]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym."]
[null,"* Zamawiający dopuszcza op. x 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr  13   ( CPV 33199000-1)"]
[null,"Czepki"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["2.","Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu wiązany na troki, rondo  20 cm. Sposób pakowania w kartoniki lub folię po 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski; rozmiar XL. ","szt.",2000,null,0,null,null,0]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był wyrobem medycznym.",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 14      ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Maski ochronne FFP2"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["2.","Maski ochronne medyczne zgodne z normami:\n   *  PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Maski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)\n   * deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425\n   *  oznakowanie znakiem CE\n","szt.        ",15000,null,0,null,null,0]
[null,"Maska powinna łatwo dopasowywać się do kształtu nosa i po nałożeniu przylegać do twarzy. Powinna być bezzapachowa, wolna od lateksu, silikonu i PVC."]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był maską medyczną zgodną z normą EN 14683",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 15      ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Maski ochronne FFP3"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["2.","Maski ochronne medyczne zgodne z normami:\n   *  PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – maski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)\n   * deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425\n   *  oznakowanie znakiem CE\n\n\n","szt.        ",8000,null,0,null,null,0]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był maską medyczną zgodną z normą EN 14683",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 16      ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Półmaski ochronne FFP3 z zaworem oddechowym"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["3.","Półmaska ochronna odpowiednia do pracy w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy oraz aerozolami .Kształt wypukły, wyposażona w gumki na uszy. Odpowiednia do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz., inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Wersja z zaworem wydechowym. Półmaski ochronne zgodne z normami:\n       * PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);\n       *  PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)\n   * deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425\n   *  oznakowanie znakiem CE            Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był maską medyczną zgodną z normą EN 14683\n","szt.",1500,null,0,null,null,0]
[]
[null,"ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NORMY RÓWNOWAŻNE DO OPISANYCH W TABELIZ",null,null,null,0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"* Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku"]