WCPiT /EA/381-35/2023 Poznań, 2023-06- 05

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 - Parametry wymagane do analizatora (graniczne)

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w pkt 15 "Wymaga się aby analizator posiadał mobilny

stół ( dostawa na koszt Oferenta)" ?

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu wymogu dostawy mobilnego stołu do oferowanego urządzenia.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **12.06.2023** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **11.07.2023 roku.**