Załącznik nr 1

Pakiet.1

Dostawa produktów do oznaczenia wrażliwości bakterii na antybiotyki metodą rozcieńczeń w bulionie

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą rozcieńczeniową wraz z podłożem do wykonania zawiesiny w zestawie, opakowanie po 8 sztuk | 256 oznaczeń | 33124130-5 |
| 2 | Test do oznaczania wankomycyny metodą rozcieńczeniową wraz z podłożem do wykonania zawiesiny, opakowanie po 8 sztuk | 256 oznaczeń | 33124130-5 |

Zestaw umożliwiający wykonanie oznaczenia wrażliwości pojedynczych szczepów.

Dopuszcza się możliwość zaoferowania testów konfekcjonowanych w innej ilości sztuk,  przeliczonych na odpowiednią liczbę oznaczeń.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 2.

Dostawa produktów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki metodą dyfuzyjno-krążkową oraz metodą pasków gradientowych.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki antybiotykowe, opakowania po 50 szt. | 2400 | 33124130-5 |
| 2 | Paski z gradientem stężenia antybiotyku do oznaczania wartości MIC. Opakowanie po 10 sztuk | 60 | 33124130-5 |
| 3 | Zestaw wzorców Mc Farlanda | 2 | 33124130-5 |

Pozycja 1

- Wszystkie krążki powinny posiadać termin ważności minimum 12 msc   i pochodzić od jednego producenta.

- Krążki powinny być przystosowane do przechowywania w temperaturze 2 – 8 stopni C.

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii

- Każda fiolka musi być zamknięta w oddzielnym, hermetycznie zamkniętym blistrze zawierającym pochłaniacz wilgoci.

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

- Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości (dopuszczalna forma elektroniczna), które powinno zawierać:

– nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności

– kontrolę stężenia antybiotyku na krążku

– kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu

- Fiolki z antybiotykiem powinny być zgodne z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspenserów OXOID, będących na wyposażeniu zamawiającego. W innym przypadku sprzedający musi zapewnić zamawiającemu  minimum 3 sztuki dyspenserów kompatybilnych z oferowanymi krążkami.

- Sprzedający zapewnia krążki według aktualnych potrzeb zamawiającego, w pełnym asortymencie stężeń i antybiotyków wymaganych zaleceniami CLSI oraz EUCAST.

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu 1 fiolki krążków w danym asortymencie.

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 fiolki różnych antybiotyków) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

- Dla produktów wymienionych w pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD

Pozycja 2

- Wszystkie paski powinny posiadać termin ważności minimum 9 miesięcy.

- Każdy pasek powinien być pakowany indywidualnie w hermetycznym opakowaniu

- Opakowanie każdego pojedynczego paska powinno zawierać następujące informacje: nazwę antybiotyku, zakres oznaczanych wartości MIC, numer serii i datę ważności

- Każdy pasek opisany powinien być symbolem antybiotyku oraz czytelną skalą umożliwiającą odczyt wartości MIC

- Sprzedający zapewnia możliwość zakupu wg aktualnych potrzeb  zamawiającego opakowań zawierających 10 sztuk pasków jednego rodzaju z następującego wyboru:

- penicylina G

- cefotaksym

- ceftazydym

- imipenem

- meropenem

- wankomycyna

- teikoplanina

- ciprofloksacyna

- lewofloksacyna

- metronidazol

- fosfomycyna

- ceftazydym/avibactam

- piperacylina/tazobactam

- imipenem/relebactam

- meropenem/vaborbactam

- aztreonam

- Do oferty należy dołączyć wzorce produktu (minimum 3 sztuki pasków zawierających różne antybiotyki) wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wzorce nie podlegają zwrotowi.

Pakiet nr 3.

Dostawa olejku immersyjnego

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z buteleczek z olejkiem immersyjnym z wbudowanym zakraplaczem (2 szt. po 15 ml) oraz statywu roboczego zabezpieczającego przed wyciekiem olejku (1 szt.) | 15 zestawów | 33124130-5 |

Współczynnik załamania światła –  1,513 +/-  0,005 w 25 °C

Lepkość – 1000 mPa/s w 25°C

Olejek wolny od polichlorowanych bifenyli

Olejek nie wykazuje fluorescencji

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet nr 4.

Dostawa testów do wykrywania antygenów drobnoustrojów patogennych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji S. aureus | 50 oznaczeń w opakowaniu | 2 pakowania | 33124130-5 |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji Sreptococcus pneumoniae | 50 oznaczeń w opakowaniu | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 3 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców B-hemolizujących | 50 oznaczeń w opakowaniu | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 4 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumphila w moczu | 22 oznaczenia w opakowaniu | 10 opakowań | 33124130-5 |
| 5 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 22 oznaczenia w opakowaniu | 4 opakowania | 33124130-5 |
| 6 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu grypy typu A, typu B, | 10 oznaczeń w opakowaniu | 50 opakowań | 33124130-5 |
| 7 | Test immunochromatograficzny do wykrywania mannoproteiny Aspergillus spp | 20 oznaczeń w opakowaniu | 20 opakowań | 33124130-5 |
| 8 | Test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Noro/Adeno/Rota z próbek kału | 20 oznaczeń w opakowaniu | 10 opakowań | 33124130-5 |

Pozycja 1

Test powinien wykrywać:

- clumping factor

- białko A

- grupowo swoisty antygen powierzchniowy S.aureus (przeciwciałami monoklonalnymi)

Pozycja 2

Test wykonany w technologii suchego lateksu

Pozycja 3

Test powinien umożliwiać określenie przynależności paciorkowców beta-hemolizujących do grup serologicznych A,B,C,D,F i G wg Lancefield

Pozycja 4

Test powinien zawierać w zestawie kontrolę dodatnią i ujemną w postaci wymazówek

Dopuszcza się możliwość zaoferowania testów konfekcjonowanych w innej ilości sztuk,  przeliczonych na odpowiednią liczbę oznaczeń i opakowań – dotyczy całego asortymentu.

Termin ważności dla całego asortymentu wymienionego w pakiecie – 12 miesięcy.

Pakiet nr 5.

Dostawa odczynników w postaci roztworów roboczych do barwienia preparatów mikroskopowych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuksyna karbolowa roztwór do barwienia prątków metodą Z-N, opakowanie a 1L | Roztwór do barwienia na zimno | 6 | 33124130-5 |
| 2 | Odbarwiacz Ebnera do barwienia prątków metodą Z-N, opakowanie a 1L |  | 10 | 33124130-5 |
| 3 | Błękit metylenowy roztwór do barwienia prątków meodą Z-N, opak. a 1L | Roztwór do barwienia na zimno | 6 | 33124130-5 |
| 4 | Auramina do barwienia prątków, opak 0,25 L |  | 32 | 33124130-5 |
| 5 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama, opak a 1L | Roztwór gotowy do użycia | 8L | 33124130-5 |
| 6 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama, opak a 1L | Roztwór gotowy do użycia | 8L | 33124130-5 |
| 7 | Safranina do barwienia metodą Grama, opak a 1L | Roztwór gotowy do użycia | 8L | 33124130-5 |

Dopuszcza się możliwość zaoferowania roztworów konfekcjonowanych w innej objętości,  przeliczonych na odpowiednią liczbę opakowań.

Termin ważności – 6 miesięcy.

Pakiet nr 6.

Dostawa odczynników do multipleksowej diagnostyki patogenów dróg oddechowych w systemie Real-Time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do multiplex rtPCR wirusowych patogenów układu oddechowego (zestaw I) - 100 oznaczeń w opakowaniu | 400 oznaczeń | 5 opakowań | 33124130-5 |
| 2 | Zestawy do multiplex rtPCR wirusowych patogenów układu oddechowego (zestaw Il) - 50 oznaczeń w opakowaniu | 300 oznaczeń | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 3 | Zestawy do multiplex rtPCR bakteryjnych patogenów układu oddechowego - 50 oznaczeń w opakowaniu | 300 oznaczeń | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 4 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych (pojedyncze probówki — opak. po 96 probówek) |  | 12 opakowań | 33124130-5 |
| 5 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych (panel 16 izolacji — opak. po 6 paneli) |  | 2 opakowania | 33124130-5 |
| 6 | Stripy 8-probówkowe do PCR niskoprofilowe, cienkościenne, białe (opak. po 120 stripów) |  | 10 opakowań | 33124130-5 |
| 7 | Wieczka do w.w. probówek w stripach (opak. po 120 stripów) |  | 10 opakowań | 33124130-5 |
| 8 | Mixing sleeves do ekstraktora SEEPREP32 (opak. po 20 szt.) |  | 6 opakowań | 33124130-5 |
| 9 | Kontrola dodatnia dodatkowa do poz. nr 1 (50 oznaczeń w opak) |  | 5 opakowań | 33124130-5 |
| 10 | Kontrola dodatnia dodatkowa do poz. nr 2 (50 oznaczeń w opak) |  | 5 opakowań | 33124130-5 |
| 11 | Kontrola dodatnia dodatkowa do poz. nr 3 (50 oznaczeń w opak) |  | 5 opakowań | 33124130-5 |

- Testy przeznaczone do diagnostyki in vitro (CE IVD)

- Testy walidowane na temrocykler Bio-Rad CFX 96.

- Testy wymienione w pozycjach 1-3 walidowane do użycia ekstraktów z ekstraktora SEEPREP32 dla następujących materiałów klinicznych: wymazu z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowych

- Testy umożliwiające identyfikację niżej wymienionych patogenów/mutacji oraz jednoczesną analizę ilościową dla każdego z osobna w pojedynczej reakcji Real-time PCR (w jednej probówce reakcyjnej) wraz z kontrolą wewnętrzną reakcji, w postaci wartości Ct.:

Poz. 1. — co najmniej Influenza A virus, Influenza B virus , RSV, co najmniej 3 geny SARS CovV-2. 
Poz. 2. — co najmniej Influenza A virus, Influenza B virus , HPIVs, RSV, ADV, MPV, HRV. 
Poz. 3. — co najmniej Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis. 


- Możliwość interpretacji wyników przy użyciu programu Seegene Viewer.

- Zestawy powinny zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR oraz kontrole wewnętrzną, dodatnią oraz ujemną reakcji.

- Zestawy do izolacji kwasów nukleinowych do stosowania w ekstraktorze SEEPREP32. 
- Instrukcja obsługi z protokołem reakcji PCR dołączona do oferty.

Termin ważności: 12 miesięcy.

Pakiet nr 7.

Dostawa odczynników chemicznych

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodowy wodorotlenek, opak a 1kg | cz.d.a | 4 | 33696300-8 |
| 2 | Sodu chlorek, opak a 1kg | cz.d.a | 4 | 33696300-8 |
| 3 | Kwas solny 0,2 N odważka analityczna | ampułka PE | 20 | 33696300-8 |
| 4 | Tri-sodu-cytrynian 2 hydrat, opakowanie a 250 g | cz.d.a | 6 | 33696300-8 |
| 5 | Nadmanganian potasu, opak a 100g | cz.d.a | 2 | 33696300-8 |
| 6 | N-acetylo-L-cysteina, opak a 250 g | cz.d.a | 24 | 33696300-8 |
| 7 | Kwas szczawiowy, opak a 250 g | cz.d.a | 1 | 33696300-8 |
| 8 | Metanol, opak 1L | cz.d.a | 40 | 33696300-8 |
| 9 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% opak a 500 ml |  | 12 | 33696300-8 |
| 10 | Woda do chromatografii opak, 1L | LC-MS Grade | 8 | 33696300-8 |
| 11 | di-sodu wodorofosforan bezwodny, opak a 250 g | cz.d.a | 8 | 33696300-8 |
| 12 | Potasu diwodorofosforan, opak a 250 g | cz.d.a | 8 | 33696300-8 |

Termin ważności – 12 miesięcy

Pakiet nr 8.

Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki  zakażeń grzybiczych w systemie Real-Time PCR

| Lp | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu | Ilość | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do wykrywania metodą rtPCR materiału genetycznego Pneumocistis jiroveci z układu oddechowego (BAL/popłuczyny); 50 oznaczeń w opakowaniu | 1200 oznaczeń | 24 opakowania | 33124130-5 |
| 2 | Kontrola dodatnia dodatkowa do testu wymienionego w pozycji 1; 50 oznaczeń w opakowaniu | 400 oznaczeń | 8 opakowań | 33124130-5 |

- Testy walidowane na temrocykler Bio-Rad CFX 96

- Możliwość interpretacji wyników przy użyciu programu Seegene Viewer. . Dopuszcza się możliwość zaproponowania podobnego oprogramowania.

- Zestaw powinien zawierać komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji Real-time PCR oraz kontrolę wewnętrzną, dodatnią oraz ujemną reakcji.

- Termin ważności: 12 miesięcy.