WCPiT /EA/381-46/2023		Poznań, 2023-06- 13

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odczynników i testów do diagnostyki mikrobiologicznej oraz produktów do oznaczenia wrażliwości bakterii na antybiotyki.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

1.	Dotyczy załącznik 1. „Opis przedmiotu zamówienia”  pakiet 1. Pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania wankomycyny i teikoplaniny metodą rozcieńczeniową wraz z podłożem do wykonania  zawiesiny?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania wankomycyny i teikoplaniny metodą rozcieńczeniową wraz z podłożem do wykonania zawiesiny.

PYTANIE nr 2:

2.       Dotyczy załącznik 1. „Opis przedmiotu zamówienia” pakiet 1. Pozycja 1. I 2.

Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego o kolumnę z nr katalogowym podłoża do wykonania zawiesiny, w celu przyspieszenia procesu realizacji zamówień oraz minimalizacji błędów podczas składania zamówień?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego.

PYTANIE nr 3:

3.       Dotyczy załącznik 1. „Opis przedmiotu zamówienia” pakiet 1. Pozycja 1. I 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w opakowaniach w konfekcji 40 sztuk i tym samym zaoferowanie 7 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę testów w opakowaniach w konfekcji 40 sztuk. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 4:

4.       Dotyczy załącznik 1. „Opis przedmiotu zamówienia” pakiet 1. Pozycja 1. I 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania podłoży do wykonania zawiesiny w konfekcji 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym i tym samym zaoferowanie 14 opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę podłoży do wykonania zawiesiny w konfekcji 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 16.06.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  15.07.2023 roku.