WCPiT /EA/381-43/2023 Poznań, 2023-06- 20

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

W związku z chęcią uczestnictwa w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie pewnej kwestii ważnej do prawidłowej wyceny pomp ciepła i tak mamy do Państwa poniższe pytanie:

1) Jakie są rzeczywiste zaprojektowane parametry (temperatura zewnętrzna oraz temperatura czynnika grzewczego) funkcjonowania pomp ciepła w instalacji grzewczej. Jaki został przyjęty punkt biwalentny instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:**

**Zaprojektowane parametry:**

**- temperatura zewnętrzna -7stC**

**- temperatura zasilania 70stC.**

**Punkt biwalentny instalacji wynosi -7stC.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **23.06.2023** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **22.07.2023 roku.**