WCPiT /EA/381-43/2023		Poznań, 2023-06- 20

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

W związku z chęcią uczestnictwa w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie pewnej kwestii ważnej do prawidłowej wyceny pomp ciepła i tak mamy do Państwa poniższe pytanie:

1) Jakie są rzeczywiste zaprojektowane parametry (temperatura zewnętrzna oraz temperatura czynnika grzewczego) funkcjonowania pomp ciepła w instalacji grzewczej. Jaki został przyjęty punkt biwalentny instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:

Zaprojektowane parametry:

- temperatura zewnętrzna -7stC

- temperatura zasilania 70stC.

Punkt biwalentny instalacji wynosi -7stC.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 23.06.2023 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  22.07.2023 roku.