{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["nici 2023 przetarg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"nici 2023 przetarg","index":0,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[99,0,99,10],[83,0,83,10],[63,0,63,11],[55,0,55,11],[73,0,73,10],[71,0,71,11],[26,0,26,11],[97,0,97,7],[34,0,34,11],[61,0,61,11],[92,0,92,10],[90,3,90,10],[81,0,81,10],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[11,0,11,11],[24,0,24,11],[53,0,53,11],[42,0,42,11],[43,0,43,5],[13,0,13,11],[40,0,40,11],[32,0,32,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Pakiet nr 1      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE (wchłaniane max do 90 dni)"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"75 cm","½ koła, okrągła     40 mm",120,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"75 cm","½ koła, tnąca     40 mm lub odwrotnie tnąca ",150,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 2      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni)  "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,0,"75 cm","½ koła 35-40 mm okrągła\ngrubość standarowa",25,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"2/0","75 cm","½ koła 27-30 mm okrągła\ngrubość standarowa",25,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","75-90 cm","½ koła 37 mm \ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"2/0","75 cm","⅜ koła 24mm odwrotnie tnąca\ngrubość standarowa,  bezbarwna",6,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"3/0","70-90 cm","½ koła 26-27 mm okrągła\ngrubość standarowa",55,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[6,"4/0","70-90 cm","⅜ koła 19-22mm odwrotnie tnąca\ngrubość standarowa, wzmocniona, twarda",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 3     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE    –  PLECIONE (KWAS POLIGLIKOLOWY)  okres wchłaniania 40-45 dni )"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"3/0","70-90 cm","⅜ koła 24-27 mm ostra okres wchł. ok. 42 dni               odwrotnie tnąca, wzmocniona,\ngrubość standarowa",80,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 4     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni) "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"150 cm pętla","½ koła 48 mm okrągła przyostra",85,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 5      "]
[]
["SZWY SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE  – MONOFILOWE"]
["                                                                     czas wchłaniania 180-210 dni"]
[" "]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"150 cm","pętla ½ koła 40mm\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",2,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","90 cm","½ koła 2 x 30-31  mm okrągła\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"3/0","90 cm","½ koła 2 x 26 mm okrągła\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"4/0","70-75 cm","½ koła 20 - 22mm  okrągła\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"4/0","90cm","½ koła 2x20 mm okrągła \nwzmocniona,\ngrubość standarowa",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 6    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"poliester 250 cm","bez igły",60,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 7  "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,2,"70-90  poliester","½  koła 48 mm okrągła",35,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"70-90  poliester","½ koła 48 mm okrągła ",30,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","70-90 poliester 2igły","½ koła                                 2 x 25-26 mm okrągła ",20,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 8      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE   z  polipropylenem"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"3/0","minimum 90 cm","½ koła 2 x             26-31mm okrągła    z antyrefleksem",2,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"4/0","90  cm ","½ koła 2 x 20-22 mm okrągła",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"5/0","90 cm","½ koła 2 x 17-18 mm okrągła",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 9"]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"2/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",50,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,null,"Pakiet nr 10"]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE, HACZYKOWE z  polipropylenem"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[2,1,"20 cm","½ koła 36mm okrągła, CT-1, igła z pętlą ",3,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
["                 Pakiet nr 11    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  – DRUT ZE STALI NIERDZEWNEJ"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,6,"45 cm","½ koła 48-50 mm 2 x 45  tnąca",2,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,5,"45 cm","½ koła 48-50 mm    2 x 45  tnąca ",1,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,null," "]