WCPIT/EA/381-58/2023

Załącznik nr 1

Pakiet nr 2

Sondy radialne USG (EBUS radialny) – 2 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Sondy radialne USG (EBUS radialny) |
|  | Kompatybilność z urządzeniem będącym na wyposażeniu Zamawiającego USG: SP-900 |
|  | Sonda mechaniczna skanująca w zakresie 20MHz |
|  | Średnica końcówki 1,4 mm ±0,1mm, bliższa średnica końcówki 1,9 mm ±0,1mm, długość robocza 2150 mm |