WCPIT/EA/381-58/2023

Załącznik nr 1

Pakiet nr 3

Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych |
|  | Skanowanie radialne w prezentacji B mode |
|  | Metoda skanowania mechaniczna |
|  | Współpraca z mini- probami |
|  | Napięcie AC 100-240 V |
|  | Częstotliwość 50/60 Hz |
|  | Wymiary max. 377x80x480mm |
|  | Waga max. 8.0 kg |
|  | Pełna integracja dwukierunkowa z systemem RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego (licencje, komunikacja), w jednej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego |