**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 1**

**Zakup narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych -** **zestaw narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej – 5 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **Parametry graniczne (wymagane)** |  |
| **I** |  **Narzędzie wielorazowe, laparoskopowe, montaż w trzech krokach z wyraźnym kliknięciem potwierdzającym poprawne złożenie, składające się z:** | **Szt.** |
| 1. | Wkładu monopolarnego  | 5 |
| 2. | Kleszczyków do dysekcji typu Maryland |
| 3. | Szczęk zakrzywionych – długość szczęk 17 mm, średnica 5mm, długość 330 mm |
| 4. | Trzonka/tubusu monopolarnego, średnica 5 mm, długość 330 mm |
| 5. | Uchwytu, rozmiar L, monopolarny |

**Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%.**