Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Zakup narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych - zestaw narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej – 5 szt.

| L.p | Parametry graniczne (wymagane) |  |
| --- | --- | --- |
| I | Narzędzie wielorazowe, laparoskopowe, montaż w trzech krokach z wyraźnym kliknięciem potwierdzającym poprawne złożenie, składające się z: | Szt. |
| 1. | Wkładu monopolarnego | 5 |
| 2. | Kleszczyków do dysekcji typu Maryland |  |
| 3. | Szczęk zakrzywionych – długość szczęk 17 mm, średnica 5mm, długość 330 mm |  |
| 4. | Trzonka/tubusu monopolarnego, średnica 5 mm, długość 330 mm |  |
| 5. | Uchwytu, rozmiar L, monopolarny |  |

Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%.