WCPiT /EA/381-61/2023 		Poznań, 2023-08-07

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych, cyfrowy zestaw do drenażu.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

PYTANIE ZESTAW nr 1:

Dotyczy Pakietu nr 2

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje gwarancji z tytułu uszkodzenia umyślnego oraz powstałego z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacji nie zgodniej z przeznaczeniem.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje gwarancji z tytułu uszkodzenia umyślnego oraz powstałego z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, zaniedbanie, niewłaściwa obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacji nie zgodniej z przeznaczeniem.

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu na załatwienie reklamacji nie później niż do 5 dni roboczych od daty otrzymania złoszenia o wadzie.

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 8 Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy:

„8.	Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.”

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 3 dni. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje zapisy § 4 ust. 3 Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy:

„3.	W przypadku awarii, Wykonawca przystąpi do naprawy w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia awarii. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego nastąpi pisemnie lub e-mailem.”

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dokonanie naprawy do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych od złoszenia awarii?

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmiany.

Pytanie 5

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną maksymalną wysokość kar umownych do 20% watości brutto umowy? Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmiany.

Pytanie 6

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmiany.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie w taki sposób aby kary były naliczane od wartości (części) pakietu, którego dotyczy zwłoka a nie od wartości całej umowy?

Odpowiedz: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmiany.

PYTANIE ZESTAW nr 2:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 3

Poz.1,34) Nożyczki w kolorze czarnym lub stalowym, funkcjonalnie identyczne.

Poz.4) Miska o wym., 170x95x35mm, funkcjonalnie identyczna.

Poz.7) Kleszcze o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.8,33) Kleszczyki o nazwie własnej Halsted-Mosquito, identyczne z wymaganymi.

Poz.12)Kontener o wym. 590x290x135mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.13) Kosz druciany o wym. 480x255x100mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.14) Kontener o wym. 590x290x220mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.15) Kosz druciany o wym. 480x255x50mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.16) Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania o wym. 480x250x40mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.17) Kleszcze o dł. 205mm, okienko 15mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.18) Kleszcze o dł. 270mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.21) Kleszcze o dł. 260mm i nazwie własnej McClintock DeBakey, funkcjonalnie identyczne. Poz.22) Kleszcze o nazwie własnej DeBakey i dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.30) Miska o wym. 250x140x35mm, funkcjonalnie identyczna.

Poz.32) Kleszcze o dł. 140mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedz: Zamawiający określił zakresy tolerancji i pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

PYTANIE ZESTAW nr 3:

Pytanie 1

Pakiet 5

Czy w pakiecie 5, pkt 5 OPZ doszło do omyłki pisarskiej, gdzie spójnik „i” zastąpiony omyłkowo został cyfra/literą „0” ?

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1  pakiet 5 pkt.5 - nie doszło do omyłki pisarskiej, gdzie spójnik „i” zastąpiono omyłkowo cyfrą/literą „0”. Doszło natomiast do omyłki pisarskiej , gdzie zamiast małej litery „o” użyto dużej cyfry „0”. Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 1  pakiet 5 pkt.5 –

„Wiertarka ze integrowanymi dwiema pompami perystaltycznymi o wydajności co najmniej 100 ml/min z automatyczną funkcją wypełnienia drenów irygacyjnych (funkcja pre-fill)

Dedykowana wanna kontenera sterylizacyjnego, z graficznym przedstawieniem poszczególnych elementów wiertarki, ułatwiających załadunek kontenera

20 wierteł jednorazowych kompatybilnych z kątnicą/prostnicą - rodzaj i średnica części roboczych do wyboru na etapie składania zamówienia, min. 100 różnych średnic i rodzajów do wyboru, spośród aktualnego katalogu”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowane załączniki pod nazwami:„07.08.2023
Zalacznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy” oraz „07.08.2023 Zalacznik nr 1 Pakiet 5 Wiertarka szybkoobrotowa do zabiegów multi-dyscyplinarnych Zakup narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych”.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 10.08.2023 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  08.09.2023 roku.