WCPiT/EA/381-64/2023

Poznań, 07.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „****Dostawa** **rękawic medycznych”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ:

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytanie 1:**

**Pakiet 5, pozycja 8**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycji 8 Oliwka Miękka (korek) do nosa kompatybilny   
z posiadanym rhnomanometrem Rhinotest 500 ma być : mały owalny, duży owalny, czy mały okrągły lub duży okrągły?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga Oliwki Miękkej (korek) do nosa kompatybilnej z posiadanym rhnomanometrem Rhinotest 500 w kształcie mała owalna.

**Pytanie 2:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 pozycji 1 dozownik rotametryczny   
o zakresie regulacji przepływu 0-15 l/min- wyposażony w rurkę rotametryczną z podziałką 0-15 l/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 3:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 pozycji 1 punkcie 5 dot. parametrów ogólnych nawilżacz z butelką o pojemności 210 ml z możliwością sterylizacji w temperaturze 121°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 4:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 pozycji 1 punkcie 7 dot. parametrów ogólnych dozownik korpusu wykonany z chromowanego mosiądzu z metalowymi okuciami oraz pokrętło wykonane z ABS?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 5:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację w pakiecie 6 pozycji 1 punkcie 8 dot. parametrów ogólnych   
z parametru dot. wilgotności gazu (nawilżania gazu). Wymagany parametr przez Zamawiającego dot. nawilżania gazu w dozowniku jest uzależniony od wielu czynników. Wartość nawilżenia jest ściśle powiązana z wartością nastawy przepływu gazu i jego temperaturą, ciśnieniem i zmienia się wraz ze zmianą tych parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 6:**

**Pakiet 6, pozycja 2**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 pozycji 2 dozownik rotametryczny   
o zakresie regulacji przepływu 0-15 l/min-wyposażony w rurkę rotametryczną z podziałką 0-15 l/min

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 7:**

**Pakiet 6 poz.2**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 pozycji 2 punkcie 5 dot. parametrów ogólnych nawilżacz z butelką o pojemności 210 ml z możliwością sterylizacji w temperaturze 121°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 8:**

**Pakiet 6 poz.2**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 pozycji 2 punkcie 7 dot. parametrów ogólnych dozownik korpusu wykonany z chromowanego mosiądzu z metalowymi okuciami oraz pokrętło wykonane z ABS?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 9:**

**Pakiet 6 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację w pakiecie 6 pozycji 2 punkcie 8 dot. parametrów ogólnych z parametru dot. wilgotności gazu (nawilżania gazu). Wymagany parametr przez Zamawiającego dot. nawilżania gazu w dozowniku jest uzależniony od wielu czynników. Wartość nawilżenia jest ściśle powiązana z wartością nastawy przepływu gazu i jego temperaturą, ciśnieniem i zmienia się wraz ze zmianą tych parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 10:**

**Pakiet 6 poz.3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 poz. 3 regulator próżni, urządzenie   
o lepszych parametrach?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 11:**

**Pakiet 6 poz.3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 poz. 3 punkcie 1 dot. parametrów ogólnych regulację ssania za pomocą pokrętła do -0,95 (-950 mbar)? Zaproponowany parametr jest lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 12:**

**Pakiet 6 poz.3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 poz. 3 punkcie 3 dot. parametrów ogólnych butle zabezpieczającą o pojemności 50 ml. Pojemność tego elementu nie ma wpływu na funkcjonowanie, pojemnik zabezpieczający służy tylko do zabezpieczenia regulatora przed zalaniem. **Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 13:**

**Pakiet 6 poz.3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 poz. 3 punkcie 3 dot. parametrów ogólnych przyłącze 1/2” M? Przyłącze jest kompatybilne z zaoferowanym regulatorem próżni.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 14:**

**Pakiet 6 poz.3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 6 poz. 3 punkcie 5 regulator próżni wykonano z mocnego korpusu z technopolimeru równie trwałego materiału oraz silikonowej osłony ochronnej zapobiegającej uszkodzeniom manometru spowodowanych możliwymi wstrząsami podczas transportu lub użytkowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 15:**

**§ 4 ust. 1 lit.a, lit. B Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 2% do 0,2%?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 16:**

**§ 4 ust. 3 Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 10%?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 17:**

**Pakiet 6 poz.3**

Dotyczy - Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – pakiet nr 7 Dozowniki rotamertyczne pkt 3 zawór czerpalny próżni.

Zamawiający wymaga dostarczenia: Butla zabezpieczająca 250ml

Czy zamawiający dopuści: Butla zabezpieczająca 300ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza butelkę zabezpieczającą 250ml-300ml.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 oraz art. 271 ust 2 i 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 11.08.2023 r. Godziny składania   
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 11.08.2023 r.**