## opz
PAKIET nr 1 - Akcesoria do kardiomonitorów,respiratorów oraz aparatów do znieczuleń Draeger (CPV: 33190000-8, 33171100-0)
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Trójnik T termistora CO, Ohmeda, kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami Infinity, 1 opakowanie 25 szt. | op | 1
2 | Rura oddechowa, silikonowa, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, dł. 1,5 m, końcówki 22 mm/22 mm | szt. | 1
3 | Y-pacjenta, wielokrotnego użytku, do adaptera czujnika temperatury kompatybilny z 900 MR 532 | szt. | 1
4 | Pułapka wodna do monitora gazów anestetycznych przystosowana do pracy z dostępnymi na rynku aparatami Drager, zapewniająca zabezpieczenie modułu pomiarowego przed wilgocią, wyposażona w dwa zintegrowane filtry hydrofobowe. Czas pracy 4 tyg., nie podlegająca sterylizacji, opakowanie = 12 szt. | op | 3
5 | Worek oddechowy, silikonowy, wielokrotnego użytku, obj. 2,3 l | szt. | 1
6 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M, dla dorosłych, 23–33 cm / 33 cm, kompatybilny z drenem do posiadanych monitorów Infinity | szt. | 2
7 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar S dla dorosłych, 17–25 cm / 29cm, kompatybilny z drenem do posiadanych monitorów Infinity . | szt. | 2
8 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L dla dorosłych, 31–40 cm / 40cm, kompatybilny z drenem do posiadanych monitorów Infinity | szt. | 2
9 | Zbiornik na wydzieliny, PSU, wielokrotnego użytku, poj. 700 ml,sterylizacja w autoklawie do 134 °C, kompatybilny z posiadanymi ssakami firmy Drager. | szt. | 1
10 | Filtr bakteryjny, podlegający wymianie co 14 dni, do ssaków mocowanych przy aparatach, kompatybilne z Primus®, Fabius®, Zeus®, 1 opakowanie- 20 szt. | op | 1
11 | Przewód pośredni do modułów MultiMed Plus/Plus OR, dł. 3 m kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami Infinity | szt. | 1
12 | Przewód pośredni SpO2 do modułów MultiMed Plus/Plus OR, dł. 1,2 m kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami Infinity | szt. | 2
13 | Czujnik SpO2 na palec wielokrotnego użytku dla dorosłych | szt. | 7
14 | Czujnik Masimo SpO2-Sensor LNCS DC-I na palec wielokrotnego użytku dla dorosłych | szt. | 3
15 | Zastawka wydechowa do Evita | szt. | 1
16 | Membrana do zastawki wydechowej Evita | szt. | 1
17 | Czujnik temperatury skóry , 7 -pinowy , 1,5m/dorośli | szt. | 1
18 | Czujnik tlenu kapsuła , do pomiaru w strumieniu głównym, kompatybilne z urządzeniami typu Fabius®, Evita® . | szt. | 8
19 | Przewód EKG MonoLead 3, 2-pinowy , IEC2,2m | szt. | 4
20 | Dren łączący NIPC kompatybilny z monitorami Infinity | szt. | 2
21 | Moduł przewodowy MultiMed 6 , 2,5m , wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temperatury, dł. 1,5 m, kompartybilny z posiadanymi kardiomonitorami Infinity | szt. | 1
22 | Moduł przewodowy MultiMed 5 , 1,5m wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temperatury, dł. 1,5 m, kompartybilny z posiadanymi kardiomonitorami Infinity | szt. | 1
23 | Przewód EKG 3-odpr, 2 pinowy , IEC1, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m, kompatybilny z modułem MultiMed 5 i 6 | szt. | 2
24 | Przewód EKG , 5-odpr, 2-pinowy , IEC1, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m, kompatybilny z modułem MultiMed 5 i 6 | szt. | 1
25 | Czujnik SpO2 , samoprzylepny, jednorazowego użytku dla dorosłych 1 op-24szt. | op | 1
26 | Przedłużacz SpO2 do MultiMed 5, 6, 12 i NeoMed , 1m | szt. | 3
27 | Mankiet NIPC , dla poj. Pacjenta , rozm M 23-33 cm/33cm, kompatybilny z drenem do monitorow Infinity 1 op-10 szt. | op | 1
28 | Maski ustno-nosowe do nieinwazyjnej wentylacji zakrywają nos oraz usta pacjenta. Dzięki temu zapewniają skuteczną terapię nawet przy oddychaniu przez usta. Maski te zapewniają najwyższy komfort i skuteczne uszczelnienie dzięki indywidualnemu dopasowaniu silikonowo-żelowej poduszki z giętkim, wbudowanym pierścieniem. Maski do nieinwazyjnej terapii ze standardowym kolankiem (SE) przeszły pomyślnie testy zgodności z respiratorami Dräger z opcją NIV. Wersje masek z zastawką przeciwasfiksyjną (AAV) można stosować z respiratorami innych producentów. Wszystkie maski NIV są przeznaczone do użytku przez wielu pacjentów. Wymienne nakrycia głowy z klipsami magnetycznymi są dostępne indywidualnie. Maski dostępne w rozmiarach S,M,L,XL. 1op. zawiera 3 sztuki | op | 4
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 2 - akcesoria do kardiomonitorów Philips , model MX750 (CPV: 33190000-8, 33171100-0)
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
Akcesoria muszą posiadać pozytywną ocenę i rekomendację producenta kardiomonitorów dla których przeznaczone są poniższe produkty
1 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego, średni. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 27,0 – 35,0cm( +/- 1cm) , szerokość: 13,0cm( +/- 1cm). Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji tlenkiem etylenu. Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2
2 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego, duży. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 34,0 - 43,0cm( +/- 1cm), szerokość: 16,0cm( +/- 1cm).Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji tlenkiem etylenu. Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2
3 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego, mały. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 10,5 – 28,0cm( +/- 1cm), szerokość: 10,5cm( +/- 1cm). Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji tlenkiem etylenu Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2
4 | Jednorazowy, komfortowy, mały mankiet NIBP dla dorosłych, wykonany z miękkiego materiału pozbawionego lateksu i polichlorku winylu. Mankiet nie powodujący odparzeń i podrażnień skóry. Obwód: 20,5–28,5cm( +/- 1cm), szerokość: 10,6cm( +/- 1cm), długość 24cm( +/- 1cm). Kolor jasno niebieski. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, znak CE, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. | op | 1
5 | Jednorazowy, komfortowy, średni mankiet NIBP dla dorosłych, wykonany z miękkiego materiału pozbawionego lateksu i polichlorku winylu. Mankiet nie powodujący odparzeń i podrażnień skóry. Obwód: 27,5–36cm( +/- 1cm), szerokość: 13,5cm( +/- 1cm), długość 30cm( +/- 1cm). Kolor granatowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, znak CE, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. | op | 1
6 | Jednorazowy, komfortowy, duży mankiet NIBP dla dorosłych, wykonany z miękkiego materiału pozbawionego lateksu i polichlorku winylu. Mankiet nie powodujący odparzeń i podrażnień skóry. Obwód: 35–45cm( +/- 1cm), szerokość: 17cm( +/- 1cm), długość 38cm( +/- 1cm). Kolor bordowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, znak CE, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. | op | 1
7 | Wielorazowy kabel napowietrzający, adapter łączący kardiomonitor z mankietami jednopacjentowymi i wielorazowymi NIBP, długość 3m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt | szt. | 2
8 | Wielorazowy, silikonowy czujnik ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów SpO2 na palec, wykonany z plastycznego, lekkiego silikonu. Niewielki ucisk czujnika minimalizuje ryzyko odleżyn z ucisku i martwic, zapewniając wygodę i właściwą aplikację. Mechanizm mocujący zmniejsza artefakty wywołane ruchami. Dioda LED z automatyczną korekcją położenia. Czujnik z diodą koloru szarego. Kabel niebieski 3,0m±1cm. Produkt nie zawierający lateksu, objęty 12 miesięczną gwarancją, przeznaczony dla pacjentów powyżej 50kg. Zabezpieczenie czujnika przed działaniem płynów – klasa min. IPX4. Na dwukolorowej wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta oraz nr ref produktu. Pakowany po 1 szt w sztywny kartonik minimalizujący ryzyko uszkodzenia w transporcie. | szt. | 2
9 | Nowoczesny, komfortowy, jednopacjentowy czujnik SpO2 na skrzydełko nosa. Czujnik do 29 dni, przeznaczony dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych (>15kg) z niską perfuzją. Bardzo czuły i szybko reagujący na zmiany - 30 sek. Minimalizuje artefakty. Czujnik klipsowy, delikatny i wytrzymały, z miękkiego silikonu klasy medycznej. Możliwość użycia czujnika pod maską anestetyczną i/lub maską NIV. Długość kabla: 83 cm(+/- 0,8cm) z czego 8,5 cm (+/- 0,2) stanowi część styczna do twarzy stabilizująca czujnik. Końcówka 9PIN D-Sub. W zestawie plastikowy, 3cm (+/- 0,3cm) aplikatore ułatwiający higieniczne zamocowanie czujnika. Czujnik czysty biologicznie. Pakowany jednostkowo w opakowanie plastikowe i zbiorczo po 20 sztuk. | szt. | 5
10 | Wielorazowy, klipsowy czujnik SpO2 dla pacjentów powyżej 40kg. Czujnik dwuskrzydłowy z możliwością regulacji rozpiętości w zależności od wielkości palca. Wewnętrznie, klips wyprofilowany anatomicznie, z miękką, gąbkową min 3cm, białą wyściółką. Dioda LED z natychmiastową, automatyczną korektą ustawienia. Zakres długości fal elektroluminescencyjnych 600-1000 nm. Na skrzydle zewnętrznym klipsa oznaczenie graficzne (palec), informujące o właściwej aplikacji. Na wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta (spójnego z używanym przez Zamawiającego sprzętem) oraz nr ref. produktu. | szt. | 2
11 | Wielorazowy, czujnik SpO2 do stosowania na płatek ucha, wykonany z plastycznego, lekkiego silikonu. Dioda LED z automatyczną korekcją położenia. Klips uszny koloru szarego. Czujnik wyposażony w dodatkową, szarą zakładkę małżowinową (na zakładce nazwa producenta) zwiększającą komfort pacjenta i minimalizującą ryzyko przemieszczania. Produkt nie zawierający lateksu, objęty 12 miesięczną gwarancją. Na wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta (spójnego z używanym przez Zamawiającego sprzętem) oraz nr ref produktu | szt. | 2
12 | Wielorazowy kabel, adapter łączący wielorazowe czujniki SpO2 z kardiomonitorem. 8 PIN do 8 PIN. Długość: 2m ( +/- 1cm) . Pakowany po 1 szt | szt. | 2
13 | Wielorazowy kabel, adapter łączący jednopacjentowe czujniki SpO2 z kardiomonitorem. 8 PIN do 9 PIN D-Sub . Długość: 3m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt | szt. | 2
14 | Wielorazowy kabel zbiorczy, główny, adapter dla 5-ciu odprowadzeń EKG, gniazdo 12 PIN, długość 2,7m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt. | szt. | 2
15 | Wielorazowy, 5-cio odprowadzeniowy kabel EKG, kodowany kolorystycznie na całej długości kabla (ICE), końcówka typu zacisk, długość 1/1,6m. Pakowany po 1 szt | szt. | 2
16 | Wielorazowy czujnik do nieinwazyjnego pomiaru temperatury z powierzchni skóry. Sensor pomiarowy ze stali szlachetnej o średnicy 9,5mm, długość 305cm ( +/- 1cm). Wtyczka 2 PIN z widocznym nr ref produktu. Pakowany po 1 szt. | szt. | 2
17 | Jednorazowy, przeźroczysty adapter dróg oddechowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym. Adapter dla pacjenta dorosłego/dziecka, zaintubowanego Opakowanie jednostkowe foliowe z widocznym producentem, nr REF, LOT oraz znakiem CE. Adaptery pakowane zbiorczo po 10 szt | op | 1
18 | Wielorazowy kabel rzutu serca do Picco. Długość 4,8m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt | szt. | 1
19 | Wielorazowy kabel-czujnik temperatury podawanego iniektatu w trakcie pomiaru rzutu serca technologią PICCO. Pakowany po 1 szt | szt. | 1
20 | Wielorazowy kabel IBP kompatybilny z pzretwornikami B. Braun , długosć 4m( +/- 1cm) . Pakowany po 1 szt. | szt. | 1
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 3 - Papier do EKG i różne wyroby medyczne (CPV: 33140000-3, 33196000-0, 33198000-4)
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Papier kompatybilny z EKG ASCARD, rozm. 57mm - 58mm x 25m | szt. | 15
2 | Papier kompatybilny z EKG ASCARD, rozm. 60mm x 25m | szt. | 50
3 | Papier kompatybilny z EKG ASCARD, rozm. 104mm x 40m | szt. | 5
4 | Papier kompatybilny z EKG ASCARD, rozm. B4 112mm x 25m | szt. | 300
5 | Papier kompatybilny z EKG 08LT, rozm. 210x20m-25m | szt | 60
6 | Papier kompatybilny z EKG wysiłkowym BTL, rozm. 58mm x 25m | szt. | 5
7 | Papier kompatybilny z EKG typu CARDIORAPID przenośny, rozm. 134mm x 30m | szt. | 5
8 | Papier do Printera kompatybilny z USG Mitshubishi, matowy, rozm. 110mm x 20 m-21m | szt. | 100
9 | Papier kompatybilny z defibrylatorem BEXEN XEG 001A, rozm. 50mm x 25m-30m | szt. | 5
10 | Papier kompatybilny z EKG typu MAC-500, rozm. 90mm x 90mm, op. a 360 szt. | op. | 20
11 | Papier kompatybilny z EKG typu STAR 8000C szerokość 50mm x 26m-30m z nadrukiem | szt | 10
12 | Papier kompatybilny z EKG DEADALUS, rozm. 209mm x 20m | szt. | 10
13 | Papier kompatybilny z EKG Hellige MAC 400/600, rozm. 80mmx90mmx280 | szt. | 10
14 | Płyn przeciwmgielny do optyki video | szt. | 400
15 | Marker chirurgiczny, niezmywalny, o niższej klasie sterylnosci ( klasa I sterylna), obudowa czarna lub granatowa , nietoksyczny, tusz fioletowy na bazie gencjany. | szt. | 30
16 | Staza automatyczna wykonana z silnej elastcznej taśmy, posiada łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku z przyciskiem, do sterylizacji w autoklawie | szt. | 10
17 | Kaczki plastikowe | szt. | 100
18 | Basen plastikowy | szt. | 15
19 | Nerki jednorazowe, tekturowe | szt. | 7000
20 | Golarka wykonana ze stali nierdzewnej, profilowana uniemożliwiająca skaleczenie, zabezpiecza przed zabrudzeniem, typu Gallant | szt. | 500
21 | Golarka medyczna jednorazowego użytku z podwójnym ostrzem , z nasadką ochronną , op. 100 szt. | op. | 20
22 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych mikrobiologicznie czyste, niesterylne | szt. | 16000
23 | Pojemnik na próbki histopatologiczne, 200-250 ml, z nakrętką, śr. 65-67 mm x wys. 85 mm-90mm | szt | 50
24 | Pojemnik na próbki histopatologiczne, 15 ml, zakręcany , średnica 25-30mm, wysokosc 25-30mm | szt. | 1200
25 | Kabel pacjenta do EKG kompatybilny z aparatem Ascard , 10-odprowadzeniowy , zakończony od strony aparatu wtykiem D-sub 15 pin , odprowadzenia przedsercowe dł min 70cm, odprowadzenia kończynowe dł min 110cm , przewód zbiorczy min 150cm, od strony EKG zakończony wtykami bananowymi 4mm, pasujacymi do elektrod kończynowych i przyssawkowych z poz 27 i 28 | szt | 3
26 | Pojemnik z łopatką do pobierania kału ,niejałowy , 20ml-30ml | szt. | 200
27 | Elektroda kończynowa ( klipsowa) do EKG dla dorosłych , komplet 4 szt. ( czerwona , czarna , niebieska , zielona) | kpl | 5
28 | Elektrody gruszkowe , przyssawkowe , kolorowe do Ekg dla dorosłych , średnica 24mm, do badań spoczynkowych , kpl 6 szt. | kpl | 4
29 | Tacka plastikowa do podawania leków na 32 kieliszki z miejscem na szczegółowy opis | szt | 15
30 | Pojnik dla chorych ( kubek plastkiowy z dziubkiem ułatwiajacym picie) | szt | 100
31 | Fartuchy foliowe bezbarwne dł 140 cm , wiązane z tyłu w pasie , typ ogrodniczki LDPE , min 40 mikronów grubosci op 25 sztuk | op. | 300
32 | Woreczki strunowe 45-48 cm x150-52 cm , 40-50 mikronów , opakowanie 100szt | op. | 20
33 | Woreczki strunowe 10-12cm x15-18cm , 35 mikronów , opakowanie 100szt | op. | 60
34 | Woreczki strunowe 20-23cm x 30-33cm , 40 mikronów , opakowanie 100szt | op. | 60
35 | Kubeczki jednorazowe , białe, plastikowe , 200ml , op100szt | op. | 50
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 4 - Akcesoria do strzygarki 3M ( CPV:-33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1. | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą kompatybilne z posiadaną strzygarką 3M (o numerze kat. 9661) z ruchomym ostrzem | szt. | 800
2. | Kołderki jednorazowe do systemów grzewczych kompatybilne z Bair Hugger 3M , 213x91cm | szt. | 30
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 5 - Aksesoria do spirometrów: Lungtest 250, Lungtest 500, Lungtest 1000, Lungtest 1000S, Lungtest 1000SB,Lungtest Handy, Lungtest Mobile, rihnomanometrów Rhinotest 500, Rihnotest 1000, ergospirometrów START 2000M, ergospirometrów VO2max Finder (CPV-33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1. | Filtr przeciwbakteryjny (bacterial viral filter) kompatybilny z posiadanym spirometrem Lungtest 1000 | szt | 10000
2. | Głowica pneumotachograficzna kompatybilny z posiadanym spirometrem Lungtest 1000 | szt. | 400
3. | Zel krzemionkowy WSK 500G cent kompatybilny z posiadanym spirometrem Lungtest 1000 | szt | 3
4. | Wapno sodowane Intersorb Plus op 4,5kg kompatybilny z posiadanym spirometremLungtest 1000 | szt. | 4
5. | Wielorazowy ustnik kompatybilny z posiadanym spirometrem Lungtets 1000 dla dorosłych | szt | 500
6. | Wielorazowy ustnik kompatybilny z posiadanym spirometrem Lungtets 1000 dla dzieci | szt | 50
7. | Maska duza owalna kompatybilny z posiadanym rhinomanometrem Rhinotest 500 dla dorosłych | szt | 10
8. | Oliwka Miękka do nosa kompatybilny z posiadanym rhnomanometrem Rhinotest 500 mała owalna | szt | 20
9. | Klipsy na nos plastikowe | szt | 300
10. | Zatrzask głowicy kompatybilny z posiadanym spirometrem Lungtest 1000 | szt. | 20
11 | Łącznik filtra kompatybilny z posiadanym spirometrem Lungtest 1000 | szt. | 40
12. | Worek oddechowy z czarnej gumy , poj 1,5l | szt. | 6
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 6 - Dozowniki rotametryczne (CPV: 33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Dozownik rotametryczny powietrza, zakres min 0-17L/min, sprzęt fabrycznie nowy , rok produkcji 2023r, Certyfikaty jakości : 1.Certyfikaty dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. Parametry ogólne: 1.Ciśnienie wejściowe 5bar -6 bar 2.Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań min 5 +/-0,5bar 3.Zakres regulacji przepływu min 0-17 l/min 4.Podłączenie do punktu poboru AGA 5.W komplecie nawilżacz z butelką o pojemności 300 ml. Możliwość sterylizacji w temperaturze 121 ºC. 6.Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego. Podłączenie nie wymaga przejściówek/adapterów. 7.Dozownik zbudowany (z wyjątkiem kopułki) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia 8.Wilgotność gazu jeśli wymagane jest nawilżanie 0-60% 9.Dokładność odczytu +/-10% 10.Budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem 11.Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła 12.Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania 13.Wyposażone w rurkę rotametryczną z podziałką min 0-17 l/min Pozostałe: 1.Gwarancja minimum 12 miesięcy | szt | 8
2 | Dozownik rotametryczny tlenu zakres min 0-17L/min, sprzęt fabrycznie nowy , rok produkcji 2023 r., Certyfikaty jakości 1.Certyfikaty dopuszczenia zgodne ze z obowiązującym prawem,deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. Parametry ogólne: 1.Ciśnienie wejściowe 5bar- 6bar 2.Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań min 5 +/-0,5bar 3.Zakres regulacji przepływu min 0-17 l/min 4.Podłączenie do punktu poboru AGA 5.W komplecie nawilżacz z butelką o pojemności 300 ml. Możliwośćsterylizacj w temperaturze 121 ºC. 6.Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego . Podłączenie nie wymaga przejściówek/adapterów. 7.Dozownik zbudowany (z wyjątkiem kopułki) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia 8.Wilgotność gazu jeśli wymagane jest nawilżanie 0-60% 9.Dokładność odczytu +/-10% 10.Budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem 11.Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła 12.Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania 13.Wyposażone w rurkę rotametryczną z podziałką min 0-17 l/min Pozostałe: 1.Gwarancja minimum 12 miesięcy | szt | 8
3 | Zawór czerpalny próżni z pojemnikiem zabezpieczającym do punktu poboru VAC AGA, sprzet fabrycznie nowy , rok produkcji 2023 r.: Certyfikaty jakości 1.Certyfikaty dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem,deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. Parametry ogólne : 1.Regulacja ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do -0,8 bar 2. Podłączenie do punktu poboru AGA 3.Butla zabezpieczająca o pojemności 250ml-300ml. Możliwość podłączania butli o pojemności 500ml oraz 1litr.Przyłącze 3/8”. 4.Możliwość podłączenia tulei z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich 5. Zawór czerpalny zbudowany (z wyjątkiem butli) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia.Pozostałe : 1.Gwarancja minimum 12 miesięcy | szt | 8
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 7 - Aksesoria do dozowników rotametrycznych (CPV: 33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1. | Nawilżacz kompatybilny z posiadanymi dozownikami Awamed. , pojemność pojemnika 0,3l, pojemnik wykonany z polipropylenu , dyfuzor z filtrem , gwint dwuwchodowy | szt | 30
2. | Pojemnik na wodę 0,3l do posiadanych nawilżaczy Awamed, pojemność pojemnika 0,3l, pojemnik wykonany z polipropylenu , kompatybilny z posiadanym korpusem nawilżacza firmy Awamed, nadruk niebieski znaczący max i min ilosć wody | szt. | 50
3. | Pojemnik na wodę 0,3l do posiadanych zaworów czerpalnych próżni Awamed., pojemność pojemnika 0,3l, pojemnik wykonany z polipropylenu, kompatybilny z posiadanym korpusem zaworu czerpalnego firmy Awamed , nadruk żółto-czarny | szt. | 50
4. | Rurka rotametryczna z podziałką do dozownika , skala 0-17l/min, kompatybilna z posiadanymi dozownikami Awamed | szt | 100
5. | Kopułka do dozownika Awamed, kompatybilna z posiadanymi dozownikami Awamed | szt. | 100
6. | Kulka wskaźnikowa do rurki rotametrycznej kompatybilna z posiadanymi dozownikami Awamed | szt. | 30
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet nr 8 - Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (CPAP) . (CPV: 33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej typu Amara gel lub silikon Obrotowe przeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta. Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta. Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej ) Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych lub żelowych poduszek w rozmiarach P, S, M, L /do wyboru przez zamawiającego/ Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy dostępnej w min. dwóch rozmiarach objętość martwej strefy dla rozmiaru +/- 1 ml: P- 224 ml, S- 231 ml, M – 242 ml, L – 253 ml | szt | 6
2 | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej typu Amara View Maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa Maska bez podpory czołowej Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy dostępnej w min. dwóch rozmiarach Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L. Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej Port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej Przestrzeń martwa dla rozmiaru L nie większa niż 168 ml | szt | 6
3. | Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej typu Air Fit F20 bez podpory czołowej, kolanko maski, wyposażone w otwory umożliwiające wylot wydychanego powietrzna. kołnierz wykonany z wytrzymałego silikonu. ramka maski wyścielona elastyczną tkaniną. kolanko maski wyposażone w złączkę ułatwiającą szybkie jej odpinanie od układu rur, kolanko obracane o 360 stopni. uprząż wyposażona w klipsy magnetyczne. dostępna w rozmiarach S,M,L dostępna w wersji dla mężczyzn i dla kobiet | szt | 18
4. | ŁĄCZNIK TLENOWY Port wzbogacania tlenem do urządzeń typu CPAP , wielokrotnego użytku , kompatybilny ze wszystkimi przewodami tlenowymi , rozm 22mm Fx22 mm M | szt | 20
5. | Układ pacjenta jednorazowego użytku składający się z filtra antybakteryjnego, przewodu obwodu, przejściówki oraz maski twarzowej układ pacjenta kompatybilny z urządzeniem do wspomagania kaszlu z poz 2 dwa rozmiary maski S,M,L długość układu 1,5 m | szt | 5
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Pakiet nr 9 - Aksesoria do kapnografu Radiometer Model : TCM 5 FLEX (CPV: 33190000-8)
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Membrany (preparatory) wraz z elektrolitem op. 12 szt. | szt | 2
2 | Klipsy mocujace wraz z żelem kontaktowym op. 40 szt. | szt | 2
3 | Pierścienie mocujace wraz z żelem kontaktowym op. 60 szt. | szt | 2
4 | Gaz kalibracyjny | szt | 6
Suma: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0