WCPiT/EA/381-64/2023

Poznań, 08.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „****Dostawa** **wyrobów medycznych wielorazowych”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytanie 1:**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego   
w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki na czas trwania umowy. Zaproponowane ostrza   
o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko W przypadku dopuszczenia powyższego rozwiazania prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek, które użyczymy bezpłatnie na czas trwania umowy.

**Odpowiedź**: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 2:**

**Pakiet 4, pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie kołderek z uniwersalnym port węża dostosowany do współpracy   
z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą na velcro/pasa) Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)

- na całe ciało – tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.