WCPIT/EA/381-63/2023

Poznań, 21.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa testów diagnostycznych dla 500 badań NGS do wykrywania zmian genetycznych w nowotworach płuc”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

ZESTAW I

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dotyczy terminu składania ofert.

Czy Zamawiający wyrazi zgode na wydłużenie terminu składania ofert do 25-08-2023?

Aktualnie jest okres urlopowy i złożenie oferty na specjalistyczne odczynniki wymaga pracy kilku osób, zaś w okresie wakacyjnym jest to utrudnione.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 25.08.2023 r.

2. Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 1

Zamawiający zapisał:

„W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać i wyładowywać na własny koszt i ryzyko do Szpitala w Poznaniu zgodnie z miejscem wskazanym w zamówieniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00.“

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

„W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać i wyładowywać na własny koszt i ryzyko do Szpitala w Poznaniu zgodnie z miejscem wskazanym w zamówieniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00.“

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

3. Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 2

Wnosimy o wydłużenie terminu dostaw z „7 dni“ na „do 21 dni roboczych“.

Wymienione Odczynniki produkowane i magazynowane poza granicami kraju.

Ich producent deklaruje czas dostawy do 21 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

4. Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 7

Zamawiający zapisał:

,, Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.“ Zwracamy się z prośbą o koretkę w/w ustępu, tak by brzmiał:

,, Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje czas naprawy do 21 dni.

Zapewnienie serwisu na poziomie opisanym przez Zamawiającego wymagałoby uwzględnienia dodatkowych kosztów, co wpłynęłoby znacząco na cenę ostateczną oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

5. Dotyczy terminu gwarancji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności odczynnika z poz.20 numer katalogowy A45539. Producent wymienionego odczynnika posiada w swoim magazynie odczynnik z terminem ważności do 30/12/2023. Czy Zamawiający będzie stanie zaakceptować ten termin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności odczynnika i pozostawia zapisy umowy bez zmian.

ZESTAW II

1. Dotyczy wzoru umowy, § 4 ust. 1

Zamawiający zapisał

,,1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 - za każdy dzień,

2) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z załącznikiem nr 1 - za każdy dzień,

3) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych potrąci z należności Wykonawcy.“

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

,,1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 - za każdy dzień,

2) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,2% wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z załącznikiem nr 1 - za każdy dzień,

3) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych potrąci z należności Wykonawcy.“

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

ZESTAW III

1. Czy Zamawiający w pkt 1. ma na myśli 14 próbek FFPE oraz 2 kontrole , razem 16 oznaczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje zapisy SWZ i potwierdza, że przedmiot zamówienia przewiduje w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia 14 próbek FFPE oraz 2 kontrole , razem 16 oznaczeń.

Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 1 pn:

„Załącznik nr 1 nowy - FORMULARZ OFERTOWY”

TERMINY:

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 25.08.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 23.09.2023 r.