# FORMULARZ OFERTOWY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ BRONCHOSKOPU Z PRZENOŚNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ORAZ MONITORA POKAZUJĄCEGO PARAMETRY ŻYCIOWE WIDOCZNEGO DLA ZESPOŁU OPERUJĄCEGO

Pełna nazwa/firma wykonawcy..........................................................................................*

Siedziba wykonawcy ......................................................................................

Województwo ..................................................... Powiat .................................................

Adres internetowy (URL) ...........................................

Poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………..

KRS/CEiDG (niepotrzebne skreślić) ……………………………………………………………….

# NIP/PESEL .............................................. REGON ................................................

# Nr telefonu/ fax .......................................................................................

# Oznaczenie banku i numer konta............................................................................

# Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie treści oferty:

# ……………………................................ tel. ..................

# Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

........................................ tel. ...............................

Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym

- średnim przedsiębiorstwem

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

I	PAKIET NR 1 BRONCHOSKOP Z PRZENOŚNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

|  | Producent, marka, typ | Wartość netto a | Stawka podatku VAT …. % | Wartość podatku VAT ogółem (b) | Wartość brutto ogółem (a + b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RONCHOSKOP Z PRZENOŚNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA Rok produkcji- 2017 sprzęt fabrycznie nowy |  |  |  |  |  |
| Koszty dodatkowe (Koszty dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu) * | (ryczałt) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Oceniane parametry techniczne:

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 i oświadczamy, że przedłożymy określony dokument przedmiotowy potwierdzający zgodność oferowanych produktów z wymaganiami zamawiającego zgodnie z pkt. 8.8  SIWZ.

Ponadto oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach zgodnie z kryterium – ocena techniczna:

Zestawienie parametrów ocenianych

| Lp. | Opis parametru granicznego | Wartość /punktacja/ | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kąt obserwacji: min. 90° | Punktacja: 1) W przedziale od 90 stopni do 94 stopni – 0 punktów 2) powyżej 94 stopni – 5 punktów |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej: max 5,6mm | Punktacja: 1) w przedziale 5,3mm do 5,6 mm - 0 punktów 2) poniżej 5,3 mm – 5 punktów |  |
| 3. | Średnica kanału roboczego: min. 2,3 mm | Punktacja: 1) W przedziale 2,3mm do 2,4 mm - 0 punktów 2) powyżej 2,4 mm – 5 punktów |  |

Oferujemy następujący termin dostawy:

………………………………………………………… (maks 14 dni)

Zamawiający wymaga podania terminu w dniach (cyfrowo wskazana przez wykonawcę liczba dni), przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni. Niepodanie lub podanie dłuższego terminu spowoduje odrzucenie oferty. Podanie terminu krótszego niż 5 dni dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowane jako 5 dni.

Oferujemy następujący termin gwarancji i rękojmi

…………………………………………………………………….. (min 36 miesięcy)

Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Niepodanie lub podanie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty.

Okres dłuższy niż 60 miesięcy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowany jako 60 miesięcy.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (opuszczenie tej części, niewypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iż wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu  zamówienia z podwykonawców).

Przewidujemy powierzenie

części zamówienia:

(wskazać)

………………………………………………………………

następującym podwykonawcom:

(podać firmę)

……………………………………………………………….

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

………………………………………………………………………………………………………

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

II	PAKIET NR 2 MONITOR POKAZUJĄCY PARAMETRY ŻYCIOWE WIDOCZNY DLA ZESPOŁU OPERUJĄCEGO

Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

|  | Producent, marka, typ | Wartość netto a | Stawka podatku VAT …. % | Wartość podatku VAT ogółem (b) | Wartość brutto ogółem (a + b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITOR POKAZUJĄCY PARAMETRY ŻYCIOWE WIDOCZNY DLA ZESPOŁU OPERUJĄCEGO Rok produkcji- 2017 sprzęt fabrycznie nowy |  |  |  |  |  |
| Koszty dodatkowe (Koszty dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu) * | (ryczałt) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Oferujemy następujący termin dostawy:

………………………………………………………… (maks 14 dni)

Zamawiający wymaga podania terminu w dniach (cyfrowo wskazana przez wykonawcę liczba dni), przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni. Niepodanie lub podanie dłuższego terminu spowoduje odrzucenie oferty. Podanie terminu krótszego niż 5 dni dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowane jako 5 dni.

Oferujemy następujący termin gwarancji i rękojmi:

…………………………………………………………………….. (min 36 miesięcy)

Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Niepodanie lub podanie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty.

Okres dłuższy:

- niż 60 miesięcy dla potrzeb obliczenia punktacji będzie traktowany jako 60 miesięcy.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (opuszczenie tej części, niewypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iż wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu  zamówienia z podwykonawców).

Przewidujemy powierzenie

części zamówienia:

(wskazać)

………………………………………………………………

następującym podwykonawcom:

(podać firmę)

……………………………………………………………….

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

………………………………………………………………………………………………………

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

* zakres kosztów dodatkowych został określony we wzorze umowy.