|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID punktu poboru | **Adres punktu poboru** | **Obiekt** | **Grupa taryfowa** | **Moc zamówiona****kWh/h** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8018590365500019153723 | 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62 | Budynek szpitala | W-6 (na potrzeby przetargu W-5) | 1070 |
| 8018590365500019143274 | 62-050 Mosina,Ludwikowo, Leśna 6 | Pawilon Chorych nr 1 | W-5 | 439 |
| 8018590365500019143946 | 62-050 Mosina,Ludwikowo, Parkowa 2 | Pawilon Chorych nr 2 | W-5 | 296 |
| 8018590365500019147180 | 62-050 Mosina,Ludwikowo, Leśna 4 | Budynek Mieszkalny | W-5 | 132 |
| 8018590365500019147197 | 62-050 Mosina,Ludwikowo, Leśna 2 | Budynek Warsztatu (Elektrowni) | W-5 | 154 |
| 8018590365500046282663 | 62-050 Mosina,Ludwikowo, Lipowa 1 | Budynek Portierni | W-3.6 | 110 |
| 8018590365500046282830 | 62-050 Mosina,Ludwikowo, Parkowa 16 | Budynek Administracji | W-3.6 | 110 |
| 8018590365500046282489 | 62-050 Mosina,Ludwikowo, Leśna 6 | Kuchnia Pawilon 1 | W-3.6 | 110 |
| 8018590365500019157448 | 64-800 Chodzież,Ul. Strzelecka 32 | Kotłownia | W-5 | 1207 |
| 8018590365500045671932 | 64-800 Chodzież,Ul. Strzelecka 32 | Budynek mieszkalny i kuchnia | W- 4 | 110 |