{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Różne 2023_2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Różne 2023_2024","index":0,"n_rows":342,"n_cols":10,"rows_kept":342,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[160,8,161,8],[160,9,161,9],[160,0,161,0],[160,2,161,2],[160,3,161,3],[160,4,161,4],[160,5,161,5],[160,6,161,6],[160,7,161,7],[176,5,177,5],[176,6,177,6],[176,7,177,7],[176,8,177,8],[176,9,177,9],[108,5,109,5],[108,6,109,6],[108,7,109,7],[108,8,109,8],[108,9,109,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1 NOWY"]
[]
[null,"PAKIET nr  1  (CPV 33141320-9; 33141220-8; 33141200-2, 33140000-3,  33141000-0, 33190000-8,  33141625-7 )"]
[null,"Igły, elektrody, kraniki, cewniki, worki do moczu, różne wyroby medyczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła do nakłucia worka osierdziowego, rozm 14G 2,0mm x 160mm x 1szt..","szt.",50]
["2.","Folia izotermiczna (folia życia) jednorazowa.","szt.",50]
["3.","Skalpel D/S Nr 10 lub 11 - rozmiary wg. potrzeb. Opakowanie zawiera 10szt.. ","op.",120]
["4.","Sety do pompy objętościowej LC 5000 Abott","szt.",120]
["5.","Elektroda wielofunkcyjna do defibrylacji z kablem, dla dorosłych ","szt.",10]
["6.","Elektroda do defibrylatora EDC-2035","szt.",6]
["7.","Elektroda do czasowej stymulacji serca zagięta  5 Fr długość 125 cm jałowa","szt.",5]
["8.","Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji i EKG na wodoodpornym podłożu piankowym i przewodzącym hydrożelu, radioprzezierne, pow. elektrody 79cm², zgodne z defibrylatorami jedno i dwufazowymi, pakowane a 2szt., jałowe.","op.",10]
["9.","Elektroda do monitorowania funkcji życiowych AEP.","szt.",10]
["10.","Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona w zastawkę hemostatyczną, zapobiegajacą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystapienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawką koszulki umożliwia podanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody. Elementy zestawu ; koszulka z zastawką 7F x 110mm, igła prosta 18G, prowadnik typu J x 40 cm, rozszerzacz 7F.","szt.",5]
["11.","Cewnik do pomiaru ciśnienia z tętnicy płucnej, z koszulką do cewnikowania (cewnik Swan-Ganz'a).","szt.",5]
["12.","Corodyn TD 7F - Cewniki termodylucyjne (typ Swana - Ganza) do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca. Cewnik 4-kanałowy ze światłem do injekcji ochłodzonego płynu oraz dystalnym światłem do pomiaru ciśnienia , widoczność końcówki w skopii RTG, średnica nie przekraczajaca  7F dla cewników cztero-kanałowych, markery na cewniku co 10 cm, długość cewnika 110 cm, termistor oddalony o 35 mm od zakończenia  cewnika, wykonany z PUR bez toksycznych plastyfikatorów.","szt.",10]
["13.","Intradyn Specjal 7F .Skład zestawu ; igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm, prowadnik drutowy 0.035\" dł. 70 cm ze sprężystym zakończeniem J3, rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP dł.205 cm, koszulka wykonana z PUR dł. 115 mm, zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym, osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym dł. 120 cm, bezpieczny skalpel z rączką.","szt.",10]
["14.","Bezpieczny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego typu Mucorex-2 złożony z plastikowego pojemnika o pojemności 40ml z zamknięciem w postaci nakrętki z dwoma cewnikami o długościach około 30cm i 100 cm. Dłuższa rurka zakońcozna silikonem. Zestaw zaopatrzony w naklejkę do opisania próbki, sterylny.","szt.",3440]
["15.","Butla do długotrwałego oddsysania ran typu Redon, poj 250ml, sterylna  1/3 butli typu harmonijka","szt.",150]
["16.","Cewnik do odsysania ran typu Redon, sterylny, 70 cm rozm 14, 16, 18 wg potrzeb zamawiającego.  ","szt.",100]
["17.","Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy. Cewnik wykonany jest z PVC termoplastycznego. Nietoksyczny apirogenny balon balon z lateksu. Średnica zewnętrzna po napełnieniu płynem: 8mm dla rozmiaru 4F, 10 mm dla rozmiaru 5F, 12 mm dla rozmiaru 6F  . Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze ułatwia jego wprowadzenie do naczynia. Długość 80cm. Rozmiary 4F, 5F i 6F wg. potrzeb Zamawiającego.","szt.",40]
["18.","Ostrza chirurgiczne, wymienne  Nr 10, 11, 23 lub 24 według potrzeb zamawiającego  ze stali węglowej , nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowne na ostrzu. Czytelne oznakowanie numerem  i rysunkiem ostrza w skali 1:1 , numerem serii i datą  przydatności na opakowaniu. Opakowanie    x100szt.., oznaczone kolorystycznie , foliowane.","op.",80]
["19.","Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, końcówka Tiemanna, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia-folia. Sterylizowany radiacyjnie. Rozmiar 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",50]
["20.","Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn.  Rozmiar 25; 29 ; 32  wg potrzeb  zamawiającego","szt.",50]
["21.","Zestaw do cystostomii; kateter Pigtail XFr x 45 cm,  igła rozrywalna XFr x 120mm; strzykawka  10 ml, skalpel; kołnierz mocujący, opaska zaciskowa. Rozmiary: 12Fr x 45 cm, igła rozrywalna  12Fr x 120mm  oraz   14Fr x 45 cm igła rozrywalna 14Fr x 120 mm wg. potrzeb zamawiającego.","szt.",2]
["22.","Staza bezlateksowa.wykonana z rozciagliwej gumy sysntetycznej o szerokości min. 25 mm. Opakowanie powinno zawierać 25 opasek o długości 450 mm; opakowanie w formie dyspensera - umożliwia dzielenie perforowanych opasek.","op.",1400]
["23.","Kieliszek medyczny do leków wykonany z polipropylenu , o pojemności 30 ml z podwójną skalą pomiarową , jedna skala pomiarowa od 1 ml do 30 ml, podziałka co 1 ml; druga skala od 5 ml do 30 ml, podziałka co 5 ml. Dostępny w czterech kolorach (żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym) lub transparentne. Na jednostkowym produkcie może być umieszczona nazwa producenta. kieliszki pakowane po 80 sztuk.*","op.",6000]
["24.","Irygator - zestaw  do lewatywy  niesterylny","szt.",50]
["25.","Szpatułki drewniane, jednorazowe , mikrobiologicznie czyste lub sterylne pakowane pojedyńczo. Opakowanie  100 szt.. ","op.",20]
["26.","Elektroda do EKG z żelem o średnicy  43mm x 50szt..","op.",50]
["27.","Elektroda do EKG z żelem o średnicy  55-56 mm x 30 szt..","op.",400]
["28.","Pojemnik plastikowy do moczu  100 ml, niesterylny, zakręcany","szt.",7000]
["29.","Butla do dobowej zbiórki  moczu o poj. 2 litry, skalowana, plastikowa, plastik nieprzezroczysty , kolor brązowy, kszt.ałt kwadratowy, zakręcana.","szt.",360]
["30.","Zestaw do pobierania wydzieliny 20ml. dł drenu  wraz końcówką  max.10 cm.","szt.",500]
["31.","Cewnik Pezzera. Rozmiary 28, 32, 36 według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",20]
["32.","Zestaw do biopsji wątroby typu HEPAFIX G16. ","szt.",5]
["33.","Prześcieradło papierowe - rolka,  szerokość 50cm. Długość 50 m.","szt.",2214]
["34.","Żel do USG poj. 0,5 l.","szt.",400]
["35.","Żel do EKG poj. 0,5 l.","szt.",15]
["36.","Elektroda do defibrylatora REANIBEX 200 AED.","szt.",15]
["37.","Test ureazowy przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach żołądka lub dwunastnicy. Zasada działania testu opiera się na fizjologicznej zdolności Helicobater pylori do wytwarzania dużej ilości ureazy. Enzym rozkłada mocznik obecny w teście, czego następstwem jest wydzielanie amoniaku wywołującego zmianę koloru w pierścieniu testowym  z żółtego do różowego i ewentalnie dalej do amarantowego. Test ma być trwały w temp. pokojowej, może być przechowywany przez 36 mc w miejscu nie narażonym na działanie promieni słonecznych, zalanie oraz działanie par agresywnych odczynników chemicznych. Test mający zastosowanie wyłącznie w gabinetach lekarskich.Dopuszcza się suche testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori.","szt.",10]
[null,"* dopuszczamy opakowania  handlowe po 75 szt. z przeliczeniem ilości opakowań.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  2  (CPV 33100000-0 )"]
[null,"Elektrody do diatermii        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektrody bierne jednorazowe do diatermii chirurgicznych, żelowe, dzielone na dwie równe symetryczne  części, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 165 - 17 0cm cm², powierzchnia aktywna 103 cm², grubość żelu 0,69 ; pakowane pojedynczo, niesterylne.","szt. ",1400]
[null,"lub elektrody bierne jednorazowe do diatermii chirurgicznych, żelowe, dzielone na dwie równe symetryczne  części, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 168 cm2,  powierzchnia aktywna 105 cm2, grubość żelu 0,69 ; pakowane pojedynczo, niesterylne."]
["2.","Elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla z uchwytem 300+/- 10 cm; długość uchwytu 191+/-3mm; z wymiennym nożykiem dł.70mm; sterylne, bez lateksu, materiał uchwytu polipropylen z ABS, maks. prąd do 1A,maks. częstotliwość do 1MHz,uniwersalny wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo.","szt. ",1200]
["3.","Elektroda monopolarna jednorazowa typu nożyk; długość całkowita 150 - 155 mm, wtyk.2,38- 2,4 mm, pakowane po 24 szt..","op.",5]
["4.","Osłona na uchwyty do lamp operacyjnych, jednorazowa, jałowa, pakowana pojedyńczo, uniwersalna na uchwyty 20 - 40 mm, wymiary 95 x 120 mm.","szt. ",250]
["5.","Przedłużka monopolarna do uchwytów i elektrod 2,4mm,długość robocza 140mm.","szt. ",5]
["6.","Marker skórny jednorazowy, jałowy, z linijką 13cm; pakowany pojedyńczo bez lateksu lub jednorazowy, jałowy z linijką o dłogości 15 cm, szerokości 2 cm pakowany pojedyńczo , bez lateksu.","szt. ",50]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  3    (CPV 33100000-1)"]
[null,"Pojemniki do odsysania, czujniki przepływu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik jednorazowy typu VacuSmart do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego max. pojemność 700 ml, plus dren do ssaków medycznych Drager.","szt.",700]
["2.","Dren do kapnografii z końcówkami Luer-Lock.op. x 10 szt.","op.",50]
["3.","Czujnik przepływu, termiczny, do pomiaru objętości przepływu gazu. Kompatybilny ze wszystkimi anestezjologicznymi systemami oddechowymi i respiratorami Drager. Opakowanie  5 szt..","op.",40]
["4.","Wapno sodowane w postaci białych granulek tzw. \"półsfer\"o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, o wysokiej absorpcji min 178 litrów CO2/ 1 litr wapna, posiadajace wskaznik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierająca w swoim składzie 78-84 %  CA(OH)2, 2-4 % NAOH, 14-18 %H2O, fiolet etylowy. Pakowane w 5 litrowe kanistry - 4.1 kg .","op.",20]
["5.","Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina , jednrazowy, mikrobiologicznie czysty, składajacy się z pojedyńczej rury oddechowej o długości 150 cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową . Wyprodukowany z EVA,  PP,  PC,  PS,  PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min < 2 mbar.  Pakowany w folię, opakowanie 5 szt.., układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","op.",10]
["6.","Zestaw ansetezjologiczny,  mikrobiologicznie  czysty z workiem oddechowym 2L bez lateksu, jednorazowego użytku, składajcy się z dwóch ramion o długości 180 cm oraz jednego ramienia 150 cm, zestaw z łącznikiem \"Y\" oraz łącznikiem kątowym z portem luer-lock, wykonany z EVA,  PP,  PE,  bez PCV i DEHP, szt.ywne końcówki od strony respiratora. Zestaw zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","szt.",650]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4  (CPV 33141600-6 )"]
[null,"Akcesoria do stomii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","System stomijny 1-częściowy zamknięty dedykowany do kolostomii posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu. Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 500 ml.","szt.",120]
["2. ","System stomijny 1-częściowy otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu.  Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 650 ml.","szt.",120]
["3.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego zamknięty dedykowany do kolostomii, kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 550 ml.","szt.",60]
["4.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 650 ml.","szt.",60]
["5.","Płytka  stomijna   do systemu 2-częściowego kompatybilna z poz. 3 i 4, dedykowana do wszystkich rodzaojów stomii. Dostępna w różnych rozmiarach otworu (od 10-35mm do 10-65 mm) lub z opcją przycięcią do rozmiaru stomii.","szt.",30]
["6.","Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii, który zapobiega podrażnieniom, zabezpiecza podrażnioną skórę przed działaniem treści jelitowej, ogranicza problemy skórne związane z kontaktem z treścią jelitową i przylepcem, szybko wysychający, co umożliwia szybkie zamontowanie nowej płytki lub przylepca. Dostępny w postaci jednorazowych chusteczek.","szt.",260]
["7.","Środek do usuwania przylepca ułatwiający bezboilesne usunięcie reszt.ek przylepca, szybko wysychający, nie wpływający na przylepność nowego przylepca/płytki stomijnej. ","szt.",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  5   (CPV 33000000-3; 33700000-7 )"]
[null,"Myjki higieniczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Gąbka z żelem hypoalergicznym myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt.. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",2300]
["2.","Gąbka z żelem hypoalergicznym myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt.. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",500]
["3.","Pianka z żelem hypoalergicznym myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x 1 cm. Gramatura co najmniej 170g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. lub 20 szt.. z przeliczeniem ilości lub 40 szt.. z przeliczeniem ilości Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",300]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 6  ( CPV 33700000-7; 33000000-3)"]
[null,"Pieluchomajtki , środki higieny                                                                                                                "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","  Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „S\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1750g -  Pakowane a'   30.\n    Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców.\n\n\n ","op.",12]
[null," lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.\nRozmiar „S\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1500g -  Pakowane a' 30 szt.."]
["2."," Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „M\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 110cm. Chłonność co najmniej 2400g -  Pakowane a' 30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców \n\n\n","op.",200]
[null,"lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.\nRozmiar „M\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej110cm. Chłonność co najmniej 2200 g -  Pakowane a' 30 szt.."]
["3.","    Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „L\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 140cm. Chłonność co najmniej 2700g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). Pakowane a'    30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców.\n\n\n ","op.",600]
[null," lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.\nRozmiar „L\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 150cm. Chłonność co najmniej 2500g -  Pakowane a' 30 szt.."]
["4.","    Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „XL\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 160cm. Chłonność co najmniej 2750g - Pakowane a'  30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców.\n\n\n ","op.",400]
[null,"lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.\nRozmiar „XL\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 170cm. Chłonność co najmniej 2500g -  Pakowane a' 30 szt.."]
["5.","Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1750g, wg normy ISO 11948-1. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej jawnej dla Zamawiającego i innych wykonawców lub podkład chłonny o wymiarach 60x90 cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1600 g wg normy ISO 11948-1. Pakowane a' 30 szt.. *\n\n","op.",750]
["6.","Pianka do czyszczenia skóry.Szybkie i wydajne oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała\nprzy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu (stolca); Bez użycia wody;\nZ dodatkiem kreatyny wspomaga naturalny mechanizm ochronny skóry lub posiadająca biokompleks lniany, pantenol , olej z oliwek, kwas mlekowy i sinodor.  * *\n ","szt.",250]
[null,"*  dopuszczamy opakowania  handlowe po 25 szt. z przeliczeniem ilości ",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[null,"** dopuszczamy pianki o pojemności 500 ml"]
[]
[null,"PAKIET nr 7  (CPV 33141000-0)"]
[null,"Wyroby do polisomnografii                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pasta klejąco-przewodząco do polisomnografii.","szt.",30]
["2.","Żel ścierny - do czyszczenia skóry głowy  114g","szt.",20]
["3.","Krem do mocowania elektrod miseczkowych, samoprzylepny, łatwy do usunięcia, do długotrwałego monitorowania EEG typu LIC2. Op. 100g","szt.",30]
["4.","Pas do pomiaru wysiłku oddechowego, jednorazowy, rozmiar \"L\", kompatybilny z aparatami NOX. Opakowanie x 20 par.","op.",10]
["5.","Kaniule donosowe z filtrem, do polismnografii do aparatu NOX, dla dorosłych, długośc 90 cm.  Opakowanie x 40 szt..","op.",15]
["6.","Elektroda repozycjonowalna, zapewniająca barierę dla płynów zewnętrznych, umożliwiająca fizjologiczne oddychanie skóry, podłoże rozciągliwe z włókniny i pianki, hydrożel przewodzący z całej powierzchni elektrody, rozmiar 4x 3,2 cm, pakowena po 50 szt..","op.",60]
["7.","Przewód EEG  5-odprowadzeniowy z elektrodami miseczkowatymi.","szt.",12]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  8   (CPV 33100000-1)"]
[null,"Akcesoria medyczne do zestawu VALLEYLAB"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda monopolarna jednorazowa obsługująca efekt noża ultradźwiękowego.                                             ","szt.",25]
["2.","Kabel do laparoskopii jednorazowy obsługujący tryby: cięcie, koagulacja, efekt noża utradźwiękowego.   ","szt.",50]
["3.","Elektroda haczykowa, jednorazowa, płaska. ","szt.",20]
["4.","Końcówka do zamykania naczyń o długości elektrody 16-17 mm ,dł. narzędzia 18-19 cm z wbudowanym nożem.","szt.",30]
["5.","Końcówka do zamykania naczyń o długości ramienia 37cm i śr. 5mm, z wbudowanym nożem.","szt.",36]
["6.","Końcówka jednorazowa do zamykania naczyń z zakrzywioną branszą o długości  36mm i dł. ramienia 18cm, z wbudowanym nożem.","szt.",12]
["7.","Elektroda do aparatu BIS, złącze z plastiku poliwęglanowego, uszt.ywniacz z poliwęglanu z jedną stroną pokrytą klejem. Moduł miedź / Mosiądz / Kapton®, elastyczny obwód, poliestrowy druk sitowy z utwardzonymi Ag / AgCl i tuszami dielektrycznymi. Żel do elektrod  - żel wodny chlorku potasu (KCl), Tarcza zębów elektrody - zielony nylonowy plastik. Dysk mocujący palce elektrody 1/32 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Podstawa 1/16 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Wymiary czujnika 11 cali x 1,1 cala. Opakowanie papier / folia aluminiowa / polietylen. Pakowana po 25 szt.uk indywidualnie zapakowanych czujników w pudełku.","szt.",1600]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   9    (CPV 33100000-1;  33141200-2)"]
[null,"Cewniki, zgłebniki, nebulizatory"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik do odsysania wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\", półprzeźroczysty konektor, cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznym naprzeciwległymi, Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora.Wszystkie rozmiary jednego producenta, Sterylny. Długość 60 cm. Rozmiary 10, 12, 14, 16, 18, 20 według potrzeb zamawiającego.","szt.",17000]
["2.","Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary 8 Fr, 12 Fr według potrzeb zamawiającego.","szt.",30]
["3.","Cewnik Tiemann wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18 według potrzeb zamawiającego.","szt.",50]
["4.","Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia + folia-papier.sterylny. Rozmiary CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 według potrzeb zamawiającego.","szt.",1700]
["5.","Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny , sterylny, z balonem o poj. 5-20 ml odpornym na ciśnienie, wykonany w 100% z silikonu. Prosty z dwoma otworami bocznymi ; plastikową zastawką zapewniającą szczelne i bezpieczne połączenie z workiem , posiadający znacznik RTG. Długość cewnika 40 cm. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo , Czasu używania 30 dni. Rozmiar 14CH, 16 CH, 18CH, 20 CH wg potrzeb zamawiajacego.","szt.",20]
["6.","Worek do godzinowej zbiórki moczu. Całkowita pojemność 3000 ml. Pojemność worka  2 600 ml z białą tylną ścianą. Pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z trzema skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu min 145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową Sterylny. Instrukcja w środku. Opakowanie foliowe + papier- folia.","szt.",30]
["7.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, dren 120cm, pojemność 2 litry,port igłowy i bezigłowy do pobierania próbek. Worek wzmocniony na całym obwodzie podwójnym zgrzewem. System zamknięty, długoterminowy, minimum 7-dniowy z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym, z miejscem opisu na worku. Sterylny.","szt.",500]
[null,"lub sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 120cm, zastawka antyzwrotna, opcja ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, użycie do 7 dni. "]
["8.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, polem do opisywania, dren 90cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do minimum 3-dniowej  zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym. Sterylny. *","szt.",6000]
["9.","Wieszaki do worka na mocz jednoramienny.","szt.",800]
["10.","Zatyczka do cewnika, sterylna.","szt.",150]
["11.","ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY - wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się o atraumatycznej, „zmrożonej” powierzchni lekko zaokrąglonej, zamkniętej końcówce posiadający  cztery boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika z zatyczką. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister-pack. Długość 125 cm. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 według potrzeb zamawiającego.","szt.",700]
["12.","Zgłębnik 100% silikon, długość 120 cm,  zatyczka linia RTG na całej długości. Sterylny. Czas użytkowania 30 dni. Rozmiar od CH 14-20","szt.",40]
[null,"* dopuszczamy worki z możliwością stosowania do 7 dni, ale nie mniej niż 3 dni, z poświadczeniem tego faktu przez producenta.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   10    (CPV 33100000-1 )"]
[null,"Nebulizatory"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem \"T\".  Nebulizator o poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 210 cm lub 200 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane miękkie * końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU.","szt.",6000]
[null,"lub nebulizator wykonany z PCV, nie zawierający lateksu. Zestaw składa się z nebulizatora o pojemności 6ml (skalowany  co 1ml), drenu o długości 2,1 m, rurki karbowanej o długości 15 cm oraz ustnika. \nŁącznik typu „T” umożliwia jednoczesne połączenie ustnika i rury karbowanej. Nebulizator rozbija cząsteczki leku o średnicy 1 – 5 µm z ponad 60% efektywnością, a dren nebulizatora posiada 6 wtopionych elementów wzmacniających. Miękkie końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze oraz zbiorcze posiada dane importera, producenta, jak i przedstawiciela na kraje EU."]
[null," * dopuszczamy dren ze sztywnymi końcówkami pod warunkiem, że konstrukcja koncówki umożliwia łatwe połączenie ze źródłem tlenu na wcisk i jednocześnie uniemożliwia odskakiwanie i zsuwanie się końcowki z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   11    (CPV 33157000-5; 33141200-2 )"]
[null,"Maski tlenowe  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Dren tlenowy minimum 210cm lub 200 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane miękkie końcówki * drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo.","szt.",800]
["2.","Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie  do każdego kszt.ałtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. "]
["a.","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm lub 210 cm. **","szt. ",5000]
["b.","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 550 cm lub 500 cm **","szt. ",4000]
["3.","Maska tlenowa z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm lub 200 cm  z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu.  Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU."]
[null,"Rozmiar XL/ L według potrzeb zamawiającego.","szt. ",500]
["4.","Maski tlenowe z drenem, wykonane  z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kszt.ałcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylne, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi w środku. Dren tlenowy min.210cm lub 200 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. "]
[null,"Rozmiar XL/ L według potrzeb zamawiającego.","szt. ",2200]
[null," * dopuszczamy dren ze sztywnymi końcówkami pod warunkiem, że konstrukcja koncówki umożliwia łatwe połączenie ze źródłem tlenu na wcisk i jednocześnie uniemożliwia odskakiwanie i zsuwanie się końcowki z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[null,"** dopuszczamy rozmiar dla dorosłych  o wskazanych długościach "]
[]
[null,"PAKIET nr   12  (CPV  33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 0,7L z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe). Otwór wrzutowy owalny 55/81mm, lub pojemnik 0,7L, owalny 100x 55 mm, o wysokości 120 mm i otworze wrzutowym 37 mm ,z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Posiadający znacznik zamknięcia i otwarcia uniemożliwiający ponowne otwarcie pojemnika. Kolor czerwony wysokość 118-121 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",4500]
["2.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 1L z pokrywą umozliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika.Stanowiacą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy 60mm lub 70/100 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 100-110 mm 125 mm  lub pojemnik  1,0 L o wysokości  125 mm i otworze wrzutowym 60mm. posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",3600]
["3.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 5L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki lub pojemnik 5L o wysokośći 210 cm Kolor żółty wysokość 190 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",20]
["4.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 10 l  - wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe)  lub oddzielną  pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Pokrywa lita lub wyposazona w otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. *","szt.",20]
["5.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 5L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy 100mm lub 90mm , z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 210 mm lub 190mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt..",3000]
[null,"* Pojemniki 10L mogą posiadać otwór wrzutowy o średnicy minimum 100 mm.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   13  (CPV 33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik na ostre odpady medyczne 3L  typu wiadro lub pojemnik 3,5-4L o wysokości 155mm i otworze wrzutowym 100mm. z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Otwór wrzutowy owalny 70/100mm,  z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony,  wysokość 198 mm  z pokrywą ( 185 mm bez pokrywy), kszt.ałt zwężający się ku dołowi - średnica górna 170 mm, dolna 130 mm.  Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r.","szt.",700]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   14  (CPV  33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 100-150ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø58 - Ø52 x 80 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała.                                                  ","szt.",3200]
["2.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 200-250ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys)  Ø65 - Ø59 x 100 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. \nOpakowanie: 1 szt..","szt.",1000]
["3.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 250 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys)  Ø94,8 -Ø80,0 x 61,6 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadajacy oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana.Opakowanie: 1 szt..","szt.",50]
["4.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 1.000 ml o wymiarach  (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø132,5 - Ø105,2 x 131,2 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana \nOpakowanie: 1 szt..","szt.",300]
["5.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 3.000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø200,0 - Ø168,0 x 154,8 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana .Opakowanie 1 szt..","szt.",400]
["6.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 5.000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana .Opakowanie: 1 szt..","szt.",500]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  15  (CPV 33141900-9)"]
[null,"Lancety                                                                                                         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Lancety metalowe ze standaryzowanymostrzem 0,9mm. Op. 200 szt.. lub lancet metalowy o długości ostrza 1 mm. Zamawiający wymaga lancetu alergologicznego","op.",80]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 16  (CPV 33700000-7 )"]
[null,"Toaleta jamy ustnej"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu  2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem  z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacjisiły odsysania, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej i bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej  z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru  lub 0,12% roztworem chlorheksydyny.","szt. ",800]
["2.","Aplikator gąbkowy pozwlajacy na nawilżenie jamy ustenj pomiędzy szczotkowaniem, w postaci miękkiej piankowej gąbki  pokrytej dwuwęglanem sodu i zamocowanej na długim uchwycie ułataiwjącym manipulację w jamie ustnej. Wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo.","szt. ",1000]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 17  (CPV 33184100-4)"]
[null,"Płytki i poprzeczki rekonstrukcyjne do mostka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Płytka do rekonstrukcji mostka ze stali nierdzewnej   16 x 3,5 x 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400 mm,  410mm, 420mm, 440mm, 480mm wg. według potrzeb zamawiającego.      ","szt.",150]
["2.","Poprzeczka do płytek rekonstrukcyjnych mostka 16 x  3,5mm z pozycji 1.                             ","szt.",150]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 18   (CPV 33141323-0 )     "]
[null,"Igła do biopsji "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej tkanek miękkich, tnąca. Wyposażona w mechanizm sprężynowy w uchwycie - pobrany materiał może być długości 10 mm lub 20 mm. Igła po załądowaniu może być obsługiwana jedną ręką. Mandryn posiada 20 mm wcięcie na próbkę oraz potrójnie ostrzony wierzchołek, umożliwiającu łatwe wnikanie do tkanak włóknistych. Echogenicnzy marker zwiększa widoczność igły w USG. Kaniula znakowana jest jest co centymetr, co ułatwia kontrolę głębokości wkłucia. Produkukt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO.   Grubość 1,2 mm; 18 G; długośi igły 100 mm lub 150 mm wg potrzeb zamawiającego.","szt.",800]
[{"$nulls":6},"wzrost ceny","wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 19   (CPV 33100000-1 )              "]
[null,"Końcówki do generatora noża harmonicznego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy  55,5 kH","szt. ",1]
["2.","Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna  wykonana ze stopu  tytanu pokryta czarnąnieprzywierającą powłoką .Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. oraz dodatkowy przycisk  zaawansowanej  hemostazy zamykający naczynia o śr. do 7 mm włącznie.  Możliwość cięcia i koagulacji , kszt.ałt uchwytu pistoletowy.  Zamawiający określi  długość i rodzaj końcówki w momencie składania zamówienia.","szt. ",24]
["3.","Jednorazowe nożyki do cięcia  i koagulacji tkanek , zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie wykorzystujace technologię biopolarną zaawansowaną , kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Możliwość artykulacji 110 * i pełnej rotacji 360* . Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. ","szt. ",6]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 20   (CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, maska krtaniowa, woda do respiratorów"]
[null,"System do kontrolowanej zbiórki stolca"]
[null,"Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym."]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego ciśnienia krwi, zawierający 2 jednorazowe przetworniki. Prędkość płukania przepływu 3ml  /godz., dł. linii ciśnieniowej 150/150 cm,  linie ciśnieniowe - czerwona i niebieska. Wyposażony w obrotowe męskie złącze typu luer, kraniki odcinające z wyczuwalnym idykatorem pozycji zamknięty/otwarty, prosta droga przepływu płynów minimalizuje ryzyko uwięzienia pęcherzyków powietrza, a w konsekwencji tłumienia sygnału. Mocne złącze do podłączenia monitora zapobiega przedostawaniu się wody i pozwala na kalibrację cięśnienia zwrotnego. Wyposażony w urządzenie umożliwiające wypełnienie linii, jej odpowietrzenie i wyzerowanie bez konieczności zdejmowania koreczka, co chroni zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem. Sterylizowany tlenkiem etylenu, certyfikat CE, klasa medyczna IIa, nie zawierający lateksu, pakowany pojedynczo w opakowania po 5 szt. ","szt.",20]
["2.","Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). ","szt.",50]
["3.","Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.  W długościach 34 cm i 54 cm oraz rozmiarach dla każdej długości: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr ,  wg. potrzeb Zamawiającego. ","szt.",300]
["4.","Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia  z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością  stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.","szt. ",400]
["5.","Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem, zamknięcie automatyczne - zatrzaskowe oraz taśma lepna z symbolem BIOHAZARD. Na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier zbiorczo po 50 szt. w kartonie.\nWymiary: 5,2x11,2x3,2 cm\n","szt.",900]
["6.","System do kotrolowanej zbiórki stolca wyposażony w port do pobierania próbek, port irygacyjny umożliwiający podanie leków drogą doodbytniczą, wskaźnik sygnalizacyjny. Opakowanie zawiera 1 szt. systemu do kontrolowanej zbiórki stolca i 3 szt.worków z filtrem weglowym. System może posiadać balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego.","op.",6]
["7.","Worek zbiorczy w filtrem węglowym do systemu kontrolowanej zbiórki stolca z pozycji 6. Op. x 10 szt. Worki mają  posiadać jedną ściankę nieprzezroczystą - białą, drugą w całości transparentną. ","op.",10]
["8.","Pojemnik jednorazowy  o pojemności  500 ml  ze sterylną wodą do nawilżania tlenu. Zaopatrzony w adapter do dozownika tlenu, ciśnieniwą zastawkę o czułości 4 psi. Wolny od lateksu. Możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów do wyczerpania zawartosci pojemnika przez okres minimum 30 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zamknieciem umożliwiającym zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia. Port pojemnika ze sterylną wodą może łączyć się z reduktorem poprzez adapter posiadający odłamywaną ztyczkę zmniejszającacą ryzyko kontaminacji.                               ","szt.",4000]
[null,"lub sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml , ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania. "]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 21   (CPV 33141000-0; 33141620-2 )"]
[null,"Wyroby do żywienia enteralnego                                             "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka enteralna typu ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia droga przewodu pokarmowego , nie zawiera lateksu. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy.","szt.",600]
["2.","Zestaw z końcówką typu ENFit do worków do pompy Flocare  INFINITY  569912.","szt.",990]
["3.","Zgłębnik typu Flocare PUR, zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 42 dni (6 tygodni). Zawiera centymetrową podziałkę  znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie  kontrastujące w promieniach RTG. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Różne rozmiary według potrzeb zamawiającego.","szt.",30]
["4.","Connector- przejściówka typu  ENLOCK  Nutricia  589732.","szt.",690]
["5.","Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu, sterylny.","szt.",20]
["6.","Przyrząd  Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare 800, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK  o obj. 1000ml z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy Flocare 800. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię. Lub zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia diety (butelek 500 ml i  200 ml) ze zgłębnikiemm umożliwiający żywienie pacjenta przy pomocy pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFitTM.","szt.",200]
["7.","Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię.","szt,",300]
["8.","Linie do podaży diet enteralnych  kompatybilne  z pompą AMIKA  7751900.","szt.",40]
["9.","Linie do podaży diet enteralnych  kompatybilne  z pompą AMIKA  7751902.","szt.",40]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 22  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Talk sterylny               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Talk sterylny medyczny do użytku wewnętrznego. Nie zawierający azbestu, endotoksyn. Średnia wielkość cząstek 25 µm. Zestaw do pudrowania składa się z 2 fiolek, 2 kaniul do wdmuchiwania z zamocowaną złączką fiolki (długość 420mm, śr. zewnętrzna 3mm), 2 baloników.  ","op.     ",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 23  (CPV 33140000-3 )"]
[null,"Ostrza do cięcia mostka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Ostrza do cięcia mostka 32,0 x 0,8 x 6,3 mm lub 32,0 x 1,2 x 6,3 mm","szt.     ",10]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 24  (CPV 33140000-3 )"]
[null,"Akcesoria do monitorowania nerwu błędnego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda stymulacyhna bipolarna  jednorazowego użytku, mikro-widełkowa o długości roboczej 45 mm, prosta, 1,5 mm złącze odporne na dotyk, długość widełek 3 mm, szerokość widełek 2 mm,, całkowita długość z uchwytem 155 mm, długość kabla 3000 mm,  sterylizowane ETO Długość części aktywnej (cm) <= 5. \n   ","szt.     ",30]
["2.","Elektroda samoprzpelna krtaniowa do rurki o średnicy wewnętrznej 7-9 mm. Powierzchnia klejąca 37x37,6 mm, powierzchnia elektrody: 1057 mm², z neutralną elektrodą samoprzylepną, sterylizowana ETO, jednorazowego użytku.","szt.",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 25   (CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, rzutu serca i czujnik pomiaru ciśnienia"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z:\nczujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kraników trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe\nzestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia\nprostolinijny przepływ przez czujnikwymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym.","szt.",30]
["2.","Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm) biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%\nodpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek\npołączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor.","szt.",400]
["3.","Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, musi zawierać: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm, częstotliwość własna czujnika ≥ 200 Hz\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku\npołączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśniania, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i cisnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym, kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury, poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury;\nprzetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długosci min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika","szt.",1]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 26  ( CPV 33140000-3 ) "]
[null,"Maski FFP2 i FFP3 do ochrony przed prątkiem gruźlicy i toksycznymi pyłami"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska filtrująca FFP2 przeznaczona do ochrony w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy, z filtrem na 8 godz. pracy, konstrukcja trójpanelowa, może mieć zawór wydechowy. Zgodne z normą   149:2001 + A1:2009. Oznakowanie znakiem CE.","szt.",2000]
["2.","Półmaska filtrująca FFP3 służąca do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS. Półmaska musi mieć trójpanelową, składaną konstrukcję co ułatwia przechowywanie, bardzo dobrą szczelność dopasowania oraz zaworek wydechowy. Zgodne z normą   149:2001 + A1:2009. Oznakowanie znakiem CE.\n","szt.",520]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 27  (CPV 33141323-0)"]
[null,"Sondy do kriobiopsji"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda elastyczna krio śr. 1,7 mm, dł. 1150 mm. Op.x 5 szt.","szt.",55]
["2.","Sonda elastyczna krio śr. 1,1 mm, dł. 1150 mm. Op.x 5 szt.","szt.   ",20]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 28   (CPV 33141600-6; 33141620-2 )       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się i zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 1 sz. ","szt.",25]
["2.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18x12,5x3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.","szt.",45]
["3.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 26x15x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.","szt.",5]
["4.","Zestaw opatrunkowy piankowy do podcisnieniowej terapii ran zawierający:\n-jałowy hydrofilowy z mikroporowej pianki koloru białego z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach  10x15x1cm. \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- folia samoprzylepna V.A.C.. Drape","szt.",5]
["5.","Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach minimum 10x7,5cmx1cm.","szt.",5]
["6.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 300 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu","szt.",10]
["7.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu","szt.",50]
["8.","Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem,  hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połaczenia do drenu","szt.",10]
["9.","Złacze  do łaczenia 2 lub więcej opatrunków-wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta",null,5]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]