Załącznik nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

| SZPITAL POZNAŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P | ODDZIAŁ | WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH – SZPITAL W POZNANIU | Ilość przeglądów w ciągu 12-stu miesięcy |
| 1. | ODDZIAŁ ONKOLOGII | - Centrala nawiewna DOSPEL dach | Co kwartał |
|  |  | - 6 szt. Wentylatorów dachowych wywiewnych | Raz w roku |
|  | Oddział Onkologi Klinicznej | - 2 agregaty WL. DAIKIN | Co 6 m-cy |
|  | Oddział Onkologi Klinicznej | - Belki chłodzące | Raz w roku |
|  |  | - Automatyka CAREL | Co kwartał |
|  | Oddział Onkologi Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii | Klimatyzator INVENTOR U2MDI - 36 | Co 6 m-cy |
|  | GABINET ZABIEGOWY P2-35 | Klimatyzator Innova MODEL SOLID IGZL12 NI-1 | Co 6 m-cy |
|  | GABINET ZABIEGOWY P2-14 | Klimatyzator Innova MODEL SOLID IGZL12 NI-1 | Co 6 m-cy |
| 2. | PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW | -Centrala nawiewna | Co kwartał |
|  |  | - Centrala wywiewna podwieszana VBW | Co kwartał |
|  |  | - Agregat chłodniczy SILENSYS | Co 6 m-cy |
|  |  | - Automatyka CAREL | Co kwartał |
|  | Magazyn leków Cytostatyków | - Klimatyzator Hisense | Co 6 m-cy |
|  | Magazyn leków Cytostatyków | - Klimatyzator Hisense | Co 6 m-cy |
| 3. | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ | - Centrala nawiewno – wywiewna podwieszana | Co kwartał |
|  |  | - Agregat chłodniczy DAIKIN ERQ | Co 6 m-cy |
|  |  | - Automatyka CAREL | Co kwartał |
| 4. | PRACOWNIA GENETYKI | X | X |
|  |  | X | X |
|  | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | Centrala Klimatyzacyjna Clima Gold | Co 6 m-cy |
|  |  | Agregat Lennox TSA 090 S4 | Co 6 m-cy |
|  |  | 4 szt wentylatory wywiewne | Co 6 m-cy |
| 5. | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ | - Centrala nawiewno – wywiewna podwieszana | Co kwartał |
|  |  | - Agregat chłodniczy DAIKIN ERQ | Co 6 m-cy |
|  |  | - Automatyka CAREL | Co kwartał |
| 6. | IZBA PRZYJĘĆ | - 2 szt. kurtyny powietrzne | Raz w roku |
|  |  | - 2 szt. Wentylatory dachowe SYSTEMAIR | Raz w roku |
|  | GABINET ZABIEGOWY P-139 | Klimatyzator Innova MODEL RACKER IGZLE12NI-1 | Co 6 m-cy |
| 7. | SALA WYKŁADOWA + GIMNASTYCZNA | - Centrala nawiewna VBW – dach | Co kwartał |
|  |  | - Wentylator wywiewny MUB | Raz w roku |
|  |  | - Automatyka CAREL | Co kwartał |
| 8. | SZATNIA CENTRALNA | - Centrala nawiewna VBW – | Co kwartał |
|  |  | - Wentylatory dach wywiewne SYSTEMAIR | Raz w roku |
|  |  | - Automatyka CAREL | Co kwartał |
|  |  | - Centrale nawiewne Kuchnie 1 i 2 ptr. 2x TLP | Co kwartał |
| 9. | POCZEKALNIA w korytarzu Zakładu Rehabilitacji Leczniczej | Wentylator wywiewny MUB + fal lok. Dach | Raz w roku |
|  |  | Wentylator nawiewny | Raz w roku |
| 10. | ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY | - Centrala nawiewna DOSPEL | Co kwartał |
|  |  | - Automatyka CAREL . | Co kwartał |
|  |  | - Wentylator dach wywiewne SYSTEMAIR | Raz w roku |
|  |  | Klimatyzator Innova MODEL IGZLE12NI-1 | Co 6 m-cy |
| 11. | APTEKA |  |  |
|  |  | - Wentylator wywiewny Systemair + przełącznik obrotów | Raz w roku |
|  | POMIESZCZENIA S-15, S-20, S-16, S-15A S-15A, POMIESZCZENIE S-24 | Klimatyzator Innova MULTI 5:1 SOLID .KLIMATYZATOR INNOVA SOLID MODEL IGZL12 NO-1 | Co 6 m-cy |
| 12. | PODODDZIAŁ DZIENNEJ CHEMIOTERAPII IIp. | - Wentylator dachowy Systemair | Raz w roku |
|  |  | - Wentylatory kanałowe i łazienkowe Systemair | Raz w roku |
|  |  | Klimatyzator Innova RACKER IGZLE12 NI-1 | Co 6 m-cy |
|  |  | - Centrale nawiewne TLP Kuchnia 1 1 x | Co 6 m-cy |
|  | DYŻURKA LEKARSKA | II CARRIER ALLEGRO 42HRE009N | Co 6 m-cy |
|  | GABINET ZABIEGOWY P2-91 | KLIMATYZATOR INNOVA SOLID IGZL12 NI-1 | Co 6 m-cy |
| 13. | ODDZIAŁ PULMON.-IZOLACYJNY |  |  |
|  |  | - Centrala nawiewna podwieszana VBW | Co kwartał |
|  |  | - Centrala nawiewna magazyn | Co kwartał |
|  |  | - Centrale wywiewne VBW | Co kwartał |
|  |  | - Wentylatory dachowe | Raz w roku |
|  |  | - Automatyka CAREL | Co kwartał |
|  |  | - Klimatyzator Fujitsu 2 sztuki | Co 6 m-cy |
|  | GABINET ZABIEGOWY P -31 | Klimatyzator Innova RACKER IGZLE12NI-1 | Co 6 m-cy |
| 14 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA /piwnica/ | Klimatyzator Fujitsu | Co 6 m-cy |
| 15 | PRACOWNIA TOMOGRAFII / I piętro/ | - Centrale dachowe nawiewno – wywiewne VBW | Co kwartał |
|  |  | Wentylatory kanałowe | Raz w roku |
|  |  | Automatyka CAREL | Co kwartał |
|  | PRACOWNIA TOMOGRAFII– pokój opisu badań PRACOWNIA TOMOGRAFII – STEROWNIA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ p.1 | Klimatyzator ściennyGree1szt Klimatyzator ściennyGree1szt Klimatyzator sufitowy Gree 1 szt. | Co 6 m-cy |
|  | Dyżurka lekarzy RTG | Klimatyzator HISENSE AUC-24 U | Co 6 m-cy |
|  | Pokój socjalny lekarzy RTG | Klimatyzator Fujitsu | Co 6 m-cy |
| 16. | USG | Centrale dachowe nawiewno – wywiewne VBW | Co kwartał |
|  |  | Wentylatory kanałowe | Raz w roku |
|  |  | Automatyka CAREL | Co kwartał |
|  | POKÓJ BADAŃ | Klimatyzator FUJITSU | Co 6 m-cy |
| 17. | BLOK OPERACYJNY sala 1 i sala wprowadzeń 1 | Kanały wentylacyjne nawiewno – wywiewne | Raz w roku |
|  |  | Centrala klimatyzacyjna (automatyka) | Co kwartał |
|  |  | Automatyka Carel | Co kwartał |
|  |  | Agregat chłodniczy | Co kwartał |
| 18. | BLOK OPERACYJNY sala 2 i sala wprowadzeń 2 | Kanały wentylacyjne nawiewno – wywiewne | Raz w roku |
|  |  | Centrala klimatyzacyjna (automatyka) | Co kwartał |
|  |  | Automatyka Carel | Co kwartał |
|  |  | Agregat chłodniczy | Co 6 m-cy |
| 19 | BLOK OPERACYJNY sala 3 , sala wprowadzeń i sala wybudzeń / od 01.01.2016 r. / | Kanały wentylacyjne nawiewno – wywiewne | Raz w roku |
|  |  | Centrala nawiewno-wywiewna VBW | Co kwartał |
|  |  | Automatyka Carel | Co kwartał |
|  |  | Agregat skraplajacyDaikin ERQ | Co 6 m-cy |
| 20. | ZDO / parter / | Klimatyzator FUJITSU ROG-12 LM / dyżurka lekarska/ | Co kwartał |
|  |  | Klimatyzator „Fujitsu” / pracownia RTG/ | Co kwartał |
|  |  | Centrala nawiewna | Co kwartał |
| 21 | MASZYNOWNIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH MASZYNOWNIA, WINDY S-37 | Klimatyzator Fujitsu AOYG12LMCE | Co kwartał |
| 22. | POMIESZCZENIE SERWEROWNI ( piwnica budynek główny) | Klimatyzator Fuji Electric RSA 24 LA | Co kwartał |
|  |  | Klimatyzator Fuji Electric RYA 24 LC | Co kwartał |
| 23. | POMIESZCZENIE SERWEROWNI ( piwnica budynek administracji) | Klimatyzatory Fujitsu – 3 szt. | Co kwartał |
|  | Pomieszczenie UPS | Klimatyzatory Fujitsu – 2 szt. | Co kwartał |
| 24. | KOSTNICA | Agregat skraplający EMBRACO NJP226GLE z automatyką DANFOSS | Co kwartał |
| 26`. | ODDZIAŁ PULMUNOLOGICZNO- INTERNISTYCZNY | Centrala klimatyzacyjna dachowa VBW BD-2(50)nawiewno wywiewna i agregatem skraplającym DAIKIN | Co kwartał |
|  | GABINET ZABIEGOWY P2-128 | Klimatyzator Innova | Co 6 m-cy |
| 27. | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | Klimatyzator „Daikin” | Co 6 m-cy |
|  | SPIROMETRIA | Klimatyzator Kaisai 1szt. | Co 6 m-cy |
| 28 | BUDYNEK ADMINISTRACJI | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna BD-mini (50) VBV | Co kwartał |
|  |  | agregat chłodniczy ERQ 100 A 7VB „Daikin” | Co 6 m-cy |
|  | Sala konferencyjna/gimnastyczna | centrala nawiewno-wywiewna BD-2 (50) VBW | Co kwartał |
|  | Sekretariat Dyrektora Naczelnego | Klimatyzator kasetowy DaikinFFQ5OB9V1B, NO. 1307286 | Co 6 m-cy |
|  | Gabinet Dyrektora Naczelnego | Klimatyzator DAIKIN RXS 50 K 2 V 1 B | Co 6 m-cy |
|  | Dyrektor ds. technicznych | klimatyzator Panasonic | Co 6 m-cy |
| 29. | ŁĄCZNIK II piętro ONKOLOGIA NOWY BUDYNEK | Innova IGZFCP160 NI-1 PODSUFITOWY | Co 6 m-cy |
| 30. | POMIESZCZENIE UPS Bloku Operacyjnego ( parter budynku głównego k/ IP ) | klimatyzator Fujitsu | Co kwartał |
| 31 | BUDYNEK TLENOWNI | Klimatyzator SAMSUNG | Co 6 m-cy |
| 32 | MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH | KLIMATYZATOR CARRIER ALEGRA | Co 6 m-cy |
| 33 | PORTIERNIA | Klimatyzator KAISAI KSR1-OPHRN | Co 6 m-cy |
| 34 | CENTRUM OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ, CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ | Centrala nawiewno-wywiewna VBW Klimatyzatory MITSUBISHI MXZ-6D122VA 3 szt. | Co kwartał |
| 35 | Gabinety nr 123 i 124 | Klimatyzatory MITSUBISHI MXZ-6D122VA 2 szt. | Co kwartał |
|  | NOWA CZĘŚĆ BUDYNKU A |  |  |
| 36 | Piwnice pomieszczenia techniczne i magazyn | Centrala NW1 MCKS 04L/MCKS 04R | Co 6 m-cy |
| 37 | Piwnica pomieszczenia Zakładu Brachyterapii | Centrala NW2 MCKS 01L/MCKS 01R | Co 6 m-cy |
| 38 | Nowy Budynek Piwnica zaplecze szatniowe | Centrala NW3 MCKS 01L/MCKS 01R | Co 6 m-cy |
| 39 | Parter pom. Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej | Centrala NW4 MCKS 01L/MCKS 01R | Co 6 m-cy |
| 40 | Parter pom. Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej | Centrala NW5 MCKH 03L/MCKH 03R | Co 6 m-cy |
| 41 | Parter pom. Poradni Specjalistyczno-Diagnostycznych | Centrala NW6 MCK 06L/MCKS 06R | Co 6 m-cy |
| 42 | I Piętro pom. Oddziału Torakochirurgii | Centrala NW7 MCKS 06L/MCKS 06R | Co 6 m-cy |
| 43 | I Piętro Izolatki i Sale Przeszczepowe | Centrala NW8 MCKH 02L/MCKH 02R | Co 6 m-cy |
| 44 | I Piętro Sale Pooperacyjne | Centrala NW9 MCKH 03L/MCKH 03R | Co 6 m-cy |
| 45 | I Piętro Izolatki Septyczne | Centrala NW10 MCKH 01L/MCKH 01R | Co 6 m-cy |
| 46 | Piętro II pom. Zakładu Patologii Klinicznej i Genetyki Medycznej | Centrala NW11 MCKH 02L/MCKH 02R | Co 6 m-cy |
| 47 | Piętro II pom. Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej | Centrala NW12 MCKH 03L/MCKH 03R | Co 6 m-cy |
| 48 | Piętro II pom. Oddziału Onkologii Pulmonologicznej | Centrala NW13 MCKS 06L/MCKS 06R | Co 6 m-cy |
| 49 | Piętro II instalacja technologiczna digestorium ZPiGM | Centrala NW14 MCKS 02L | Co 6 m-cy |
| 50 | Skrawanie preparatów | Klimatyzator GREE 12KF | Co 6 m-cy |
| 51 | Obróbka preparatów | Klimatyzator GREE 12KF | Co 6 m-cy |
| 52 | Magazyn odpadów medycznych | Klimatyzator GREE 12KF | Co 6 m-cy |
| 53 | Pracownia Immunohistochemiczna | Klimatyzator GREE 12KF | Co 6 m-cy |
| 54 | Wykrawalnia | Klimatyzator GREE 12KF | Co 6 m-cy |
| 55 | Pomieszczenie Promorte | Klimatyzator GREE 12KF | Co 6 m-cy |
| 56 | Magazyn odpadów medycznych | Klimatyzator GREE 12KF | Co 6 m-cy |
| 57 | ZDL Pracownia ogólna | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
| 58 | ZDL Pracownia serologii | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
| 59 | Serwerownia | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
|  | Serwerownia | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
| 60 | Pomieszczenie UPS | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
|  | Pomieszczenie UPS | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
| 61 | Wykrawalnia | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
| 62 | Pomieszczenie UPS | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
|  | Pomieszczenie UPS | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
| 63 | Mgazyn odpadów medycznych | Klimatyzator GREE 18QD | Co 6 m-cy |
| 64 | ZDM Pracownia wirusologii | Klimatyzator GREE 09AAB | Co 6 m-cy |
| SZPITAL LUDWIKOWO |  |  |  |
|  |  | WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH – SZPITAL W LUDWIKOWIE |  |
| 1. | SERWEROWNIA – BUDYNEK ADMINISTRACJI | Klimatyzator Fuji Electric ROR 09 LCC | Co kwartał |
|  |  | Klimatyzator Fujitsu AOYG 12 LMCE | Co kwartał |
| 2. | MASZYNOWNIA PAWILON II | Klimatyzator Fuji Electric ROP 12 LGC | Co 6 m-cy |
|  | Parter- Oddział PR -zabiegowy | Klimatyzator INNOVA SOLID IGZL18NI | Co 6 m-cy |
|  | 1 piętro- Oddział ONKL -zabiegowy | Klimatyzator INNOVA SOLID IGZL18NI | Co 6 m-cy |
|  | 2 piętro o Oddział ONKL - zabiegowy | Klimatyzator INNOVA SOLID IGZL18NI | Co 6 m-cy |
|  | Sprężarkownia | Klimatyzator DAIKIN RXF 50B2V18 | Co 6 m-cy |
|  | Serwerownia | Klimatyzator DAIKIN RXM 35MV1B98 | Co 6 m-cy |
|  | Pomieszczenie Pro Morte | Klimatyzator DAIKIN RFX 35A5V18 | Co 6 m-cy |
| 3. | PAWILON I | Centrale wentylacyjne : | Co kwartał |
|  |  | BW SPS-4 – 1 szt. | Co kwartał |
|  |  | VBW BS-1 – 3 szt. | Co kwartał |
|  |  | VBW SPS-3 – 1 szt. | Co kwartał |
|  |  | VBW SKN 2 – 1 szt. | Co kwartał |
|  |  | Klimatyzator FUJI TH 24 BA | Co 6 m-cy |
|  |  | Klimatyzator MITSUBISHI | Co 6 m-cy |
|  | Oddział Gruźlicy 1 piętro - gabinet zabiegowy | Klimatyzator INNOVA RACKER IGZLE12NI-1 | Co 6 m-cy |
|  | Oddział Gruźlicy 2 piętro - gabinet zabiegowy | Klimatyzator INNOVA RACKER IGZLE12NI-1 | Co 6 m-cy |
| 4. | Magazyn Odpadów Medycznych Budynek Warsztatu | Klimatyzator FUJI Electric ROR09GC | Co 6 m-cy |
| 5. | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA | Klimatyzator VIVAX | Co 6 m-cy |
| SZPITAL CHODZIEŻ |  |  |  |
|  |  | WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH – SZPITAL W CHODZIEŻY |  |
| 1. | ZDO | - Klimatyzatory |  |
|  |  | Daikin FTXS 20G2V1B – 2 szt. | Co 6 m-cy |
|  |  | Daikin FTX 35G2V1B – 1 szt. | Co 6 m-cy |
|  |  | Daikin FTK S71FV1B – 1 szt. | Co 6 m-cy |
| 2. | O/OPIEKI PALIATYWNEJ | Centrala VBW wraz z automatyką Carel | Co kwartał |
| 3. | DYŻURKA LEKARSKA | - Klimatyzator GREE typ GWH 18KG-k3 – 1 szt. | Co 6 m-cy |
| 4. | CENTRALE WENTYLACYJNE | - centrala VTS | Co kwartał |
|  |  | - centrala VX 700 EV | Co kwartał |
| 5. | MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH | Klimatyzator mobilny RAVANSON PM-90 – 1 szt. | Co 6 m-cy |
| 6. | SERWEROWNIA | Klimatyzator DAIKIN RKS50J2V1B9 – 1 szt. | Co 6 m-cy |
| 7, | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ | Chłodziarka Vedette – 1 szt | Co 6 m-cy |
|  |  | Chłodziarka BEKO – 1 szt | Co 6 m-cy |
|  |  | Chłodziarka POLAR– 1 szt | Co 6 m-cy |
| 8. | GABINETY ZABIEGOWE CRP, CPI, CPII, COP | Klimatyzatory INNOVA RACKER IGZLE 12-NI-1 – 4 szt. | Co 6 m-cy |
| 9. | KOSTNICA | Komory chłodnicze AUTOMAT – 4 szt. | Co 6 m-cy |
| 10. | TOMOGRAF KOMPUTEROWY | Klimatyzatory |  |
|  |  | Daikin FTK S71FV1B – 1 szt. | Co 6 m-cy |
|  |  | Daikin FTK S20D3VNM – 1 szt | Co 6 m-cy |

UWAGA:

Powyższe terminy użyte w wykazie oznaczają:

- Co kwartał – wykonanie 4 (czterech) przeglądów w trakcie trwania umowy,

- Co 6 m-cy – wykonanie 2 (dwóch) przeglądów w trakcie trwania umowy,

- Raz w roku – wykonanie 1 (jednego) przeglądu w trakcie trwania umowy.