# FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

DOSTAWA PRZECIWCIAŁ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH I  ANTYGENU  PREDYKCYJNEGO PDL 1 WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMÓW DO WYKONYWANIA BARWIEŃ IHC

Nazwa wykonawcy..........................................................................................

Siedziba wykonawcy ......................................................................................

Województwo ............................................. Powiat .......................................

Adres internetowy (URL) ...........................................

Poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………..

KRS/CEiDG(niepotrzebne skreślić) ……………………………………..

# NIP .............................................. REGON ................................................

# Nr telefonu/ fax ........................................................................................

# Oznaczenie banku i numer konta...............................................................

# Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie treści oferty:

# ……………………................................ tel. ..................

# Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

........................................ tel. ..................................

Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj ………………………..

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

NETTO: ………………………………………..

BRUTTO:………………………………………

| L. P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ A | CENA JEDNOSTKOWA NETTO B | WARTOŚĆ NETTO AXB=C | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ VAT D | WARTOŚĆ BRUTTO E=C+D | Kody CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa panelu diagnostycznego przeciwciał wraz z materiałami zużywalnymi. | Przeciwciała panelu diagnostycznego wraz z kompletem odczynników i materiałów zużywalnych umożliwiające wykonanie min. 23450 oznaczeń przez okres trwania umowy przeznaczone dla skrawków parafinowych, rozmazów, cytospinów i bioptatów. | 23450 oznaczeń |  |  | 8 |  |  | /33/69/65/00/0/ |
| 2. | Dostawa przeciwciała predykcyjnego PDL1wraz z materiałami zużywalnymi. | Przeciwciało predykcyjne anty-PD-L1 wraz z dedykowanym przeciwciałem kontroli ujemnej mające akceptację Ministra Zdrowia i materiałami zużywalnymi umożliwiającymi wykonanie 1080 oznaczeń w ciągu trwania umowy. | 1080 oznaczeń |  |  | 8 |  |  | /33/69/65/00/0/ |
| 3. | Materiały eksploatacyjne do drukarek oraz dyspensery | Taśmy do drukarki kodów na 27500 wydruków. | … szt. wpisuje wykonawca |  |  | 23 |  |  | /30/23/21/50/0/ |
|  |  | Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów na 27500 wydruków | … szt. wpisuje wykonawca |  |  | 23 |  |  | /30/23/21/50/0/ |
|  |  | Dyspensery w takiej liczbie aby można było podać 12000 dawek przeciwciał RTU lub przeciwciał do rozcieńczeń | … szt. wpisuje wykonawca |  |  | 23 |  |  | /30/23/2150/0/ |
| 4. | Dzierżawa systemu | System do diagnostyki immunohistochemicznej (możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał i systemów detekcji różnych producentów) w postaci aparatu/ów do automatycznej linii technologicznej ze sprzętem i oprogramowaniem i tonerami do obsługi informatycznej umożliwiającym wykonanie zaplanowanej ilości badań, przeznaczony do skrawków parafinowych, rozmazów, cytospinów i bioptatów, wraz z mikroskopem i stacją uzdatniania wody. | 12 miesięcy | Za miesiąc |  | 23 |  |  | /33/12/70/00/6/ |
| Razem |  |  |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (opuszczenie tej części, niewypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iż wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu  zamówienia z podwykonawców).

- Przewidujemy powierzenie części zamówienia:

(wskazać)………………………………………………………………

następującym podwykonawcom:

(podać firmę)…………………………………………………………

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ………………………………….

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że tajemnice przedsiębiorstwa zamieściłem:

NIE/TAK

(niepotrzebne skreślić)

(poniższy zapis wypełnić, jeżeli zaznaczono TAK)

Oświadczam, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania -co zostało wykazane zgodnie z zapisami pkt. 19 SWZ stanowią informacje zawarte w wydzielonym pliku oznaczonym nazwą „……………………………….”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (opuszczenie tej części, niewypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iż wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu  zamówienia z podwykonawców).

- Przewidujemy powierzenie części zamówienia:

(wskazać)………………………………………………………………

następującym podwykonawcom:

(podać firmę)…………………………………………………………

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ………………………………….

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że tajemnice przedsiębiorstwa zamieściłem:

NIE/TAK

(niepotrzebne skreślić)

(poniższy zapis wypełnić, jeżeli zaznaczono TAK)

Oświadczam, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania -co zostało wykazane zgodnie z zapisami pkt. 19 SWZ stanowią informacje zawarte w wydzielonym pliku oznaczonym nazwą „……………………………….”

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).