WCPiT/EA/381-77/2023 Poznań, 08.11.2023 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę przeciwciał i materiałów zużywalnych do badań immunohistochemicznych, diagnostycznych i antygenów predykcyjnych PDL1 wraz z dzierżawą systemów do wykonywania barwień IHC**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ.

**Pytania i odpowiedzi:**

**ZESTAW I**

Dotyczy Załącznika nr 2a

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel diagnostyczny i PDL1

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w punkcie 10 na: Posiada opcję zaprogramowania barwienia "na noc".

**Odp. Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w punkcie 10 na: Opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start” lub opcja zaprogramowania barwienia "na noc".**

Dotyczy Załącznika 2b

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przeciwciał bez certyfikatu IVD i instrukcji w języku polskim w przypadku przeciwciał spoza oferty firmy.

**Odp. Zamawiający zmienia treść punktu 6 na: Każdy z odczynników winien być opatrzony certyfikatem zezwalającym na stosowanie w diagnostyce (IVD) (wyjątek – przeciwciało LEF-1) oraz zaopatrzony w ulotkę w języku polskim lub angielskim.**

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kontroli negatywnej dedykowanej dla PDL-1 w ilości wystarczającej do wykonania 1080 oznaczeń czy w ilości 2160 oznaczeń.

**Odp. Zgodnie z pkt. 15 Zamawiający oczekuje dostarczenia kontroli negatywnej dedykowanej dla PDL-1 w ilości wystarczającej do wykonania 1080 oznaczeń.**

4. Dotyczy Załącznika nr 2\_a: W związku z wymogiem dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do drukarek, prosimy Zamawiającego o wskazanie preferowanych wymiarów naklejek i taśm do drukarki kodów.

**Odp. Naklejki i taśmy do drukarki kodów mają być kompatybilne z dostarczoną drukarką kodów, o wymiarach umożliwiających obklejenie pola do zapisu szkiełek podstawowych powlekanych (25 x 75 mm), umożliwiających zastosowanie w IHC i dostarczonych aparatach do IHC.**

5. Dotyczy Załącznika nr 2\_b: biorąc pod uwagę dostępność stu czterech z listy stu pięciu przeciwciał, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość odstąpienia od wymogu przeciwciała z pozycji numer 62 ( LEF-1).

**Odp. Zamawiający wymaga przeciwciała LEF-1. Jako jedyne nie musi posiadać certyfikatu IVD.**

**ZESTAW II**

Dotyczy wzoru umowy: zał. 4

1. par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

2. czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

3. par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

4. par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływiedodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych,wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

Dotyczy wzoru umowy: zał. 4A

5. par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

6. par.2 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Wykonawca realizuje obowiązki wynikające z ustawy o odpadach opakowaniowych, zapewniając odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań dostarczanych Zamawiającemu. Na podstawie tych

przepisów Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia odbioru dokładnie tych samych opakowań, w których wprowadza wyroby do obrotu.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

7. par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

8. par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

9. par.5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

10. par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

11. par. 7 Zamawiający nie dołączył projektu umowy, dlatego zwracamy się z prośbą o akceptację wzoru Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje powierzenia przetwarzania danych. ze względu na brak używania danych wrażliwych podczas realizacji zamówienia.

**Odp. Zamawiający wykreśla § 7 z projektowanych postanowień umowy– załącznik nr 4**. **Zamawiający nie przewiduje powierzenia przetwarzania danych. ze względu na brak używania danych wrażliwych podczas realizacji zamówienia.**

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 1 dzień?

**Odp. Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na 14.11.2023 r.**

**ZESTAW III**

1. Dotyczy wzoru umowy: zał. 4 Par.2.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni sprawnych, używanych analizatorów po aktualnym przeglądzie serwisowym, objętym gwarancją, którego data produkcji jest nie starsza niż 2020 rok?

**Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni sprawnych, używanych analizatorów po aktualnym przeglądzie serwisowym, objętym gwarancją, którego data produkcji jest nie starsza niż 2020 rok**

13. **Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania pliki pn.:**

**Załącznik nr 2 a – nowy,**

**Załącznik nr 2 b – nowy,**

**Załącznik nr 4 a nowy - projektowane postanowienia umowy na dzierżawę.**

**Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 14.11.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 13.12.2023 r.**