WCPiT/EA/381-77/2023		Poznań, 08.11.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę przeciwciał i materiałów zużywalnych do badań immunohistochemicznych, diagnostycznych i antygenów  predykcyjnych PDL1 wraz z dzierżawą systemów do wykonywania barwień IHC

Działając na podstawie  art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

Dotyczy Załącznika nr 2a

Parametry wymagane systemu do barwień immunohistochemicznych – panel diagnostyczny i PDL1

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w punkcie 10 na: Posiada opcję zaprogramowania barwienia "na noc".

Odp. Zamawiający zmienia brzmienie zapisu w punkcie 10 na: Opcja zaprogramowania aparatu na „opóźniony start” lub opcja zaprogramowania barwienia "na noc".

Dotyczy Załącznika 2b

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przeciwciał bez certyfikatu IVD i instrukcji w języku polskim w przypadku przeciwciał spoza oferty firmy.

Odp.	Zamawiający zmienia treść punktu 6 na: Każdy z odczynników winien być opatrzony certyfikatem zezwalającym na stosowanie w diagnostyce (IVD) (wyjątek – przeciwciało LEF-1) oraz zaopatrzony w ulotkę w języku polskim lub angielskim.

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia kontroli negatywnej dedykowanej dla PDL-1 w ilości wystarczającej do wykonania 1080 oznaczeń czy w ilości 2160 oznaczeń.

Odp. Zgodnie z pkt. 15 Zamawiający oczekuje dostarczenia kontroli negatywnej dedykowanej dla PDL-1 w ilości wystarczającej do wykonania 1080 oznaczeń.

4. Dotyczy Załącznika nr 2_a: W związku z wymogiem dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do drukarek, prosimy Zamawiającego o wskazanie preferowanych wymiarów naklejek i taśm do drukarki kodów.

Odp. Naklejki i taśmy do drukarki kodów mają być kompatybilne z dostarczoną drukarką kodów, o wymiarach umożliwiających obklejenie pola do zapisu szkiełek podstawowych powlekanych (25 x 75 mm), umożliwiających zastosowanie w IHC  i dostarczonych aparatach do IHC.

5. Dotyczy Załącznika nr 2_b: biorąc pod uwagę dostępność stu czterech z listy stu pięciu przeciwciał, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość odstąpienia od wymogu przeciwciała z pozycji numer 62 ( LEF-1).

Odp. Zamawiający wymaga przeciwciała LEF-1. Jako jedyne nie musi posiadać certyfikatu IVD.

ZESTAW II

Dotyczy wzoru umowy: zał. 4

1. par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

2. czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

3. par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

4. par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy: zał. 4A

5. par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

6. par.2 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Wykonawca realizuje obowiązki wynikające z ustawy o odpadach opakowaniowych, zapewniając odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z opakowań dostarczanych Zamawiającemu. Na podstawie tych

przepisów Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia odbioru dokładnie tych samych opakowań, w których wprowadza wyroby do obrotu.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

7. par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

8. par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

9. par.5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

10. par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

11. par. 7 Zamawiający nie dołączył projektu umowy, dlatego zwracamy się z prośbą o akceptację wzoru Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje powierzenia przetwarzania danych. ze względu na brak używania danych wrażliwych podczas realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający wykreśla § 7 z projektowanych postanowień umowy– załącznik nr 4. Zamawiający nie przewiduje powierzenia przetwarzania danych. ze względu na brak używania danych wrażliwych podczas realizacji zamówienia.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 1 dzień?

Odp. Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na 14.11.2023 r.

ZESTAW III

- Dotyczy wzoru umowy: zał. 4 Par.2.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni sprawnych, używanych analizatorów po aktualnym przeglądzie serwisowym, objętym gwarancją, którego data produkcji jest nie starsza niż 2020 rok?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pełni sprawnych, używanych analizatorów po aktualnym przeglądzie serwisowym, objętym gwarancją, którego data produkcji jest nie starsza niż 2020 rok

13. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania pliki pn.:

Załącznik nr 2 a – nowy,

Załącznik nr 2 b – nowy,

Załącznik nr 4 a nowy - projektowane postanowienia umowy na dzierżawę.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 14.11.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 13.12.2023 r.