{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["opatrunki 2023","tabela"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"opatrunki 2023","index":0,"n_rows":146,"n_cols":11,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[141,2,141,5],[2,2,2,5],[3,2,3,6],[4,1,4,10],[16,2,16,5],[24,2,24,5],[26,1,26,10],[133,2,133,5],[37,2,37,5],[44,2,44,5],[104,2,104,5],[116,2,116,5],[125,2,125,5],[71,2,71,5],[73,1,73,10],[88,1,88,4],[90,2,90,5],[74,1,74,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 1"]
[]
[null,"Produkty jałowe z pakietu 1 poz. 1,2,3,4 powinny być sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu lub metodą radiacyjną. Wszystkie wyroby gazowe z pakietu (poz. 1-4)  powinny być składane wg systemu ES i  posiadać rejestrację w klasie IIa,  reguła 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Kompresy gazowe wyjałowione 17 nitk. 8w.","5cm x 5cm -           a 2szt.","op.",90000]
[2,"Kompresy gazowe wyjałowione                   17 nitk. 8 w.","7,5cm x 7,5cm -     a 2szt","op.",125000]
[3,"Kompresy gazowe wyjałowione                 17 nitk. 8w.","10cm x 10cm-     a 2szt.","op.",90000]
[4,"Kompresy gazowe wyjałowione                   17 nitk. 8 w.","7,5cm x 7,5cm -     a 5szt","op.",2200]
[5,"Kompresy włókninowe niewyjałowione, 4 warstwy","5cm x 5cm -            ā 100szt          ","op.",2000]
[6,"Kompresy włókninowe niewyjałowione, 4 warstwy","7,5cm x 7,5cm -     ā 100szt.     ","op.",1500]
[7,"Kompresy włókninowe niewyjałowione, 4 warstwy","10cm x 10cm -      ā 100szt.   ","op.",3800]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 2"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Opatrunek hypoalergiczny, nieprzezroczysty do mocowania kaniul z nacięciem na port pionowy, na kleju akrylowym, jałowy, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym zabezpieczjącym miejsce wkłucia, z podkładką włókninową chroniącą skórę przed uciskiem kaniuli, papierowa warstwa zabezpieczająca podzielona na 3 odrębne części (2 skrzydełka, 1 część z opatrunkiem).                                                     ","5-6cm x 7-9cm","op. po 100 szt.",550]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 3"]
[]
[null,"Gaza w poz. 2 powinna być zarejestrowana w klasie IIa, reguła 7."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Gaza opatrunkowa niewyjał. 17 nitk. w składkach","szerokość 90 cm","m.b.",4500]
[2,"Gaza opatrunkowa jałowa, sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu lub metodą radiacyjną","1m x 1m","szt.",3400]
[3,"Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo","4m x 10cm","szt.",2500]
[4,"Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami stanowiącymi integralną część opakowania, z domieszką bawełny, pakowana pojedynczo","5m x 15cm","szt.",3500]
[5,"Wata opatrunkowa bawełniana lub bawełniano-wiskozowa","200g","op.",130]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 4"]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Lignina arkusze - 100% celulozy bielonej bezchlorowo (będąca wyrobem medycznym)","40cm x 60cm","kg",50]
[2,"Lignina cięta- 100% celulozy bielonej bezchlorowo","20cm x 30cm         a 0,5kg","op.",3800]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 5"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Bardzo elastyczna bezuciskowa opaska podtrzymująca o rozciągliwości min. 125%","4m x 10cm","op. a 20 szt.",230]
[2,"Elastyczna taśma samoprzylepna , hydrofobowa do mocowania opatrunków pooperacyjnych","20cm x 10m","szt.",60]
[3,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","8cm x 10cm","op. a 25 szt.",800]
[4,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","25cm x 10cm","op. a 25 szt.",180]
[5,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","35cm x 10cm","op. a 25 szt.",30]
[6,"Kompresy jałowe, wysokochłonne, kombinowane","20 x 20 cm","op. a 15 szt.",45]
[7,"Kompresy jałowe, wysokochłonne, kombinowane","10 x 10 cm","op. a 25 szt.",80]
[8,"Opatrunek jałowy,hydrokoloidowy, zbudowany z poliuretanowej, półprzepuszczalnej warstwy z zewnętrznej, oraz elastomerowej warstwy wewnętrznej, będącej nośnikiem dla cząstek carboxy methylo celulozy ( cmc)"," 20 x20 cm","szt.",30]
[9,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",300]
[10,"Opatrunek jałowy do oczyszczania ran zbudowany ze spiralnych włókien  alginianów wapnia,o chłonności min 10ml/1g,paroprzepuszczalny,wyprodukowany bez użycia farmaceutyków."," 10x10 cm","szt.",55]
[11,"Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający ok 68 % bawełny, odporny na działanie tłuszczów, maści i potu, długość w stanie rozciągniętym : 25 m, w stanie relaksacji : 11,6 m","nr 3","op.",540]
[12,"Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający ok 68 % bawełny, odporny na działanie tłuszczów, maści i potu, długość w stanie rozciągniętym : 25 m, w stanie relaksacji : 11,6 m","nr 5","op.",30]
[13,"Opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią","10 x 10 cm","op. a 10 szt.",70]
[14,"Opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią","10 x 20 cm","op. a 30 szt.",10]
[15,"Opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny wykonany z hydrofobowej siatki poliamidowej, impregnowanej nie zawierającą wazeliny maścią z trójglicerydów, pokryty srebrem metalicznym.  "," 10x10 cm","szt.",500]
[16,"Opatrunek hydroaktywny z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków","10 x 10 cm","szt.",20]
[17,"Jałowy, amorficzny, przezroczysty hydrożel, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko.","15 g w formie strzykawki z podwójną podziałką","szt.",90]
[18,"Opatrunek jałowy, transparentny, samoprzylepny, z folii poliuretanowej, wodoodporny, paroprzepuszczalny, pokryty hipoalergicznym klejem.","10 x 15 cm","szt.",10]
[19,"Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczania, pozostający na ranie do 3 dni, składajacy sie z: \n- warstwa zewnętrzna: folia polipropylenowa\n- warstwa wewnętrzna: rdzeń płucząco-absorbcyjny z włókien celulozowych, superabsorbent polimerowy, roztwór Ringera\n- warstwa kontaktowa: dzianina polipropylenowa z naniesionymi paskami silikonowymi","7,5 x 7,5 cm","szt.",40]
[20,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",60]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 6"]
[]
[null,"Pozycja 1-3: Setony gazowe jałowe, 17 nitkowe,  o wysokiej chłonności z gazy bawełnianej, sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu, rejestracja w klasie IIa, reguła 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15.\nPozycja 4 - 8:  sterylizacja w parze wodnej lub tlenkiem etylenu oraz opakowania typu torebka lub rękaw papierowo-foliowy, zaopatrzone w etykiety zawierajace pełna identyfikację wyrobu i skladu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadające dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiajace przeklejenie do dokumentacji zabiegowej - zawierajace informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.\n"]
[null,"Serwety jałowe z  poz.9,10 powinny być sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem, opakowanie jednostkowe typu torebka papierowo-foliowa spełniająca wymogi normy PN-EN 868-5, zaopatrzona w samoprzylepne etykietki (zawierające kod wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta), które po odklejeniu od etykiety głównej można wkleić do dokumentacji. Wszyskie wyroby z pakietu powinny posiadać rejestrację w klasie IIa, reg. 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15.\nSerwety z poz.11 powinny posiadać rejestrację w klasie IIa, reg. 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitka RTG","5 cm x 2 m  ","szt.",20]
[2,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitką RTG.","10 cm x 2m","szt.",460]
[3,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitką RTG.","7,5 cm x 2 m","szt.",150]
[4,"Zestaw do zabiegu operacyjnego VAT składający się z:\n- 5 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 2w razem przywiązanych\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 17N 12 w\n- 20 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm\n- 10 szt. tupfer jałowy gazowy twardy typu fasola z nitką RTG 15 x 15 cm, 17N z dodatkową nitką o dł min. 30 cm",null,"op.",800]
[5,"Zestaw do zabiegu operacyjnego NUSS składający się z:\n- 5 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 2w razem przywiązanych\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 10 x 10 cm 17N 12 w\n- 10 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm",null,"op.",200]
[6,"Zestaw do zabiegu operacyjnego MEDIASTINOSKOPI składający się z:\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 10 x 10 cm 17N 12 w\n- 10 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm",null,"op.",100]
[7,"Zestaw do zabiegu operacyjnego DUŻY składający się z:\n- 2x5 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 2w ; przewiązane nitką po 5 szt.\n- 15 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 10 x 10 cm 17N 12 w\n- 30 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm\n- 20 szt. tupfer jałowy gazowy twardy typu fasola z nitką RTG 15 x 15 cm, 17N z dodatkową nitką o dł min. 30 cm",null,"op.",200]
[8,"Kompresy gazowe jałowe 17N 12W z nitką RTG","10 x 10 cm - a 10szt.","op.",150]
[9,"Serweta oper. jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką","75cm x 75cm      a 5 szt.","op.",700]
[10,"Serweta oper. jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką","75cm x 75cm      a 2 szt.","op.",30]
[11,"Serweta oper. niejałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowe, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką, dekatyzowane","75cm x 75cm","szt.",900]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 7"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Przylepiec hypoalergiczny z porowatej,  przezroczystej folii na kleju akrylowym podzielny wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.","2,5cm x 9,0 - 9,2m ","op. a 12 szt.",500]
[2,"Przylepiec hypoalergiczny z porowatej, przezroczystej folii na kleju akrylowym podzielny wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.","5cm x 9,0 - 9,2m ","op. a 6 szt.",45]
[3,"Plaster  opatrunkowy na kleju akrylowym, na tkaninie bawełnianej","1m x 6cm","szt.",100]
[4,"Plaster do sklejania brzegów rany typu Steri-Strip","w granicach      6-6,4mm x         75-80mm","blister a 3 szt.",300]
[5,"Opatrunek do bezpiecznego mocowania sond donosowych, elastyczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. ","dla dorosłych","op. a 50 szt.",6]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej długości przylepców ( poz. 1-2 ) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości."]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 8"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","15cm x 15cm","szt.",110]
[2,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","20cm x 20cm","szt.",80]
[3,"Opatrunek sterylny, miękki, wzmocniony wykonany z nietkanych włókien w technologii Hydrofiber, zawierający jony srebra, o właściwościach antybiofilmowych","5 x 5 cm","szt.",220]
[4,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",750]
[5,"j.w.","2 cm x 45 cm","szt.",60]
[6,"Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z warstwy silikonowej, warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej.","10 x 10 cm","op. a 10 szt.",30]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 9"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, j, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy w postaci dziurki od klucza, zaokrąglone brzegi,  2 włókninowe paski, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 6,3x5,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające   sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii  dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.                               Dopuszczmy opatrunek z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 5,1 cm x 5,5 cm. ","  8,5x11,5cm","op. a 50 szt.",50]
[2,"Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej,, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 lub 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,  2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 4,3x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające   sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii  dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.                              Dopuszczmy opatrunek z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 4,1 cm x 3,6 cm. ","7cm x 8cm","op. a 100 szt.",130]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 10"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Sześciowarstwowy opatrunek do drenów i cewników dożylnych impregnowany 0,2% roztw. poliheksametylenobiguanidu, nacięty w kształcie litery T","10cm x 10cm      a 2 szt.","op. a 25 szt.",280]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 11"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Podkładka do rurek tracheostomijnych z warstwą aluminium, posiadająca właściwości przeciwodleżynowe","8cm x 9cm          ","op. a 50 szt.",20]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 12"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa, EAN","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Plastry z 10 komorami (8 mm) do testów płatkowych",null,"op. 100 szt.",5]

{"sheet":"tabela","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}