WCPIT/EA/381-79/2023

Poznań, 17.11.2023 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.**

**„Dostawa materiałów opatrunkowych”**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

**ZESTAW I**

Pakiet nr 6 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne z gazy bawełnianej 17 nitkowe, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką, niedekatyzowane ?

**Odp.**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**ZESTAW II**

Pakiet 2:

Czy zamawiającemu chodziło o opatrunek włókninowy hypoalergiczny?

**Odp.**

**Zamawiającemu chodziło o opatrunek włókninowy hypoalergiczny.**

Pakiet 9 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści opatrunek bez ramki ułatwiającej aplikację?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 9 pozycja 1:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby opatrunek posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 9 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści opatrunek do wkłuć centralnych w rozmiarze 9x11cm?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 9 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul:

•Transparentny poliuretanowy, półprzepuszczalny

•Posiada wycięcie wzdłuż środka, na końcu wycięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wkłucia

•Posiada wcięcie na kaniulę

•Posiada dodatkową podkładkę

•Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym, akrylowym kleju, nie zawiera lateksu

•Rozmiar 6 x 8 cm

•Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny

•Pakowany indywidualnie

•Opakowanie zbiorcze – 100 szt.

•Sterylizowany tlenkiem etylenu

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 9 pozycja 2:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby opatrunek posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**ZESTAW III**

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100mb. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

**Odp.**

**Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2.**

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

Zamawiający

Pakiet 6 poz. 4 i 7

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy typu fasolka z nitką RTG 15cm x 15cm, 17 N bez dodatkowej nitki?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian w zakresie pozycji 4.**

**Zamawiający dopuszcza wyżej opisany tupfer w zakresie pozycji 7.**

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 4 warstwowej w rozmiarze 75x90cm?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, pozycja 9,10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’1szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, pozycja 9,11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 4 warstwowej w rozmiarze 45x70cm?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45x45cm?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet 4 warstwowych?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający pod pojęciem „dekatyzowane” ma na myśli serwety wstępnie prane?

**Odp.**

**Zamawiający pod pojęciem „dekatyzowanie” ma na myśli pranie i wielokrotne płukanie serwet w procesie technologicznym.**

Pakiet nr 9, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran, 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację, półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku, brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet nr 9, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny, miekki, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego z możliwością docięcia nożyczkami, działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień, wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem?

**Odp.**

**Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 – 5 w pakiecie.**

Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

**Odp.**

**Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 w pakiecie.**

Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm z możliwością docięcia do oczekiwanego rozmiaru?

**Odp.**

**Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 w pakiecie.**

Pakiet nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3x44cm?

**Odp.**

**Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 5 w pakiecie.**

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8 x 9,3 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8 x 9,0 - 9,3.**

**Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

**ZESTAW IV**

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 1, poz. 1-7

Czy zamawiający dopuści brzegi podwinięte z dwóch stron?

**Odp.**

**Wykonawca oferuje wyroby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 1, poz. 5-7

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 3, poz. 1

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 2, poz.3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odp.**

**Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 2 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 w pakiecie 2**

Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 2 pozostają bez zmian. Brak pozycji 4 w pakiecie 2**

**ZESTAW V**

Dot. asortymentu:

Pakiet 3 poz. 5: czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniach 500 g z przeliczeniem zamawianej liczby opakowań?

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby me-dyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówie-nia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

Pakiet 3 poz. 5: czy Zamawiający dopuszcza watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami bez dodatkowej nitki?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami bez dodatkowej nitki?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego wyrobu.**

Dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia projektowane zapisy umowy bez zmian.**

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia projektowane zapisy umowy bez zmian.**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia projektowane zapisy umowy bez zmian.**

**ZESTAW VI**

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, niejałowy opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych 3,5/6,5x8 cm kształtem dostosowany anatomicznie, zapobiegający przemieszczaniu się cewników i ograniczający kontakt cewnika z wrażliwą skórą okolicy nosa, z trzystopniowym systemem aplikacji ułatwiającym precyzyjne założenie. Opatrunek wykonany z elastycznej włókniny w kolorze cielistym, bez latexu, okres utrzymywania na skórze do kilku dni: pakowany po 10 szt. (wycena z odpowiednim przeliczeniem ilości).

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**ZESTAW VII**

Pakiet nr 5

Pozycja 11, 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość siatkowy rękaw opatrunkowy o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**

**Zamawiający dopuści możliwość siatkowy rękaw opatrunkowy o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian.**

***Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 2 pn:***

***„Załącznik nr 2 - opz\_formularz cenowy NOWY”***

**TERMINY:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 22.11.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 21.12.2023 r.**