WCPIT/EA/381-79/2023

Poznań, 17.11.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.

„Dostawa materiałów opatrunkowych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

ZESTAW I

Pakiet nr 6 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne z gazy bawełnianej 17 nitkowe, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką, niedekatyzowane ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW II

Pakiet 2:

Czy zamawiającemu chodziło o opatrunek włókninowy hypoalergiczny?

Odp.

Zamawiającemu chodziło o opatrunek włókninowy hypoalergiczny.

Pakiet 9 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści opatrunek bez ramki ułatwiającej aplikację?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 9 pozycja 1:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby opatrunek posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 9 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści opatrunek do wkłuć centralnych w rozmiarze 9x11cm?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 9 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul:

•Transparentny poliuretanowy, półprzepuszczalny

•Posiada wycięcie wzdłuż środka, na końcu wycięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wkłucia

•Posiada wcięcie na kaniulę

•Posiada dodatkową podkładkę

•Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym, akrylowym kleju, nie zawiera lateksu

•Rozmiar 6 x 8 cm

•Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny

•Pakowany indywidualnie

•Opakowanie zbiorcze – 100 szt.

•Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 9 pozycja 2:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby opatrunek posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW III

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100mb. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odp.

Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2.

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Zamawiający

Pakiet 6 poz. 4 i 7

Czy Zamawiający  dopuści tupfer gazowy typu fasolka z nitką RTG 15cm x 15cm, 17 N bez dodatkowej nitki?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian w zakresie pozycji 4.

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany tupfer w zakresie pozycji 7.

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 4 warstwowej w rozmiarze 75x90cm?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 9,10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’1szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 9,11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 4 warstwowej w rozmiarze 45x70cm?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45x45cm?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet 4 warstwowych?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6, pozycja 11

Czy Zamawiający pod pojęciem „dekatyzowane” ma na myśli serwety wstępnie prane?

Odp.

Zamawiający pod pojęciem „dekatyzowanie” ma na myśli pranie i wielokrotne płukanie serwet w procesie technologicznym.

Pakiet nr 9, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran, 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację, półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku, brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny, miekki, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego z możliwością docięcia nożyczkami, działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień, wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem?

Odp.

Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 – 5 w pakiecie.

Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odp.

Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 w pakiecie.

Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm z możliwością docięcia do oczekiwanego rozmiaru?

Odp.

Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 w pakiecie.

Pakiet nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 3x44cm?

Odp.

Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 9 pozostają bez zmian. Brak pozycji 5 w pakiecie.

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8 x 9,3 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8 x 9,0 - 9,3.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

ZESTAW IV

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Pakiet 1, poz. 1-7

Czy zamawiający dopuści brzegi podwinięte z dwóch stron?

Odp.

Wykonawca oferuje wyroby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 1, poz. 5-7

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7  aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 3, poz. 1

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7  aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 2, poz.3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp.

Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 2 pozostają bez zmian. Brak pozycji 3 w pakiecie 2

Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca  zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Zapisy SWZ w zakresie pakietu nr 2 pozostają bez zmian. Brak pozycji 4 w pakiecie 2

ZESTAW V

Dot. asortymentu:

Pakiet 3 poz. 5: czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniach 500 g z przeliczeniem zamawianej liczby opakowań?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby me-dyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówie-nia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pakiet 3 poz. 5: czy Zamawiający dopuszcza watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami bez dodatkowej nitki?

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pakiet 6 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami bez dodatkowej nitki?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego wyrobu.

Dot. wzoru umowy:

1.	Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

Odp.

Zamawiający pozostawia projektowane zapisy umowy bez zmian.

2.	Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

Odp.

Zamawiający pozostawia projektowane zapisy umowy bez zmian.

3.	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odp.

Zamawiający pozostawia projektowane zapisy umowy bez zmian.

ZESTAW VI

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, niejałowy opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych 3,5/6,5x8 cm kształtem dostosowany anatomicznie, zapobiegający przemieszczaniu się cewników i ograniczający kontakt cewnika z wrażliwą skórą okolicy nosa, z trzystopniowym systemem aplikacji ułatwiającym precyzyjne założenie. Opatrunek wykonany z elastycznej włókniny w kolorze cielistym, bez latexu, okres utrzymywania na skórze do kilku dni: pakowany po 10 szt. (wycena z odpowiednim przeliczeniem ilości).

Odp.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW VII

Pakiet nr 5

Pozycja 11, 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość siatkowy rękaw opatrunkowy o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający dopuści możliwość siatkowy rękaw opatrunkowy o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 2 pn:

„Załącznik nr 2 - opz_formularz cenowy NOWY”

TERMINY:

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 22.11.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 21.12.2023 r.