WCPIT/EA/381-81/2023

Poznań, 01.12.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.

„Dostawa odczynników i sprzętu do badań cytologicznych i histopatologicznych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

ZESTAW I

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z SWZ cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z formularzem cenowym, a następnie przeniesiona do formularza ofertowego.

Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W ofercie, o której mowa w ust. 3, wykonawca ma obowiązek:

poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że:

oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje kasetek bez przykrywek?

Odp.

Tak, Zamawiający oczekuje kasetek bez przykrywek.

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką na zawiasie, otwory o wymiarach 0,35 x 0,35mm, kasetki z jedną wewnętrzną komorą.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie nr 5

Pakiet 1, poz.4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torebek biopsyjnych o wymiarach 75x85mm, wykonanych z dzianiny odpornej na działanie odczynników i wysokiej temperatury, w opakowaniu 500 szt.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie nr 6

Pakiet 4, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie 2 opakowań zestawów do barwień Giemsy na Helicobacter Pylori (jedno op. wystarcza na 100 testów).

Odp.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ, oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 7

Pakiet 4, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie barwników do tkanek w opakowaniach 15 x 4ml (15 nabojów o pojemności 4 ml w jednym kolorze to jedno opakowanie). Łącznie 60 sztuk (4 opakowania w różnych kolorach, dostępne także w większej ilości kolorów).

Odp. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 8

Pakiet 4, poz.8

W związku z tym, iż zestaw do barwień Grocott u różnych producentów występuje w wersjach na 100 / 120 testów, prosimy Zamawiającego o określenie sumarycznej liczby oczekiwanych testów do przeprowadzenia i zaoferowanie adekwatnej liczby zestawów (dokładnej liczby sztuk lub z zaokrągleniem w górę).

Odp.

Zamawiający określa liczbę 120 testów w opakowaniu.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 9

Pakiet 4, poz. 9

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zestawu do barwień Weigert metodą długą czy szybką.

Odp.

Zamawiający informuje iż zgodnie z SWZ oczekuje zestawu do barwień Weigert metodą długą.

Pytanie nr 10

Pakiet 4, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie żelu do przymrażania w opakowaniu 120 ml. Jest to niewielka różnica pojemności, a zgoda na powyższe umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych oraz otrzymanie nieco większej ilości odczynnika.

Odp. Zamawiający wymaga żelu do przymrażania w opakowaniu 120 ml i jednocześnie wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 11

Pakiet 4, poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych ostrzy do mikrotomu typu R35, o wymiarach 80x8x0,25mm i kącie 35 stopni, wykonanych ze specjalnej stali nierdzewnej szlachetnej, przeznaczonych do skrawania rutynowego twardych tkanek. Platerowanie platyną jest sposobem pokrycia ostrza stosowanym przez firmę Feather. Skoro Zamawiający dopuścił inne ostrza o kącie 34 stopnie i dopuścił żyletki typu R35, logicznym jest, że powinien dopuścić zaoferowanie ostrzy, które nie są platerowane platyną, a choćby specjalną, równoważną do wspomnianej metody, warstwą PINK. Niedopuszczenie równoważnych ostrzy będzie oznaczało jedynie pozorne dopuszczenie innych ostrzy przez Zamawiającego, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i Prawem Zamówień Publicznych.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie nr 12

Pakiet 4, poz.13

Czy Zamawiający oczekuje kapsułek czy kasetek do zatapiania bardzo drobnego materiału. Różnica między kapsułkami a kasetkami jest istotna, a sprzeczność w opisie przedmiotu zamówienia może spowodować otrzymania nieporównywalnych ofert ze szkodą dla Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający wymaga kapsułek do zatapiania bardzo drobnego materiału.

Pytanie nr 13

Pakiet 4, poz.13

W przypadku oczekiwania przez Zamawiającego kapsułek typu Cellsafe, prosimy o dopuszczenie dwóch opakowań kapsułek po 1000 szt.

Odp. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 14

Pakiet 4, poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pipety o pojemności użytkowej 3 ml, z podziałką oraz z tolerancją długości 150 – 160 mm (standardowe pipety o tej pojemności występują właśnie w takim rozmiarach).

Odp.

Tak ,Zamawiający dopuszcza pipety o pojemności użytkowej 3 ml, z podziałką oraz z tolerancją długości 150 – 160 mm.

Pytanie nr 15

Pakiet 4, poz.15

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych 100 – 5000 ul w 3 opakowaniach po 100 sztuk?

Odp. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 16

Pakiet 4, poz.16-20

Czy Zamawiający widzieli ww. pozycje z pakietu, co zwiększy konkurencyjność i ilość otrzymanych ofert?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany

Pytanie nr 17

Pakiet 4, poz.21

Prosimy o dopuszczenie odwapniacza na bazie EDTA i niewielkiej ilości kwasu solnego, o pH 0,5; gotowego do użycia; po odwapnieniu możliwe jest wykonanie oznaczeń IHC, op. 1 litr (5 sztuk).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza odwapniacz na bazie EDTA i niewielkiej ilości kwasu solnego, o pH 0,5; gotowego do użycia; po odwapnieniu możliwe jest wykonanie oznaczeń IHC, op. 1 litr (5 sztuk)  i jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ  oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 18

Pakiet 4, poz.1 i 7:

Zamawiający w projektowanych zapisach umowy zapisał, iż termin dostawy dla niektórych zestawów diagnostycznych będzie wynosił 20 dni roboczych. Dotyczy to m.in. zestawu (ów): „Van Gieson, Trichrome”. Czy Zamawiający miał na myśli jedynie zestaw Van Gieson Trichrome, czy dodatkowo zestaw Masson Trichrome z poz.7 tego samego pakietu?

Odp.

Zamawiający miał na myśli również zestaw Masson Trichrome z 20 dniowym terminem dostawy.

Pytanie nr 19

Pakiet 5, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła sodowo-wapniowego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie nr 20

Pakiet 5, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła borosilikatowego D263M, w opakowaniu dwuczęściowym bez zawiasów, bez zewnętrznej folii aluminiowej na opakowaniu. Są to szkiełka wykonane z lepszego szkła niż umieszczone w opisie przedmiotu zamówienia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła borosilikatowego D263M, w opakowaniu dwuczęściowym bez zawiasów, bez zewnętrznej folii aluminiowej na opakowaniu.

Pytanie nr 21

Pakiet 5, poz.3

Zamawiający w poz.3 pisze, iż oczekuje szkiełek ciętych szlifowanych. Są to pojęcia sprzeczne, zatem prosimy o jednoznaczne określenie, szkiełek o jakim wykończeniu krawędzi oczekuje Zamawiający.

Odp.

Zamawiający oczekuje szkiełek  szlifowanych jeśli chodzi o wykończenie krawędzi.

Pytanie nr 22

Pakiet 5, poz.4:

Prosimy o dopuszczenie szkiełek adhezyjnych o wymiarach 76x26x1mm, silanizowanych, w op.72szt.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie nr 23

Pakiet 5, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 200 ml i wysokości ok. 79 mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Odp.

Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 200 ml i wysokości ok. 79 mm.

Pytanie nr 24

Pakiet 5, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego wentylowanych. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie nr 25

Pakiet 5, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego niewentylowanych, niejałowych, pakowanych po 25 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie szalek Petriego niewentylowanych, niejałowych, pakowanych po 25 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 26

Pakiet 5, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego pakowanych po 480-500 szt. w ilości 7 opakowań. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.

Zamawiający  wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 27

Pakiet 5, poz.9:

Prosimy o dopuszczenie cytokuwet pakowanych po 50 sztuk (36 opakowań). Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza i jednocześnie wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 28

Pakiet 5, poz.9:

Prosimy o dopuszczenie cytokuwet pakowanych po 500 sztuk (4 opakowania). Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pytanie nr 29

Pakiet 6, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholu skażonego 99,9%

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie alkoholu skażonego 99,9%.

Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany SWZ pn: „01.12.2023 SWZ „ , zmodyfikowany Załącznik nr 2 pn: ”01.12.2023 Załącznik nr 2 – opz, formularz cenowy” oraz  zmodyfikowany  Załącznik Nr 4 pn. ”01.12.2023 projektowane postanowienia umowy”

TERMINY:

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 05.12.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 03.01.2024 r.