WCPIT/EA/381-83/2023

Poznań, 19.12.2023 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.**

**„Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i formaliny”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

**ZESTAW I**

Pakiet 1 pozycja 8:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 8 i czy dopuści:

Niskopyłowe, suche chusteczki o wymiarze 30x34cm i gramaturze 70g/m2, kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji, rolka a 100 chusteczek.

lub

Niskopyłowe, suche chusteczki o wymiarze 18x25cm i gramaturze 70g/m2, kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji, rolka a 300 chusteczek.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odp.**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 4 pozycja 9:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 po. 9 i czy dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund?

**Odp.**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Umowa § 4 ust 7

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 4 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustęp 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy i SWZ bez zmian.**

**ZESTAW II**

Pakiet 8 pozycja 7:

W związku z zaprzestaniem produkcji rękawic Octenisan wash mitts w opakowaniach 10szt. prosimy o dopuszczenie opakowania 8szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań, zaokrąglając do pełnego w górę.

**Odp.**

**Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

**ZESTAW III**

Pakiet nr 5, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, o nazwie handlowej Steranios 2%, gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne i medyczne, endoskopy oraz sprzęt termolabilny; bez aktywatora, oparty o buforowany roztwór 2% aldehydu glutarowego o pH 6; preparat bakteriobójczy, drożdżakobójczy, grzybobójczy, prątkobójcze w ciągu 10 min z możliwością rozszerzenia spektrum o działanie sporobójcze wobec C.difficile (zgodnie z EN 17126, warunki czyste) – 60min; możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą pasków testowych (co 4 godz.); maksymalny okres trwałości przygotowanego roztworu: 30 dni z możliwością wielokrotnego stosowania; wyrób medyczny

**Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet nr 5, pozycja 3

W związku z wycofaniem przez producenta z sprzedaży preparatu dezynfekcyjnego o nazwie handlowej Aniosyme DD1, prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu wskazanego przez producenta jako zamiennik, o nazwie handlowej Aniosyme XL3, neutralny enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych (narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją); posiadający silne właściwości myjące oraz doskonałą kompatybilność materiałową przy niskich stężeniach oraz krótkim czasie działania; skład: czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związki kompleksujące. pH roztworu:7,5 - 8,5. Stężenie 0,5 - 1%. Spektrum działania w wrunkach brudnych: B, F (C. albicans), Tbc V (HIV, HBV, HCV) do 30 min. Wyrób medyczny kl. II

**Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet nr 7, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu równoważnego, o nazwie handlowej Anioxyde 1000 LD, gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów; spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min; substancja aktywna: kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy - PHERA®System - brak zawartości kwasu octowego, pH: 7,5-8,5, trwałości przygotowanego roztworu do 14 dni, czas aktywacji preparatu 30 min; kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych (pakowane po 50 szt.); opakowanie 5l + zintegrowany aktywator

**Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 7 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat z pozycji 1 i testy kontrolne z pozycji 2 były klasyfikowane jako wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający nie wymaga, aby preparaty z pozycji 1 i testy kontrolne z pozycji 2 były klasyfikowane jako wyrób medyczny.**

**ZESTAW IV**

Pakiet 5, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu wysoko ekonomicznego, który zachowuje aktywność bójczą min. 45 dni?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ, które pozostają bez zmiany.**

Pakiet 5, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje 2,5% zawartości glutaraldehydu w oferowanym produkcie?

**Odp. Zgodnie z zapisami SWZ, które pozostają bez zmiany.**

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści testy kontrolne kompatybilne z preparatem z poz. 1 (potwierdzone oświadczeniem producenta preparatu), z 23% stawką vat, niesklasyfikowane jako wyrób medyczny?

**Odp. Zamawiający dopuści testy kontrolne kompatybilne z preparatem z poz. 1 (potwierdzone oświadczeniem producenta preparatu), z 23% stawką vat, niesklasyfikowane jako wyrób medyczny.**

Pakiet 5, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu kompatybilnego z preparatem z pozycji 1 zawierającego propionian, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy), o spektrum B, F (C. albicans) i V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia) w czasie do 10 minut, stężenie roztworu roboczego 0,5% z możliwością rozszerzenia o działanie Tbc   
(M. terrae) – 5%, 10 min., spełniającego pozostałe zapisy SWZ?

**Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o skuteczności bójczej: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek na bazie H2O2, kwasu glikolowego, związków powierzchniowo-czynnych, alkoholu butylowego, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych o skuteczności bójczej: B, F, Tbc (M. avium), V (Polio, Adeno, Noro), S (C. difficile) – do 5 Min., Tbc (M. terrae) – do 10 min., o wymiarze 20x30 cm, gramaturze 25g/m2, op. 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych o skuteczności bójczej: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) – 15 min., o wymiarze 20x27 cm, gramaturze 25g/m2, op. 100 szt., spełniające pozostałe wymagania SWZ

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 7, poz.1

Czy mając na względzie bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz przeznaczenie preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat był sporobójczy zgodnie z obowiązującą normą EN 17126?

**Odp.**

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pakiet 7, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kontrolnych kompatybilnych z preparatem z poz. 1 z 23% stawką vat, niesklasyfikowane jako wyrób medyczny, konfekcjonowane w op. po 100 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odp.**

**Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kontrolnych kompatybilnych z preparatem z poz. 1 z 23% stawką vat, niesklasyfikowane jako wyrób medyczny, konfekcjonowane w op. po 100 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.**

**Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

***Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 2 pn:***

***„19.12.2023 Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia\_formularz cenowy”***

**TERMINY:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 03.01.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 01.02.2024 r.**