{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Różne powtórka 2023_2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Różne powtórka 2023_2024","index":0,"n_rows":107,"n_cols":10,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 1  (CPV 33141600-6 )"]
[null,"Akcesoria do stomii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","System stomijny 1-częściowy zamknięty dedykowany do kolostomii posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu. Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 500 ml.","szt.",120]
["2. ","System stomijny 1-częściowy otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu.  Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 650 ml.","szt.",120]
["3.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego zamknięty dedykowany do kolostomii, kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 550 ml.","szt.",60]
["4.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 650 ml.","szt.",60]
["5.","Płytka  stomijna   do systemu 2-częściowego kompatybilna z poz. 3 i 4, dedykowana do wszystkich rodzaojów stomii. Dostępna w różnych rozmiarach otworu (od 10-35mm do 10-65 mm) lub z opcją przycięcią do rozmiaru stomii.","szt.",30]
["6.","Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii, który zapobiega podrażnieniom, zabezpiecza podrażnioną skórę przed działaniem treści jelitowej, ogranicza problemy skórne związane z kontaktem z treścią jelitową i przylepcem, szybko wysychający, co umożliwia szybkie zamontowanie nowej płytki lub przylepca. Dostępny w postaci jednorazowych chusteczek.","szt.",260]
["7.","Środek do usuwania przylepca ułatwiający bezboilesne usunięcie reszt.ek przylepca, szybko wysychający, nie wpływający na przylepność nowego przylepca/płytki stomijnej. ","szt.",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 2  (CPV 33141000-0)"]
[null,"Wyroby do polisomnografii                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pasta klejąco-przewodząco do polisomnografii.","szt.",30]
["2.","Żel ścierny - do czyszczenia skóry głowy  114g","szt.",20]
["3.","Pas do pomiaru wysiłku oddechowego, jednorazowy, rozmiar \"L\", kompatybilny z aparatami NOX. Opakowanie x 20 par.","op.",10]
["4.","Kaniule donosowe z filtrem, do polismnografii do aparatu NOX, dla dorosłych, długośc 90 cm.  Opakowanie x 40 szt..","op.",15]
["5.","Elektroda repozycjonowalna, zapewniająca barierę dla płynów zewnętrznych, umożliwiająca fizjologiczne oddychanie skóry, podłoże rozciągliwe z włókniny i pianki, hydrożel przewodzący z całej powierzchni elektrody, rozmiar 4x 3,2 cm, pakowena po 50 szt..","op.",60]
["6.","Przewód EEG  5-odprowadzeniowy z elektrodami miseczkowatymi.","szt.",12]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 3  (CPV 33141000-0)"]
[null,"Krem do mocowania elektrod do pilsomnografii                                                                                      "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Krem do mocowania elektrod miseczkowych, samoprzylepny, łatwy do usunięcia, do długotrwałego monitorowania EEG typu LIC2. Op. 100g","szt.",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4   (CPV 33141000-0; 33141620-2 )"]
[null,"Wyroby do żywienia enteralnego                                             "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka enteralna typu ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia droga przewodu pokarmowego , nie zawiera lateksu. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy.","szt.",600]
["2.","Zestaw z końcówką typu ENFit do worków do pompy Flocare  INFINITY  569912.","szt.",990]
["3.","Zgłębnik typu Flocare PUR, zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 42 dni (6 tygodni). Zawiera centymetrową podziałkę  znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie  kontrastujące w promieniach RTG. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Różne rozmiary według potrzeb zamawiającego.","szt.",30]
["4.","Connector- przejściówka typu  ENLOCK  Nutricia  589732.","szt.",690]
["5.","Connector- przejściówka typu  ENLOCK  Nutricia  589738.","szt.",300]
["6.","Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu, sterylny.","szt.",20]
["7.","Przyrząd  Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare 800, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK  o obj. 1000ml z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy Flocare 800. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię. Lub zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia diety (butelek 500 ml i  200 ml) ze zgłębnikiemm umożliwiający żywienie pacjenta przy pomocy pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFitTM.","szt.",200]
["8.","Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię.","szt,",300]
["9.","Linie do podaży diet enteralnych  kompatybilne  z pompą AMIKA  7751900.","szt.",40]
["10.","Linie do podaży diet enteralnych  kompatybilne  z pompą AMIKA  7751902.","szt.",40]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 5  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Talk sterylny               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Talk sterylny medyczny do użytku wewnętrznego. Nie zawierający azbestu, endotoksyn. Średnia wielkość cząstek 25 µm. Zestaw do pudrowania składa się z 2 fiolek, 2 kaniul do wdmuchiwania z zamocowaną złączką fiolki (długość 420mm, śr. zewnętrzna 3mm), 2 baloników.  ","op.     ",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 6  ( CPV 33140000-3 ) "]
[null,"Maski FFP3 do ochrony przed toksycznymi pyłami "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Półmaska filtrująca FFP3 służąca do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS. Półmaska musi mieć trójpanelową, składaną konstrukcję co ułatwia przechowywanie, bardzo dobrą szczelność dopasowania oraz zaworek wydechowy. Zgodne z normą   149:2001 + A1:2009. Oznakowanie znakiem CE.\n","szt.",520]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 7  ( CPV 33140000-3 ) "]
[null,"Maski FFP2 do ochrony przed prątkiem gruźlicy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska filtrująca FFP2 przeznaczona do ochrony w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy, z filtrem na 8 godz. pracy, konstrukcja trójpanelowa, może mieć zawór wydechowy. Zgodne z normą   149:2001 + A1:2009. Oznakowanie znakiem CE.","szt.",2000]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 8   (CPV 33141600-6; 33141620-2 )       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się i zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 1 sz. ","szt.",25]
["2.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18x12,5x3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.","szt.",45]
["3.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 26x15x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.","szt.",5]
["4.","Zestaw opatrunkowy piankowy do podcisnieniowej terapii ran zawierający:\n-jałowy hydrofilowy z mikroporowej pianki koloru białego z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach  10x15x1cm. \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- folia samoprzylepna V.A.C.. Drape","szt.",5]
["5.","Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach minimum 10x7,5cmx1cm.","szt.",5]
["6.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 300 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu","szt.",10]
["7.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu","szt.",50]
["8.","Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem,  hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połaczenia do drenu","szt.",10]
["9.","Złacze  do łaczenia 2 lub więcej opatrunków-wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta",null,5]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 9 ( CPV 33184100-3)"]
[null,"Kamiule do wysokoprzepływowej terapii tlenem kompatybilne z respiratorem  T7 producenta Ambulance (Shenzen) Tech. Co oraz urządzeniem LM Flow 100"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jednorazowa wysokoprzepływowa kaniula donosowa. Rozmiary S, M, L wg. Potrzeb Zamawiającego.  ","szt.",100]
["2.","Jednorazowa wysokoprzepływowa kaniula z możliwością podłączenia do rurki tracheostomijnej.","szt.",30]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 10 ( CPV 33184100-3)"]
[null,"Układy oddechowe do wysokoprzepływowej terapii tlenem kompatybilne z respiratorem  T7 producenta Ambulance (Shenzen) Tech. Co oraz urządzeniem LM Flow 100"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","nazwa handlowa\nproducent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Układ oddechowy z komorą nawilżającą.                  ","szt. ",130]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]