{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["opatrunki powt. 2023","tabela"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"opatrunki powt. 2023","index":0,"n_rows":69,"n_cols":11,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,0,70,9],[43,2,43,5],[21,2,21,5],[34,2,34,5],[1,2,1,5],[3,1,3,10],[18,1,18,4],[4,1,4,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 1"]
[]
[null,"Pozycja 1-3: Setony gazowe jałowe, 17 nitkowe,  o wysokiej chłonności z gazy bawełnianej, sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu, rejestracja w klasie IIa, reguła 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15.\nPozycja 4 - 8:  sterylizacja w parze wodnej lub tlenkiem etylenu oraz opakowania typu torebka lub rękaw papierowo-foliowy, zaopatrzone w etykiety zawierajace pełna identyfikację wyrobu i skladu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadające dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiajace przeklejenie do dokumentacji zabiegowej - zawierajace informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.\n"]
[null,"Serwety jałowe z  poz.9,10 powinny być sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem, opakowanie jednostkowe typu torebka papierowo-foliowa spełniająca wymogi normy PN-EN 868-5, zaopatrzona w samoprzylepne etykietki (zawierające kod wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta), które po odklejeniu od etykiety głównej można wkleić do dokumentacji. Wszyskie wyroby z pakietu powinny posiadać rejestrację w klasie IIa, reg. 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15.\n"]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","producent, nazwa,\nnr katalogowy (jeśli został przypisany), wskazane - kod EAN)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitka RTG","5 cm x 2 m  ","szt.",20]
[2,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitką RTG.","10 cm x 2m","szt.",460]
[3,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitką RTG.","7,5 cm x 2 m","szt.",150]
[4,"Zestaw do zabiegu operacyjnego VAT składający się z:\n- 5 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 2w razem przywiązanych\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 17N 12 w\n- 20 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm\n- 10 szt. tupfer jałowy gazowy twardy typu fasola z nitką RTG 15 x 15 cm, 17N z dodatkową nitką o dł min. 30 cm",null,"op.",800]
[5,"Zestaw do zabiegu operacyjnego NUSS składający się z:\n- 5 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 2w razem przywiązanych\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 10 x 10 cm 17N 12 w\n- 10 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm",null,"op.",200]
[6,"Zestaw do zabiegu operacyjnego MEDIASTINOSKOPI składający się z:\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 10 x 10 cm 17N 12 w\n- 10 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm",null,"op.",100]
[7,"Zestaw do zabiegu operacyjnego DUŻY składający się z:\n- 2x5 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 2w ; przewiązane nitką po 5 szt.\n- 15 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 10 x 10 cm 17N 12 w\n- 30 szt. Kompresów włókninowych 30g/m2 10 x 10 cm\n- 20 szt. tupfer jałowy gazowy twardy typu fasola z nitką RTG 15 x 15 cm, 17N ",null,"op.",200]
[8,"Kompresy gazowe jałowe 17N 12W z nitką RTG","10 x 10 cm - a 10szt.","op.",150]
[9,"Serweta oper. jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką","75cm x 75cm      a 5 szt.","op.",700]
[10,"Serweta oper. jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką","75cm x 75cm      a 2 szt.","op.",30]
[11,"Serweta oper. niejałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowe, 2 warstw.","75cm x 75cm","szt.",900]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 2"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","producent, nazwa,\nnr katalogowy (jeśli został przypisany), wskazane - kod EAN)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","15cm x 15cm","szt.",110]
[2,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","20cm x 20cm","szt.",80]
[3,"Opatrunek sterylny, miękki, wzmocniony wykonany z nietkanych włókien w technologii Hydrofiber, zawierający jony srebra, o właściwościach antybiofilmowych","5 x 5 cm","szt.",220]
[4,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",750]
[5,"j.w.","2 cm x 45 cm","szt.",60]
[6,"Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z warstwy silikonowej, warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej.","10 x 10 cm","op. a 10 szt.",30]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 3"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","producent, nazwa,\nnr katalogowy (jeśli został przypisany), wskazane - kod EAN)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Sześciowarstwowy opatrunek do drenów i cewników dożylnych impregnowany 0,2% roztw. poliheksametylenobiguanidu, nacięty w kształcie litery T","10cm x 10cm      a 2 szt.","op. a 25 szt.",280]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 4"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","producent, nazwa,\nnr katalogowy (jeśli został przypisany), wskazane - kod EAN)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Plastry z 10 komorami (8 mm) do testów płatkowych",null,"op. 100 szt.",5]
[]
[null,"ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NORMY RÓWNOWAŻNE DO OPISANYCH W ZAŁĄCZNIKU"]
{"$rows_empty":18}
["Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku"]

{"sheet":"tabela","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}