WCPIT/EA/381-3/2024

Poznań, 24.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.**

**„Dostawa akcesoriów do bronchoskopii i drenażu”**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

**ZESTAW I**

Pakiet 4:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy pokrywanych polietylenem.

**Odp.1-2**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**ZESTAW II**

Pakiet 4 pozycja 1:

**Poz 1** Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, gastroskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. **Dł. narzędzia 180 cm.** Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm.

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, gastroskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm.**

**ZESTAW III**

Pakiet nr 5,

Czy Zamawiający odstąpi od próbek w przypadku zaoferowania tych samych produktów, które obecnie są dostarczane do Państwa szpitala?

**Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**ZESTAW IV**

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 1 Szczypce biopsyjne gastroskopowe , długość robocza 160 cm , Łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej,W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, Dostępne w wersji z igłą i bez igły, Dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm,Kolor powleczenia żółty dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt

**Odp.**

**Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 1 Szczypce biopsyjne gastroskopowe , długość robocza 160 cm , łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą i bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm, kolor powleczenia żółty dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt.**

**Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 2 Szczypce biopsyjne kolonoskopowe , długość robocza 240 cm , Łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej,W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, Dostępne w wersji z igłą i bez igły, Dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm.Kolor powleczenia pomarańczowy, Dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt

**Odp.**

**Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 2 Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, długość robocza 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą i bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm. Kolor powleczenia pomarańczowy, dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt.**

**Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).**

***Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 2 pn:***

***„24.01.2024 Załącznik nr 2 – opz\_formularz cenowy”***

**TERMINY:**

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 29.01.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 27.02.2024 r.**