WCPIT/EA/381-3/2024

Poznań, 24.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.

„Dostawa akcesoriów do bronchoskopii i drenażu”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

ZESTAW I

Pakiet 4:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy pokrywanych polietylenem.

Odp.1-2

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW II

Pakiet 4 pozycja 1:

Poz 1 Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, gastroskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku, gastroskopowe. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem lub bez, śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm.

ZESTAW III

Pakiet nr 5,

Czy Zamawiający odstąpi od próbek w przypadku zaoferowania tych samych produktów, które obecnie są dostarczane do Państwa szpitala?

Odp. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW IV

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 1 Szczypce biopsyjne gastroskopowe , długość robocza 160 cm , Łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej,W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, Dostępne w wersji z igłą i bez igły, Dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm,Kolor powleczenia żółty dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt

Odp.

Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 1 Szczypce biopsyjne gastroskopowe , długość robocza 160 cm , łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą i bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm, kolor powleczenia żółty dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt.

Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 2 Szczypce biopsyjne kolonoskopowe , długość robocza 240 cm , Łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej,W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, Dostępne w wersji z igłą i bez igły, Dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm.Kolor powleczenia pomarańczowy, Dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt

Odp.

Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 4 pozycja 2 Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, długość robocza 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami oraz możliwością wykonania biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igłą i bez igły, dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm. Kolor powleczenia pomarańczowy, dostępne w opakowaniach po 5, 20 i 40 szt.

Zamawiający wskazuje, że oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem  pozycji, w których zaznaczono, aby nie zmieniać wielkości opakowania).

Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 2 pn:

„24.01.2024 Załącznik nr 2 – opz_formularz cenowy”

TERMINY:

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 29.01.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 27.02.2024 r.