{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["m.chir. 2023"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"m.chir. 2023","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,10],[1,0,1,9],[2,0,2,10],[13,0,13,9],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["                     Pakiet nr 1        "]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Jałowa gaza hemostatyczna"]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie \ngazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce \nzakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym \nbadaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane \nbadaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w \nkontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, \nPseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. \nRozmiar 5 cm x 7,5 cm ","5cm x 7,5cm",12,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[2,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie \ngazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce \nzakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym \nbadaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane \nbadaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w \nkontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, \nPseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. \nRozmiar 10 cm x 20 cm","10cm x 20cm",540,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[3,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie \ngęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce \nzakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym \nbadaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane \nbadaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w \nkontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, \nPseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni.. \nRozmiar 2,5 cm x 2,5 cm","2,5 x 2,5 cm ",12,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[4,"Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, \noksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i \nmający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: \nprospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie \nbakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -\npoprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: \nMRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres \nwchłaniania 7-14 dni. \nRozmiar 2,5 x 5,1 cm","2,5cm x 5,1cm",10,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[5,"Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, \noksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i \nmający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: \nprospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie \nbakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -\npoprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: \nMRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres \nwchłaniania 7-14 dni. \nRozmiar 10,2 x 5,1 cm.","10,2cmx5,1cm",20,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[6,"Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml soli fizjologicznej wynosi 8 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu 8h. 2 kaniule, jedna z możliwością przycięcia, druga z pamięcią kształtu","pojemność    8ml",1,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr  2      "]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Gąbka hemostatyczna "]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /op./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za op. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Wchłanialna, hemostatyczna gąbka kolagenowa z ludzkim fibrynogenem i trombiną na powierzchni, będąca produktem leczniczym","9,5 x 4,8 x 0,5 cm    ",100,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[2,"Wchłanialna, hemostatyczna gąbka kolagenowa z ludzkim fibrynogenem i trombiną na powierzchni, będąca produktem leczniczym ","4,8 x 4,8 x 0,5 cm  a 2 saszetki w op.    ",30,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[3,"Zrolowana matryca kolagenowa (z klejem do tkanek) pokryta w formie stałej i suchej ludzkim fibrynogenem i ludzką trombiną, będąca produktem leczniczym","4,8 x 4,8                            średnica 0,8 cm   ",6,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[{"$nulls":4},"Pakiet nr 3"]
["FOLIE CHIRURGICZNE    "]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość                     - powierzchnia przylepna","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa","20-28cm x              15-28 cm",120,{"$nulls":6},"33141111-1"]
[2,"Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa","44-45cm x              45-55 cm",600,{"$nulls":6},"33141111-1"]
[3,"Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa","45-56cm x         56-84 cm",320,{"$nulls":6},"33141111-1"]
[{"$nulls":6},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]