{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Stenty","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Stenty","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"PAKIET nr 1               Stenty samorozprężalne oskrzelowe"]
[null,"PAKIET  DEPOZYTOWY "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie dwuletnie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent nr katalogowy (jeżeli został przypisany), nr EAN (wskazane)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Samorozpręzalny stent nitinolowy- OTW stent oskrzelowy, całkowicie pokryty, zanczniki śr.16mm/18mm/20mm/22mm/24mm, dł. 60 mm; syst. OTW dł. 600mm,0.035","szt.",50]
["2.","Samorozpręzalny stent nitinolowy- OTW - CARINA-J stent oskrzelowy, całkowicie pokryty, znaczniki, śr.20mm/14mm dł. 50mm/30mm, całk. pokr; syst. OTW dł.600mm,0,0035","szt.",4]
["3.","Samorozpręzalny stent nitinolowy- Carina Y - oskrzelowo-tchawiczy, częsciowo pokryty, znaczniki, r.tch. :śr.20mm, dł. 50mm, całk.pokr; r.osk.:P śr.14mm, dł.15mm, pokr.10mm, L śr.14mm, dł.30mm, całk.pokr; syst. OTW dł.600mm, śr. 8mm,0,035         ","szt.",10]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia na zasadach Komisu 6 szt. wybranych przez niego stentów.       Uzupełnienie komisu w ciągu 4 dni. ",null,"razem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 2          Stenty samorozprężalne oskrzelowe"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie dwuletnie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent nr katalogowy (jeżeli został przypisany), nr EAN (wskazane)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Stent pokrywany w całości, śr. 10mm, dł. 20mm; nić do repozycji; końce kuliste; zintegrowany prowadnik; system TTS, dł. 120cm, śr. 2,7mm.","szt.",5]
[null,null,null,"razem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 3   CPV      Stenty samorozprężalne oskrzelowe silikonowe"]
[]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie dwuletnie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent nr katalogowy (jeżeli został przypisany), nr EAN (wskazane)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Stenty silikonowe kształt klepsydry do zwężeń po intubacyjnych. Długości segmentów stentu 40mm, 50mm, 45mm, 55mm. Średnice segmentow 12/10/12mm, 14/12/14mm, średnice segmentów stentu 15/13/15mm, 16/14/16mm, 16/14/16mm. Grubośc ścianki 1,2mm i 1,5mm.","szt.",10]
[null,"Zamawiający wymaga dostarczenia na zasadach Komisu 1 szt. wybranego przez niego stentu.       Uzupełnienie komisu w ciągu 4 dni. ",null,"razem"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}