{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["WCPIT_EA_381_01_17_zal nr 2_FC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"WCPIT_EA_381_01_17_zal nr 2_FC","index":0,"n_rows":91,"n_cols":10,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"  PAKIET nr 1       (CPV 33140000-3, 33196000-0)                                                                                        Akcesoria medyczne do zestawu PiCCO    "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
["1.","Czujnik temperatury cieczy wstrzykiwanej PiCCO","szt.     ",2]
["2.","Cewnik do termodylucji PiCCO do tętnicy promiennej dla dorosłych , rozm. 4F, dł. 50 cm ","szt.     ",2]
["3.","Czujnik przepływu, termiczny, do pomiaru objętości przepływu gazu.Kompatybilny ze wszystkimi anestezjologicznymi systemami oddechowymi i respiratorami Drager.Pakowany a 5szt.","op  ",1]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"  PAKIET nr 2       (CPV 33141624-0)                                                                                               Przyrządy do przetaczania"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Aparat z precyzyjnym regulatorem  przepływu. Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji  bakterii (BFE) min. 99,99%.  Regulator Exadrop umożliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku. Kontrola przepływu  3 -270 ml/h . Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej bez PCV. Zawór BCV chroni przed cofaniem się krwi do aparatu. ","szt.",1200]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 3                                                                                                                                             Ustniki do spirometru  (CPV  33141000-0) "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Ustniki do spirometru jednorazowe , niesterylne, plastikowe  x 50 szt. Jagera","op.",2]
[2,"Ustniki do spirometru jednorazowe , niesterylne , papierowe  x 1 szt.","szt.",2000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4  (CPV  33141000-0)                                                                                                                                                                   Ustniki do endoskopii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Ustniki do endoskopii rozm. 20mm x 27mm z gumką regulowaną, bez lateksu, pakowane pojedynczo, z możliwością podania tlenu przez ustnik. ","szt.",5400]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 5  (CPV  33141000-0)                                                                                                                                                                   Wieszaki do worków"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[7,"Wieszak do worków do moczu, jednoczęściowy","szt.",250]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  6      (CPV 33141000-0; 33141200-2, 33141310-6)                                                                   Zestawy do hemodiafiltracji, hemofiltracji, cewniki dializacyjne   i inne akcesoria"]
["L.p.","NAZWA ","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
["1.","Jałowy zestaw do ciągłej,żylno-żylnej hemodiafiltracji z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej składający się z jałowych , pakowanych osobno następujących elementów; zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów; tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia (z igłą „spike” z napowietrznieniem); hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; -drenu dializatu; drenu substytutu. Zestaw z przyłączeniami typu  SafeLock.","szt.",2]
[2,"Jałowy zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z pakowanych osobno następujących elementów: modyfikowanej kasety integrującej 5 drenów  (tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu z końcówką Safe Lock oraz roztworu wapnia z igłą \"spike\"z napowietrzaniem); hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2; oraz drenu dializatu.","szt.",30]
[3,"Łącznik 2 x 4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu.","szt.",30]
[4,"Cewnik dwuświatłowy silikonowy - dializacyjny :                  "]
["a)","j.w.   rozmiar 11,5F dł. 15cm","szt.",10]
["b)","j.w.   rozmiar 11,5F dł. 24cm","szt.",10]
["c)","j.w.   rozmiar 11,5F dł. 20cm","szt.",10]
["d)","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 15cm","szt.",10]
["e)","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 24cm","szt.",10]
["f)","j.w.   rozmiar 13,5F dł. 20cm","szt.",10]
[5,"Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym","szt.",20]
[6,"Strzykawka 50-60ml z gumowym tłokiem, końcówka Luer Lock","szt.",20]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  7    (CPV 33141620-2;33141600-6;33141642-2)  "]
[null,"Zestaw do drenażu-pojemniki , dreny     "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny,  wykonany z polipropylenu,  wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8l.    Pakowany po 6 szt.","op",100]
["2.","Jednorazowy dren dwukanałowy( dren pomiarowy i dren pacjenta)  wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy,  z końcówką pojedynczą, dł.1,5 m, śr. 5 mm.                                                                                                                                           Pakowany po 10 szt.  ","op",40]
["3.","Jednorazowy dren dwukanałowy( dren pomiarowy i dren pacjenta)  wykonany z PCV, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, z końcówką podwójną, dł.1,5 m, śr.5 mm. Pakowany po 10 szt.                                                                                                                                  ","op",20]
["4.","Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do drenażu elektronicznego typu Thopaz do zbierania wydzieliny, sterylny,  wykonany z polipropylenu,  wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3l.Pakowany po 24 szt.","op",30]
["5.","Uszczelka do ssaka typu Thopaz ","szt.",50]
["6.","Zatyczka  do drenu Thopaz","szt.",380]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 8  (CPV  33141000-0)                                                                                                                                                                   Kieliszki do leków"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Kieliszek do leków jednrazowy, plastikowy op.a 75 szt.","op",5000]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 9  (CPV  33141000-0)                                                                                                                                                                   Myjka higieniczna"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Myjka higieniczna, prostokatna o wymiarach 20 x 12 cm,  grubości 1 cm (+/- 0,5 cm) nasączona środkiem myjacym o neutralnym  pH 5,5  aktywowanym pod wpływem wody.  Opakowanie a 24 szt.","opak.",500]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  10  (CPV  33141000-0)                                                                                                   Przewód  oddechowy                                                                                                                                                   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Przewód oddechowy do zniczulenia i OIT 180 cm z PCV, sterylny , złącza 22","szt.",30]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 11 (CPV  33141000-0)                                                                                                                                                                  Opaska do rurek tracheostomijnych"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Opaska do rurek tracheostomijnych, wykonana z miękkiego, delikatnego materiału, możliwość regulacji długości, jednorazowego uzytku.","szt",100]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[null,"PAKIET nr 12  (CPV  33141000-0)                                                                                                                                                                 Łączniki do drenów"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Łącznik prosty, schodkowy, do drenów o śr. wew. od 8-14mm, sterylny","szt.",1000]
[2,"Łączniki Y do drenów o śr. wew. od 6-13mm, sterylny     ","szt.",450]
[null,"poz.1-2 kompatybilne z drenem balonowym, drenami dł.180 cm  i 220 cm firmy Medtronic",null,null,null,"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 13  (CPV  33141000-0; 33141625-7)                                                                                                                                                                Cewniki, zestaw "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Cewnik Nelaton Fr 8 wykonany z medycznego PCV o twardości 76 Sha, powierzchnia \"zmrozona\".Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora.Sterylny.","szt",100]
[2,"Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona w zastawkę hemostatyczną, zapobiegajacą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystapienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawką koszulki umożliwia podanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody.Elementy zestawu ; koszulka z zastawką 7F x 110mm, igła prosta 18G, prowadnik typu J x 40 cm, rozszerzacz 7F ","szt.",5]
[19,"Obwód oddechowy do respiratora składający się z nebulizatora, drenu tlenowego, ustnika, złączki T. Końcówki złączki T kompatybilne z filtrami oddechowymi i łącznikiem karbowanym z możliwością regulacji długości.","szt.",100]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 14  (CPV  33141000-0; 33141625-7)                                                                                                                                                                                                                                                         Cewniki, zestawy                                                                                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Corodyn TD 7F - Cewniki termodylucyjne (typ Swana - Ganza) do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca. Cewnik 4-kanałowy ze światłem do injekcji ochłodzonego płynu oraz dystalnym światłem do pomiaru ciśnienia , widoczność końcówki w skopii RTG, średnica nie przekraczajaca  7F dla cewników cztero-kanałowych, markery na cewniku co 10 cm, długość cewnika 110 cm, termistor oddalony o 35 mm od zakończenia  cewnika, wykonany z PUR bez toksycznych plastyfikatorów.","szt.",15]
[2,"Intradyn Specjal 7F .Skład zestawu ; igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm, prowadnik drutowy 0.035\" dł. 70 cm ze sprężystym zakończeniem J3, rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP dł.205 cm, koszulka wykonana z PUR dł. 115 mm, zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym, osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym dł. 120 cm, bezpieczny skalpel z rączką.","szt.",15]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość brutto ogółem"]