WCPiT/EA/381-35/2017

Poznań, 22.11.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę systemu do wykonywania barwień immunohistochemicznych wraz z dostawą przeciwciał i materiałów zużywalnych dla Pracowni Histopatologii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIA DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot: Załącznik nr 1, pkt 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie i uruchomienie sprzętu  do IHC pozwalającego na  równoczesne barwienie do 60 preparatów równocześnie w wymaganym  SIWZ terminie oraz dodatkowego urządzenia  spełniającego wymogi SIWZ co do ilości barwionych preparatów w terminie późniejszym - w 2018 roku, w czasie  wskazanym przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający  dopuści aparaty z 2016 i 2015 roku?

Odp. Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

- Dot: Załącznik nr 1, pkt 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na min czas ważności dostarczanych odczynników- 6 miesięcy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Dot: Załącznik nr 1, pkt 10:

Czy Zamawiający  zgodzi się na odstąpienie od wymogu  przywrócenia barwienia na tym samym szkiełku w przypadku nagłego zatrzymania pracy urządzenia jeśli oferujący dostarczy UPS dla każdego aparatu?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane rozwiązanie.

- Dot: Załącznik nr 1, pkt 16:

Czy w związku z wymogiem "Aparat dozujący jednolitą ilość przeciwciała niezależnie od  wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca" Zamawiający wymaga systemu pozwalającego na stosowanie zawsze równej i  automatycznie  rozprowadzanej na szkiełko  objętości 100 ul przeciwciała?

Odp. Zamawiający wymaga dozowania dowolnej jednolitej ilości przeciwciała, która starcza do pokrycia całego szkiełka bez konieczności programowania miejsca położenia skrawka, przy czym Wykonawca musi tak skalkulować ilość proponowanych przeciwciał aby starczyła do wykonania 28000 reakcji IHC (przy założeniu wcześniej wspomnianych warunków).

- Dot: Załącznik nr 1, pkt 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu z   wykorzystaniem pierwotnych przeciwciał   różnych producentów  oraz specyficznymi  dla aparatu systemami detekcji pozwalającymi na zachowanie certyfikacji CE-IVD w systemie dedykowanych przeciwciał i detekcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu.

- Dot. zał nr 1 część 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na  zaoferowanie przeciwciała TTF1  RTU klon 8G7G3/1 lub klon Sp141?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na  zaoferowanie przeciwciała p53 z klonem  BP-53-11?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORÓW UMÓW:

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ

- Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

- Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

- Par. 4 ust. 1 pkt 1) -3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek  okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.  Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie,  powinna być wymagalna  wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.   Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej   - nie może ona zostać zastrzeżona  na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

- Par. 4 ust. 1 pkt 3) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

- Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

- Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby niniejsze uprawnienie przysługiwało każdej stronie wyłącznie ,,z ważnych powodów''?

- Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Ad. 1 – 7	Odp. Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Dot.: Załącznik nr 4a do SIWZ

- Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

- Par. 4 ust. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

- Par. 5 ust. 1 pkt 1) - 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

- Par. 5 ust. 1 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

- Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.''

- Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Ad. 1 – 6	Odp. Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 28.11.2017 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.