Dostawa produktów leczniczych, gazów medycznych , gazów technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na produkty lecznicze, gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

|  | PAKIET nr I Produkt leczniczy - tlen ciekły |  |
| --- | --- | --- |
| Dzierżawa zbiorników tlenu ciekłego |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Okres dzierżawy / w miesiącach / |
| 1 | Poznań 1 szt. | 12 |
| 2 | Ludwikowo 1 szt. | 12 |
| 3 | Chodzież 2 szt. | 12 |
| Ilość tlenu ciekłego |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość tlenu /t/ |
| 1 | Poznań | 115 |
| 2 | Ludwikowo | 15 |
| 3 | Chodzież | 50 |
|  | Pakiet nr II Produkt leczniczy – tlen w butlach |  |
| Tlen w butlach 6,40 m3 |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli szt. |
| 1 | Poznań | 72 |
| 2 | Ludwikowo | 1000 |
| 3 | Chodzież | 40 |
| Dzierżawa butli na tlen 6,4 m³ |  |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Poznań | 18 |
| 2 | Ludwikowo | 45 |
| 3 | Chodzież | 20 |
| Tlen w butlach 1,6 m3. L.p.; Lokalizacja; Ilość butli szt.. 1; Poznań; 3. 2; Ludwikowo; 0. 3; Chodzież; 60. Dzierżawa butli na tlen 1,6 m³. L.p.; Lokalizacja; Ilość butli na miesiąc /szt./. 1; Poznań; 2. 2; Ludwikowo; 0. 3; Chodzież; 14. Tlen w butlach typu LIV 1,08 m3. L.p.; Lokalizacja; Ilość butli szt.. 1; Poznań; 8. Dzierżawa butli typu LIV na tlen 1,08 m³. L.p.; Lokalizacja; Ilość butli na miesiąc /szt./. 1; Poznań; 4.. Tlen w butlach 0,3 m3. L.p.; Lokalizacja; Ilość butli szt.. 1; Poznań; 150. 2; Ludwikowo; 8. 3; Chodzież; 16. Dzierżawa butli na tlen 0,3 m³. L.p.; Lokalizacja; Ilość butli na miesiąc /szt./. 1; Poznań; 30. 2; Ludwikowo; 3. 3; Chodzież; 7. Pakiet nr III Gazy medyczne będące wyrobami medycznymi klasy II a |
|  | Dwutlenek węgla do laparoskopii /poj.butli 10 l / klasa II a |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Poznań | 4 |
|  | Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Poznań | 2 |
| Dwutlenek węgla medyczny do krioterapii i kriochirurgii w butli o poj.10 litrów klasa II a L.p.; Lokalizacja; Ilość butli szt.. 1; Poznań; 6. Dzierżawa butli na dwutlenek węgla do krioterapii o poj.10 litrów L.p.; Lokalizacja; Ilość butli szt.. 1; Poznań; 2. Pakiet IV – gazy techniczne CO 2 spożywczy w butlach o poj.26 kg |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Poznań | 4 |
| Dzierżawa butli na CO 2 |  |  |  |  |
| L.p. |  |  |
| 1 | Poznań | 1 |

Gaz do testów CO - 0,265% (dolna granica stężenia 0,252% górna granica stężenia 0,278%), He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,84% górna granica stężenia 9,76%),O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2  Czystość składników mieszanin gazów w granicach od 4,5 do 5,0/poj. butli 10 litrów/

| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chodzież | 2 |
|  | Dzierżawa butli Gaz do testów CO - 0,265% (dolna granica stężenia 0,252% górna granica stężenia 0,278%), He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,84% górna granica stężenia 9,76%),O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 1 |

|  | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,835% górna granica stężenia 9,765%), O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 Czystość składników mieszanin gazów w granicach od 4,5 do 5,0/poj. Butli 10 litrów/ |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 1 |
|  | Dzierżawa butli Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,835% górna granica stężenia 9,765%), O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 |  |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 1 |

Pakiet nr V – Gazy medyczne będące wyrobami medycznymi klasy IIa - azot ciekły do dewarów

| Ciekły azot do dewarów posiadający status wyrobu medycznego /jednorazowo 50kg/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość ciekłego azotu /t/ |
| 1 | Chodzież | 1 500 |

Pakiet nr VI – Gazy do testów i kalibracji  będące wyrobami leczniczymi

Gaz do testów CO - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), CH4 - 0,3%czystość gazu metanu 5.0  (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), C2H2 - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), O2 - 21% (dolna granica stężenia 20,58% górna granica stężenia 21,42%), reszta N2Czystość składników mieszanin gazów w granicach od 4,5 do 5,0 /poj. butli 10 litrów/

| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chodzież | 3 |

Dzierżawa butli  Gaz do testów CO - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), CH4 - 0,3%czystość gazu metanu 5.0  (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), C2H2 - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), O2 - 21% (dolna granica stężenia 20,58% górna granica stężenia 21,42%), reszta N2 .

| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chodzież | 1 |

Gaz do kalibracji spirometru : CO-0,3%, HE – 10%, reszta –powietrze syntetyczne/ poj.butli10 litrów /

| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poznań | 26 |
| 2 | Ludwikowo | 3 |

Dzierżawa butli na gaz do spirometru

| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poznań | 4 |
| 2 | Ludwikowo | 1 |

Pakiet nr VII Gazy medyczne będące wyrobami medycznymi klasy  I

Argon o czystości  5,0 w butli  o poj. 5 litrów  klasa I

| L.p. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poznań | 2 |

Dzierżawa butli na argon o poj.5 litrów

| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poznań | 1 |

Wymogi dodatkowe

I (pakiety 1, 2, 3, 5, 6, 7)

- Wykonawca musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym.

- Dystrybucja gazów medycznych musi następować w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT.

- Wykonawca musi przestrzegać odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli ,w tym Ustawy Prawo farmaceutycznej, co do kontroli temperatury w transporcie.

II (pakiety 1 i 2).

- Gazy medyczne będące produktem leczniczym muszą posiadać ważną charakterystykę produktu leczniczego